ỦY BAN NHAÂN DAÂN TP. HỒ CHÍ MINH 
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 


TRÖÔØNG CÑKT LYÙ TÖÏ TROÏNG
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc 

**********
**********

ÑEÀ THI KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN THÖÏC HAØNH
Bậc ñaøo tạo: 

Trung caáp chuyeân nghieäp
Hoïc kyø:   
 II

Naêm hoïc:  2016 – 2017 


Học phần:   THÖÏC TAÄP ÑIEÄN CƠ BẢN
Khoái lôùp : 16TCT–Ñ

Soá löôïng hoïc sinh: 25

Thôøi gian: 120 phuùt/1HS/1 saûn phaåm
I - ÑEÀ BAØI 1:

Veõ sô ñoà vaø laép maïch ñieän aâm töôøng goàm:

· Baûng ñieän 1: Moät caàu dao toång, 1 caàu chì, 1 oå caém, 1 coâng taéc 3 chaáu, 1 coâng taéc hai chaáu ñieàu khieån taét môû ñeøn.

· Baûng ñieän 2: 1 caàu chì, 1 coâng taéc 3 chaáu ñieàu khieån ñeøn huyønh quang loaïi daøi 0,6m, P=20W, U=220V, 1 nuùt nhaán ñieàu khieån chuoâng ñieän coù P=10W, U=220V.

· Xaùc ñònh caùc ñaàu daây, ñaáu daây vaän haønh quaït baøn 5 daây ra Pq=50W, Uq=220V,

II - CAÙC YEÂU CAÀU:

  1. Kyõ thuaät:

· Veõ ñuùng sô ñoà nguyeân lyù vaø sô ñoà ñi daây maïch ñieän theo ñeà baøi.

· Laép maïch ñieän aâm töôøng ñuùng sô ñoà ñi daây, maïch ñieän hoaït ñoäng toát.
2. Caùc yeâu caàu khaùc:

· Thao taùc: Ñuùng quy trình, chính xaùc.

· Toå chöùc:  Nôi laøm vieäc goïn gaøng, saïch seõ.

· An toaøn: An toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò 

· Thôøi gian: 120 phuùt/ 1 ngöôøi/ 1 saûn phaåm.

III. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC:

· Ñöôïc söû duïng caùc thieát bò nhaø tröôøng hieän coù.
· Ñöôïc chuaån bò phoâi lieäu tröôùc.
IV. PHAÂN PHOÁI ÑIEÅM:

1. Kyõ thuaät: 
7,0 ñieåm

2. Toå chöùc: 
0,5 ñieåm

3. Thao taùc: 
1,0 ñieåm

4. An toaøn: 
0,5 ñieåm

5. Thôøi gian: 
1,0 ñieåm

Ngaøy
      thaùng
naêm 20.....

TRÖÔÛNG KHOA
TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN
GIAÛNG VIEÂN RA ÑEÀ
                  
Quaùch Minh Thöû
Ñoã Huyønh Thanh Phong
THANG ÑIEÅM CHI TIEÁT ÑEÀ BAØI 1
1. ÑIEÅM KYÕ THUAÄT: ( 7 ñieåm) 
	STT
	CAÙC YEÂU CAÀU VEÀ KYÕ THUAÄT
	ÑIEÅM
	GHI CHUÙ

	1
	Veõ ñuùng sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän theo ñeà baøi.
	0,5
	

	2
	Veõ ñuùng sô ñoà ñi daây maïch ñieän theo ñeà baøi.
	0,75
	

	3
	Laép maïch ñeøn troøn 75W – 220V ñuùng sô ñoà, hoaït ñoäng toát
	0,5
	

	4
	Laép maïch chuoâng ñieän ñuùng sô ñoà, hoaït ñoäng toát
	0,5
	

	5
	Laép maïch ñeøn huyønh quang ñuùng sô ñoà, hoaït ñoäng toát
	1,0
	

	6
	Xaùc ñònh ñuùng ñaàu daây chaïy (R) của quaït baøn
	0,5
	

	7
	Xaùc ñònh ñuùng ñaàu daây ñeà(S) của quaït baøn
	0,5
	

	8
	Xaùc ñònh ñuùng 3 ñaàu daây soá quaït baøn ( soá 1, soá 2, soá 3).
	0,75
	

	9
	Ñaáu caùc ñaàu daây quaït ñuùng sô ñoà nguyeân lyù (quaït quay ñuùng chieàu).
	0,5
	

	10
	Boá trí caùc thieát bò hôïp lyù, noái caùc moái noái ñuùng kyõ thuaät, quaán baêng keo caùch ñieän toát.
	0.5
	

	11
	Toaøn boä maïch hoaït ñoäng toát, ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät.
	1
	


2. CAÙC ÑIEÅM KHAÙC: ( 3 ñieåm)
1. Toå chöùc nôi laøm vieäc: (Goïn gaøng, saïch seõ) 




0,5 ñieåm

2. Thao taùc: (Ñuùng quy trình, chuaån xaùc) 





1,0 ñieåm

3. An toaøn: (An toaøn tuyeät ñoái cho ngöôøi, maùy moùc, duïng cuï) 


0,5 ñieåm

4. Thôøi gian: (Ñaït vaø vöôït tröôùc thôøi gian quy ñònh) 



1,0 ñieåm







Neáu quaù 5 phuùt 


0,75 ñieåm







Neáu quaù 10 phuùt 


0,50 ñieåm







Neáu quaù 15 phuùt 


0,00 ñieåm

GHI CHUÙ:

1. Ñieåm kyõ thuaät ñöôïc phaân boå öu tieân cho nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät töø cao ñeán thaáp (khoâng chia bình quaân). Ñieåm kyõ thuaät phaûi ( 3,5 môùi coäng caùc ñieåm khaùc ñeå ñaït ñieåm chung cuûa toaøn baøi.

2. Caùc muïc 1, 2, 3 trong phaàn II tuøy möùc ñoä sai phaïm maø tröø ñieåm hoaëc laäp bieân baûn ñeå xöû lyù.

3. Trong quaù trình thi, neáu coù tai naïn cho ngöôøi hoaëc hö hoûng maùy moùc, duïng cuï thì Caùn boä coi thi phaûi giaûi quyeát söï coá vaø baùo gaáp cho Tröôûng, phoù khoa hoaëc Tröôûng ban coi thi ñeå xöû lyù.


ỦY BAN NHAÂN DAÂN TP. HỒ CHÍ MINH 
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 


TRÖÔØNG CÑKT LYÙ TÖÏ TROÏNG
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc 


**********
**********

ÑEÀ THI KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN THÖÏC HAØNH
Bậc ñaøo tạo: 

Trung caáp chuyeân nghieäp
Hoïc kyø:   
 II

Naêm hoïc:  2016 – 2017 


Học phần:   THÖÏC TAÄP ÑIEÄN CƠ BẢN
Khoái lôùp : 16TCT–Ñ

Soá löôïng hoïc sinh: 25

Thôøi gian: 120 phuùt/1HS/1 saûn phaåm
I - ÑEÀ BAØI 2:

Veõ sô ñoà vaø laép ñaët moät maïch ñieän aâm töôøng bao goàm:

· Baûng ñieän 1: Moät caàu dao toång, 1 caàu chì, 1 oå caém, 1 coâng taéc 3 chaáu, 1 coâng taéc hai chaáu ñieàu khieån taét môû ñeøn.

· Baûng ñieän 2: 1 caàu chì, 1 coâng taéc 3 chaáu, 1 nuùt nhaán ñieàu khieån chuoâng ñieän coù P=10W, U=220V.

· Maïch ñeøn caàu thang söû duïng ñeøn troøn 75W–220V coâng taéc ñieàu khieån ñöôïc ñaët ôû baûng ñieän 1, 2.

· Xaùc ñònh caùc ñaàu daây, ñaáu daây vaän haønh quaït traàn Pq=100W, Uq=220V, ñieàu chænh toác ñoä thoâng qua hoäp soá.

II - CAÙC YEÂU CAÀU:

  1. Kyõ thuaät:

· Veõ ñuùng sô ñoà nguyeân lyù vaø sô ñoà ñi daây maïch ñieän theo ñeà baøi.

· Laép maïch ñieän aâm töôøng ñuùng sô ñoà ñi daây, maïch ñieän hoaït ñoäng toát.
2. Caùc yeâu caàu khaùc:

· Thao taùc: Ñuùng quy trình, chính xaùc.

· Toå chöùc:  Nôi laøm vieäc goïn gaøng, saïch seõ.

· An toaøn: An toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò 

· Thôøi gian: 120 phuùt/ 1 ngöôøi/ 1 saûn phaåm.

III. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC:

· Ñöôïc söû duïng caùc thieát bò nhaø tröôøng hieän coù.
· Ñöôïc chuaån bò phoâi lieäu tröôùc.
IV. PHAÂN PHOÁI ÑIEÅM:

1. Kyõ thuaät: 
7,0 ñieåm

2. Toå chöùc: 
0,5 ñieåm

3. Thao taùc: 
1,0 ñieåm

4. An toaøn: 
0,5 ñieåm

5. Thôøi gian: 
1,0 ñieåm

Ngaøy
      thaùng
naêm 20.....


TRÖÔÛNG KHOA
TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN
GIAÛNG VIEÂN RA ÑEÀ
                                                   Quaùch Minh Thöû
Ñoã Huyønh Thanh Phong
THANG ÑIEÅM CHI TIEÁT ÑEÀ BAØI 2
1. ÑIEÅM KYÕ THUAÄT: ( 7 ñieåm) 
	STT
	CAÙC YEÂU CAÀU VEÀ KYÕ THUAÄT
	ÑIEÅM
	GHI CHUÙ

	1
	Veõ ñuùng sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän theo ñeà baøi.
	0,75
	

	2
	Veõ ñuùng sô ñoà ñi daây maïch ñieän theo ñeà baøi.
	0,75
	

	3
	Laép maïch ñeøn troøn 75W – 220V ñuùng sô ñoà, hoaït ñoäng toát
	0,5
	

	4
	Laép maïch chuoâng ñieän ñuùng sô ñoà, hoaït ñoäng toát
	0,5
	

	5
	Laép maïch ñeøn caàu thang ñuùng sô ñoà, hoaït ñoäng toát
	1,0
	

	6
	Xaùc ñònh ñuùng ñaàu daây chung (C) của quạt trần 
	0,5
	

	7
	Xaùc ñònh ñuùng ñaàu daây chaïy (R) của quạt trần 
	0,5
	

	8
	Xaùc ñònh ñuùng ñaàu daây ñeà(S) của quạt trần 
	0,5
	

	9
	Ñaáu caùc ñaàu daây quaït ñuùng sô ñoà nguyeân lyù (quaït quay ñuùng chieàu).
	0,5
	

	10
	Boá trí caùc thieát bò hôïp lyù, noái caùc moái noái ñuùng kyõ thuaät, quaán baêng keo caùch ñieän toát.
	0.5
	

	11
	Toaøn boä maïch hoaït ñoäng toát, ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät.
	1
	


2. CAÙC ÑIEÅM KHAÙC: ( 3 ñieåm)
1. Toå chöùc nôi laøm vieäc: (Goïn gaøng, saïch seõ) 




0,5 ñieåm

2. Thao taùc: (Ñuùng quy trình, chuaån xaùc) 





1,0 ñieåm

3. An toaøn: (An toaøn tuyeät ñoái cho ngöôøi, maùy moùc, duïng cuï) 


0,5 ñieåm

4. Thôøi gian: (Ñaït vaø vöôït tröôùc thôøi gian quy ñònh) 



1,0 ñieåm







Neáu quaù 5 phuùt 


0,75 ñieåm







Neáu quaù 10 phuùt 


0,50 ñieåm







Neáu quaù 15 phuùt 


0,00 ñieåm

GHI CHUÙ:

1. Ñieåm kyõ thuaät ñöôïc phaân boå öu tieân cho nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät töø cao ñeán thaáp (khoâng chia bình quaân). Ñieåm kyõ thuaät phaûi ( 3,5 môùi coäng caùc ñieåm khaùc ñeå ñaït ñieåm chung cuûa toaøn baøi.

2. Caùc muïc 1, 2, 3 trong phaàn II tuøy möùc ñoä sai phaïm maø tröø ñieåm hoaëc laäp bieân baûn ñeå xöû lyù.

3. Trong quaù trình thi, neáu coù tai naïn cho ngöôøi hoaëc hö hoûng maùy moùc, duïng cuï thì Caùn boä coi thi phaûi giaûi quyeát söï coá vaø baùo gaáp cho Tröôûng, phoù khoa hoaëc Tröôûng ban coi thi ñeå xöû lyù.

