UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN

# Mã học phần: không biết

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: không biết

- Tính chất: không biết

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Sau khi học xong học phần kỹ thuật lắp đặt điện người học đạt được kiến thức cơ bản về lắp đặt đường dây trên không, lắp đặt mạng điện dân dụng và công nghiệp

- Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng lắp đặt đường dây, lắp mạng điện sinh hoạt và điện xí nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: không biết

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 | Chương1: Kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật lắp đặt điện Chương 2: Lắp đặt đường dây trên không Chương 3: Lắp đặt cáp điện Chương 4: Lắp đặt mạng điện dân dụng Chương 5: Lắp đặt mạng điện công nghiệp | 2 5 7 8 8 | 2 5 6 8 7 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương1: Kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật lắp đặt điện Thời gian:2 giờ

  - Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt điện

  - Các kí hiệu thường sử dụng trong kỹ thuật lắp đặt điện

  - Các công thức thường sử dụng để tính toán

  - Các quy chuẩn vật tư, thiết bị dùng trong kỹ thuật lắp đặt điện

Chương 2: Lắp đặt đường dây trên không 	                        Thời gian: 5 giờ

2.1 Các định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật

2.1.1 Các định nghĩa

2.1.2 Yêu cầu kỹ thuật

2.2 Vật liệu và đồ nghề dùng cho lắp đặt

2.2.1 Vật liệu

2.2.2 Đồ nghề

2.3 Lắp đặt và vận hành đường dây

2.3.1 Kỹ thuật lắp đặt

2.3.2 Vận hành đường dây

Chương 3: Lắp đặt cáp điện	                     Thời gian: 7 giờ

3.1 Thông số và phạm vi ứng dụng của cáp điện

3.1.1 Đặc tính cáp điện lực

3.1.2 Cách điện của cáp điện lực

3.1.3 Các lớp vỏ bảo vệ cáp

3.2 Lựa chọn tiết diện cáp

3.3 Khái niệm chung về lắp đặt cáp

3.3.1 Hồ sơ thiết kế

3.3.2 Bảo quản và vận chuyển cáp

3.4 Lắp đặt cáp điện

3.4.1 Các phương pháp đặt đường cáp

3.4.2 Đưa cáp vào vận hành

Chương 4: Lắp đặt mạng điện dân dụng	                         Thời gian: 8 giờ

4.1 Khái quát chung về mạng điện dân dụng

4.1.1 Khái quát lưới điện dân dụng

4.1.2 Phụ tải điện dân dụng

4.2 Sơ đồ điện dùng lắp đặt mạng điện dân dụng

4.2.1 Sơ đồ nguyên lý

4.2.2 Sơ đồ đơn tuyến

4.2.3 Sơ đồ đi dây

4.3 Sơ đồ một số thiết bị điện dân dụng

4.3.1 Sơ đồ quạt điện và máy bơm nước

4.3.2 Sơ đồ tủ lạnh và máy điều hòa nhiệt độ

4.3.3 Sơ đồ thiết bị nhiệt

Chương 5: Lắp đặt mạng điện công nghiệp	                       Thời gian: 8 giờ

5.1 Khái quát chung về mạng điện công nghiệp

5.1.1 Mạng điện công nghiệp

5.1.2 Yêu cầu chung khi thực hiện lắp đặt

5.2 Sơ đồ điện dùng lắp đặt mạng điện công nghiệp

5.2.1 Sơ đồ nguyên lý

5.2.2 Sơ đồ thực hành

5.3 Lắp đặt mạng điện công nghiệp

5.3.1 Lựa chọn khả năng lắp đặt mạng điện

5.3.2 Hướng dẫn lắp đặt trong một số môi trường

5.3.3 Lắp đặt cáp điện trong công nghiệp

5.3.4 Thiết kế mạng điện công nghiệp

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# - Đối với người học:

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Phan Đăng Khải – Kỹ Thuật Lắp Đặt Điện

# [2] Nguyễn Trọng Thắng – Lắp Đặt Điện Dân Dụng

# [3] Nguyễn Trọng Thắng – Lắp Đặt Điện Công Nghiệp