ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: KHÍ CỤ ĐIỆN

Lớp : 17T2 –ĐCN 1  Khoá :17T

Họ và tên giảng viên : Đỗ Huỳnh Thanh Phong

Năm học:2017 - 2018

Quyển số:.......

|  | Giáo án số:01; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN Thực hiện ngày 08 – 20 tháng 01 năm 2018. Tên bài: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày được cơ sở lý thuyết chung của khí cụ điện Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình khí cụ điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Các hiện tượng khi sử dụng khí cụ điện; Dẫn nhập vào bài học thông qua các hiện tượng phát nóng, hồ quang; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I. Sự phát nóng trong khí cụ II.Lực điện động III.Tiếp xúc điện IV. Hồ quang điện; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét; Quan sát và lắng nghe; 14 phút 20 phút 20 phút 20 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình khí cụ điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên ĐỖ HUỲNH THANH PHONG. Giáo án số:02; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN Thực hiện ngày 08 – 20 tháng 01 năm 2018. Tên bài: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày được chức năng và phân loại các loại khí cụ điện Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình khí điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập CB tác động, cầu chì đứt; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc đặt câu hỏi liên quan đến thiết bị bảo vệ tác động; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I. Chức năng II. Phân loại III. Nguyên lý chung IV Ví dụ trong thực tế; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.; Quan sát và lắng nghe; 14 phút 20 phút 20 phút 20 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình khí cụ điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên ĐỖ HUỲNH THANH PHONG. Giáo án số:03; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT Thực hiện ngày 15 – 20 tháng 01 năm 2018. Tên bài: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:trình bày chức năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của khí cụ đóng cắt hạ áp. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình khí cụ điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Cấp nguồn các mạch điện và thiết bị điện; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc giới thiệu các thiết bị đóng cắt và đặt câu hỏi gợi ý cho người học.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I. Chức năng và phân loại II. Cấu tạo của thiết bị đóng cắt III. Nguyên lý hoạt động của khí cụ đóng cắt IV. Các thông số của thiết bị đóng cắt; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.; Quan sát và lắng nghe; 4 phút 25 phút 20 phút 25 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình khí cụ điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên ĐỖ HUỲNH THANH PHONG. Giáo án số:04; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT Thực hiện ngày 22 – 27 tháng 01 năm 2018. Tên bài: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Tính toán lựa chọn đúng khí cụ đóng cắt, áp mã của nhà sản xuất khí cụ điện Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình khí cụ điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Các thông số đặc trưng của khí cụ đóng cắt; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại các thông số đặc trưng của khí cụ đóng cắt và đặt câu hỏi gợi ý cho người học.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I. Giới thiệu mục đích, ý nghĩa và cơ sở tính toán II.Tính toán lựa chọn khí cụ III. Bài tập; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Trình bày công thức tí Cho ví dụ và hướng dẫn tính toán. Đặt câu hỏi yêu cầu; Quan sát và lắng nghe Quan sát Lắng nghe Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên Làm bài tập; 14 phút 30 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình khí cụ điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên ĐỖ HUỲNH THANH PHONG. Giáo án số:05; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 22 tháng 01 đến 03 tháng 02 năm 2018. Tên bài: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày được chức năng, phân loại và cấu tạo của khí cụ điện bảo vệ Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình khí cụ điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Động cơ điện bị quá tải; Dẫn nhập vào bài học thông qua ví dụ quá tải của động cơ điện và đặt câu hỏi gợi ý cho người học.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I.Chức năng và phân loại khí cụ bảo vệ 1.Chức năng 2. Phân loại II. Cấu tạo của các loại khí cụ bảo vệ; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Vẽ sơ đồ nguyên lý Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét; Quan sát và lắng nghe Quan sát Vẽ sơ đồ thay thế Lắng nghe; 32 phút 32 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình khí cụ điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên ĐỖ HUỲNH THANH PHONG. Giáo án số:06; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 29 tháng 01 đến 03 tháng 02 năm 2018. Tên bài: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày được nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình khí cụ điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Tại sao cầu chì đứt, relay nhiệt tác động; Dẫn nhập vào bài học thông qua ví dụ thực tế về sự tác động của cầu chì, relay và đặt câu hỏi gợi ý cho người học.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới - Nguyên lý hoạt động của cầu chì - Nguyên lý hoạt động của CB. - Nguyên lý hoạt động của các loại relay; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.; Quan sát và lắng nghe; 20 phút 20 phút 24 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình khí cụ điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên ĐỖ HUỲNH THANH PHONG. Giáo án số:07; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 22 tháng 02 đến 03 tháng 03 năm 2018. Tên bài: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Tính toán lựa chọn đúng các loại khí cụ điện bảo vệ Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình khí cụ điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Các thông số đặc trưng của khí cụ điện bảo vệ; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại các thông số đặc trưng của khí cụ bảo vệ và đặt câu hỏi gợi ý cho người học.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I. Giới thiệu mục đích, ý nghĩa và cơ sở tính toán II.Tính toán lựa chọn cầu chì bảo vệ; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.; Quan sát và lắng nghe; 4 phút 60 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình khí cụ điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên ĐỖ HUỲNH THANH PHONG. Giáo án số:08; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 26 tháng 02 đến 10 tháng 03 năm 2018. Tên bài: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Tính toán lựa chọn đúng các loại khí cụ điện bảo vệ, áp mã của nhà sản xuất khí cụ điện Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình khí cụ điện, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Thông số của khí cụ bảo vệ; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc đặt câu hỏi về thông số của khí cụ bảo vệ; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới I. Tính toán lựa chọn CB II.Tính toán lựa chọn relay nhiệt; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Trình bày công thức tính toán; Quan sát và lắng nghe; 34 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình khí cụ điện. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên ĐỖ HUỲNH THANH PHONG. |
| --- | --- |

| Giáo án số:09 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Thực hiện ngày 05 - 10 tháng 03 năm 2018 |
| --- | --- |

Tên bài: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày chức năng, phân loại, cấu tạo của các khí cụ điều khiển

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình khí cụ điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu tủ điện trong nhà máy | Dẫn nhập vào bài học thông qua xem hình ảnh của tủ điện trong nhà máy | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Chức năng của các khí cụ điều khiển II.Phân loại các khí cụ điều khiển III.Cấu tạo của khí cụ điều khiển | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. | Quan sát và lắng nghe | 14 phút 20 phút 30 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên ĐỖ HUỲNH THANH PHONG |
| Giáo án số:10 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Thực hiện ngày 12- 17 tháng 03 năm 2018 |  |

Tên bài: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày được nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình khí cụ điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Mạch đóng mở có thời gian | Dẫn nhập vào bài học thông qua ví dụ trong thực tiễn mạch điện hoạt động có thời gian | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Sơ đồ chân và nguyên lý hoạt động của relay trung gian II. Sơ đồ chân và nguyên lý hoạt động của relay thời gian ON delay III. Sơ đồ chân và nguyên lý hoạt động của relay thời gian OFF delay | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. | Quan sát và lắng nghe | 34 phút 20 phút 20 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên ĐỖ HUỲNH THANH PHONG |
| Giáo án số:11 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Thực hiện ngày 12 – 24 tháng 03 năm 2018 |  |

Tên bài: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày được nguyên lý hoạt động và điều kiện lựa chọn contactor

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình khí cụ điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Hình ảnh tủ điện trong nhà máy | Giới thiệu tủ điện và đặt câu hỏi để sinh viên trả lời tên các thiết bị có trong tủ | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Sơ đồ chân của con tactor II. Nguyên lý hoạt động của cotactor III.Tính toán và lựa chọn contactor | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Vẽ sơ đồ nguyên lý Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Trình bày công thức tính toán chọn contactor | Quan sát và lắng nghe Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên | 4 phút 30 phút 40 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên ĐỖ HUỲNH THANH PHONG |
| Giáo án số:12 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Thực hiện ngày 19 – 24 tháng 03 năm 2018 |  |

Tên bài: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Tính toán lựa chọn contactor, relay trung gian

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình khí cụ điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Sự quá tải của thiết bị điều khiển | Dẫn nhập vào bài học thông qua ví dụ về sự quá tải của khí cụ điều khiển | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới I. Tính toán chọn contactor 1. Dạng đơn giản 2. Dạng phức tạp II. Tính toán chọn relay trung gian | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Diễn giải, thuyết trình | Quan sát và lắng nghe Giải bài tập Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên Lắng nghe | 40 phút 24 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên ĐỖ HUỲNH THANH PHONG |
| Giáo án số:13 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG Thực hiện ngày 26 - 31 tháng 03 năm 2018 |  |

Tên bài: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ đúng sơ đồ và trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch khởi động động cơ

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình khí cụ điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Kí hiệu và cực tính động cơ | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại kí hiệu, cực tính, khởi động động cơ | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới Mạch khởi động động cơ - Khởi động 1 vị trí - Khởi động 2 vị trí | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét | Quan sát và lắng nghe | 64 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên ĐỖ HUỲNH THANH PHONG |
| Giáo án số:14 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG Thực hiện ngày 26 tháng 03 đến 07 tháng 04 năm 2018 |  |

Tên bài: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ sơ đồ và trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch đảo chiều động cơ

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình khí cụ điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Ví dụ thang máy đi lên và đi xuống | Dẫn nhập vào bài học thông qua ví dụ thực tế | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới Mạch đảo chiều động cơ - Đảo chiều gián tiếp - Đảo chiều trực tiếp | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi | 64 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên ĐỖ HUỲNH THANH PHONG |
| Giáo án số:15 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG Thực hiện ngày 02 – 07 tháng 04 năm 2018 |  |

Tên bài: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý hoạt động mạch sao – tam giác

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình khí cụ điện, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giảm dòng khởi động | Dẫn nhập vào bài học thông qua nhắc lại các phương pháp giảm dòng khởi động động cơ | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới Mạch sao – tam giác - Không ngắt relay thời gian - Có ngắt relay thời gian | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên | 64 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên ĐỖ HUỲNH THANH PHONG |