
Giaùo Aùn Lyù Thuyeát ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Trang:7


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                        COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                                    Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc                                      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIAÙO AÙN LYÙ THUYEÁT

MOÂN HOÏC :  ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
LÔÙP DAÏY : 17C1-ĐCN1,2
Giaùo aùn soá :   1

Soá tieát daïy :   4

Soá tieát ñaõ daïy :   0

Thöïc hieän töø ngaøy :  
       /         / ​​   2018
   

TEÂN BAØI:   CÁC PHẦN TỬ BÁN DẪN CÔNG SUẤT
( Muïc ñích :  Hiểu được các đại lượng đặc trưng trong điện tử công suất 



( Yeâu caàu :  Nắm vững các cấu tạo, kí hiệu, các thông số đặc trưng của các linh kiện bán dẫn công suất
I.OÅN ÑÒNH LÔÙP :   1 Phuùt.

            ( Noäi dung caàn nhaéc nhôû   :
ñoàng phuïc, taùc phong, traät töï

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ :     phuùt.


( Caâu hoûi kieåm tra  :

III. GIAÛNG BAØI MÔÙI : Thôøi gian  170  phuùt
	
	Noäi dung baøi giaûng
	Thôøi gian
	Hoaït ñoäng cuûa GV–Hoaït ñoäng cuûa HS–Phöông tieän daïy hoïc

	I
1
2

3

4

II

1

2

3

4
	Các đại lương đặc trưng.                           

Giá trị trung bình.

Giá trị hiệu dụng.

Công suất.

Hệ số công suất.

Linh kiện điện tử công suất.                      

Diode công suất.

Transistor công suất

Thyristor công suất.

Triac công suất


	10’

10’
10’

10’
30’
60’

20’

20’

	- Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan

- Hoïc sinh laéng nghe, phaùt bieåu

- Vaán ñaùp

- Phaán, baûng, vaät thaät

- Giaûng giaûi veà khaùi nieäm giá trị trung bình, 

giátrị hiệu dụng, công suất, hệ số công suất 

-GV nhaéc laïi Diode, Transistor, SCR...
- Hoïc sinh laéng nghe, phaùt bieåu


IV. CAÂU HOÛI BAØI TAÄP VEÀ NHAØ :  Thôøi gian  9 phuùt .

    Trình bày  cấu tạo, kí hiệu, các thông số đặc trưng của các linh kiện bán dẫn công suất: Diode, Transistor, SCR...

V.TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN VEÀ THÔØI GIAN, NOÄI DUNG, PHÖÔNG PHAÙP, ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC………


        




         

  Ngaøy .........thaùng ....... naêm2018
               


TOÅ TRÖÔÛNG


                              GIAÙO VIEÂN








       NGUYEÃN THÒ NGOÏC HIEÀN


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                        COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                                    Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc                                      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIAÙO AÙN LYÙ THUYEÁT
   MOÂN HOÏC :  ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

LÔÙP DAÏY : 17C1-ĐCN1,2
Giaùo aùn soá :   2

Soá tieát daïy :   4

Soá tieát ñaõ daïy :   4
Thöïc hieän töø ngaøy :  
      /         / ​​   2018
   
TEÂN BAØI:    CHỈNH LƯU KHÔNG ĐIỀU KHIỂN
       ( Muïc ñích :  Hiểu được đặc điểm của các sơ đồ chỉnh lưu một pha, ba pha

( Yeâu caàu :  Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch chỉnh lưu một pha và ba pha,  thiết kế được các mạch chỉnh lưu công suất một pha, ba pha với tải là thuần trở

I.OÅN ÑÒNH LÔÙP :   2 Phuùt.

            ( Noäi dung caàn nhaéc nhôû   :
ñoàng phuïc, taùc phong, traät töï

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ :   8  phuùt.


( Caâu hoûi kieåm tra  :

               Trình baøy ñaëc tuyến V-A của Diode và SCR
III. GIAÛNG BAØI MÔÙI : Thôøi gian  165  phuùt.

	TT
	Noäi dung baøi giaûng
	Thôøi gian
	Hoaït ñoäng cuûa GV–Hoaït ñoäng cuûa HS–Phöông tieän daïy hoïc

	I

  1
2

	Chỉnh lưu một pha.

Chỉnh lưu một pha nửa chu kì

Sơ đồ mạch:
Hoạt động :
Công thức

 Chỉnh lưu một pha hai nửa chu kì

Sơ đồ mạch:

Hoạt động :

Công thức
	30’

30’


	- Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan

- Hoïc sinh laéng nghe, phaùt bieåu

- Vaán ñaùp

- Phaán, baûng, vaät thaät

- Giaûng giaûi veà khaùi nieäm chỉnh lưu

- Hoïc sinh nhaéc laïi  chỉnh lưu
- Hoïc sinh laéng nghe, phaùt bieåu

	II
1

2


	Chỉnh lưu ba pha

Chỉnh lưu ba pha hình tia

Sơ đồ mạch:

Hoạt động :

Công thức

Chỉnh lưu ba pha pha hình cầu

Sơ đồ mạch:

Hoạt động :

Công thức


	50’
50’
	-Dieãn giaûi, phaân tích

- Phân tích 
- Vaán ñaùp

- Thuyeát giaûng




IV. CAÂU HOÛI BAØI TAÄP VEÀ NHAØ :  Thôøi gian  5 phuùt .

1. Trình baøy họat động của chỉnh lưu các lọai
V.TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN VEÀ THÔØI GIAN, NOÄI DUNG, PHÖÔNG PHAÙP, ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC………







 

 Ngaøy .........thaùng ....... naêm  2018             TOÅ TRÖÔÛNG


       
                GIAÙO VIEÂN








NGUYEÃN THÒ NGOÏC HIEÀN


             
 UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                        COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                                    Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc                                      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIAÙO AÙN LYÙ THUYEÁT


MOÂN HOÏC :  ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
LÔÙP DAÏY : 17C1-ĐCN1,2
Giaùo aùn soá :   3

Soá tieát daïy :   5

Soá tieát ñaõ daïy :   8
Thöïc hieän töø ngaøy :  
       /          / ​​   2018


TEÂN BAØI:   CHỈNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN DÙNG THIRISTOR
( Muïc ñích :  Sinh vieân hiểu được đặc điểm của các sơ đồ chỉnh lưu một pha, ba pha sử dụng thyristor.                       

( Yeâu caàu :  Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch chỉnh lưu một pha và ba pha sử dụng thyristor. Thiết kế được các mạch chỉnh lưu công suất một pha, ba pha sử dụng thyristor với tải là thuần trở, và trở kháng

I.OÅN ÑÒNH LÔÙP :   2 Phuùt.

            ( Noäi dung caàn nhaéc nhôû   :
ñoàng phuïc, taùc phong, traät töï

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ :10     phuùt.


( Caâu hoûi kieåm tra  :

1. Trình baøy họat động của chỉnh lưu cầu dùng Diode
  
      2.Trình baøy họat động của chỉnh lưu cầu 1 pha dùng SCR
III. GIAÛNG BAØI MÔÙI : Thôøi gian  210  phuùt.

	TT
	Noäi dung baøi giaûng
	Thôøi gian
	Hoaït ñoäng cuûa GV–Hoaït ñoäng cuûa HS–Phöông tieän daïy hoïc

	I
1

2
	Chỉnh lưu một pha có điều khiển

 Tải thuần trở R
Sơ đồ mạch:

Hoạt động :

Công thức

 Tải trở kháng R, L

Sơ đồ mạch:

Hoạt động :

Công thức


	45’

45’

	· Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan

· Hoïc sinh laéng nghe, phaùt bieåu

· Phaán, baûng, vaät thaät
· Giaûng giaûi veà chỉnh lưu có điều khiển,

· Hoïc sinh nhaéc laïi  hoạt động SCR
· Giaùo vieân ñaët caâu hoûi

· Hoïc sinh tham gia xaây döïng baøi



	II

1
2

III


	Chỉnh lưu ba pha có điều khiển

Chỉnh lưu 3 pha hình tia
Sơ đồ mạch:

Hoạt động :

Công thức
Chỉnh lưu 3 pha hình cầu
Sơ đồ mạch:

Hoạt động :

Công thức
Bài tập
	45’

45’

· 30’
	· Giaûng giaûi veà chỉnh lưu có điều khiển,

· Hoïc sinh nhaéc laïi  hoạt động SCR
· Giaùo vieân ñaët caâu hoûi

· Hoïc sinh tham gia xaây döïng baøi

· 


IV. CAÂU HOÛI BAØI TAÄP VEÀ NHAØ :  Thôøi gian  3 phuùt .

Trình baøy họat động của các lọai chỉnh lưu có điều khiển 
V.TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN VEÀ THÔØI GIAN, NOÄI DUNG, PHÖÔNG PHAÙP, ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC………







 

 Ngaøy .........thaùng ....... naêm  2018
               TOÅ TRÖÔÛNG


       
                GIAÙO VIEÂN








NGUYEÃN THÒ NGOÏC HIEÀN

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                        COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                                    Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc                                      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIAÙO AÙN LYÙ THUYEÁT

 MOÂN HOÏC :  ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
       LÔÙP DAÏY : 17C1-ĐCN1,2
Giaùo aùn soá :   4

Soá tieát daïy :   3

Soá tieát ñaõ daïy :   13
Thöïc hieän töø ngaøy :  
      /           /     ​​2018
   

TEÂN BAØI: BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU
( Muïc ñích :  Sinh vieân bieát ñöôïc caùc được đặc điểm của các bộ giảm áp và tăng áp DC với các loại tải.
                                        
           ( Yeâu caàu  :   Phân tích được nguyên lý hoạt động của các bộ giảm áp và tăng áp DC 

I.OÅN ÑÒNH LÔÙP :   2 Phuùt.

            ( Noäi dung caàn nhaéc nhôû   :
ñoàng phuïc, taùc phong, traät töï

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ : 10    phuùt.


( Caâu hoûi kieåm tra  :

 Trình baøy họat động của các lọai chỉnh lưu có điều khiển hình tia 3 pha có điều khiển
III. GIAÛNG BAØI MÔÙI : Thôøi gian  120  phuùt.

	TT
	Noäi dung baøi giaûng
	Thôøi gian
	Hoaït ñoäng cuûa GV–Hoaït ñoäng cuûa HS–Phöông tieän daïy hoïc

	I

1
2

3

II

1

2
3
	Bộ giảm áp DC  
  Bộ giảm áp nạp điện cho ắc qui.

Bộ giảm áp với tải trở cảm.

Bộ giảm với tải là động cơ DC.

 Bộ tăng áp DC

 Bộ tăng áp nạp điện cho ắc qui.

 Bộ tăng áp với tải trở cảm.                 Bộ tăng áp với tải là động cơ DC
	20’

20’
20’
20’

20’
20’


	· Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan

· Hoïc sinh laéng nghe, phaùt bieåu

· Phaán, baûng, …

· Dieãn giaûi , phaân tích

· Hoïc sinh tieáp thu vaø phaùt bieåu

-    Phaán, baûng

-    Maùy chieáu



IV. CAÂU HOÛI BAØI TAÄP VEÀ NHAØ :  Thôøi gian 3 phuùt .

1. Trình baøy họat động của các bộ giảm áp

        2. Trình baøy họat động của các bộ tăng áp

V.TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN VEÀ THÔØI GIAN, NOÄI DUNG, PHÖÔNG PHAÙP, ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC………







 

 Ngaøy .........thaùng ....... naêm  2018               TOÅ TRÖÔÛNG


       
                GIAÙO VIEÂN








NGUYEÃN THÒ NGOÏC HIEÀN


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                        COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                                    Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc                                      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIAÙO AÙN LYÙ THUYEÁT

  MOÂN HOÏC :  ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
        LÔÙP DAÏY : 17C1-ĐCN1,2
Giaùo aùn soá :   5

Soá tieát daïy : 3

Soá tieát ñaõ daïy :   16
Thöïc hieän töø ngaøy :  
/          / ​​     2018


TEÂN BAØI: BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU
( Muïc ñích :  Phân tích được nguyên lý hoạt động của các bộ biến đổi điện áp xoay chiều một pha, ba pha

( Yeâu caàu :  Hiểu và đưa ra pham vi ứng dụng.

I.OÅN ÑÒNH LÔÙP :  1 Phuùt.

            ( Noäi dung caàn nhaéc nhôû   :
ñoàng phuïc, taùc phong, traät töï

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ :  10   phuùt.


( Caâu hoûi kieåm tra  :

1. Trình baøy họat động của các bộ giảm áp

        2. Trình baøy họat động của các bộ tăng áp

III. GIAÛNG BAØI MÔÙI : Thôøi gian    120’  phuùt.

	TT


	Noäi dung baøi giaûng


	Thôøi gian
	Hoaït ñoäng cuûa GV–Hoaït ñoäng cuûa HS–Phöông tieän daïy hoïc

	I
1

2
II
III

	 Biến đổi điện áp xoay chiều một pha

Tải thuần trở R

 Tải thuần cảm L

 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều ba pha

 Phạm vi sử dụng 


	25’

25’

30’

30’


	-  Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan

· Hoïc sinh laéng nghe, phaùt bieåu

· Phaán, baûng, …

· Dieãn giaûi , phaân tích

· Hoïc sinh tieáp thu vaø phaùt bieåu

-    Phaán, baûng

-    Maùy chieáu



IV. CAÂU HOÛI BAØI TAÄP VEÀ NHAØ :  Thôøi gian 17 phuùt .

1. Phaân tích bộ biến đổi điện áp xoay chiều một pha
2. Phaân tích bộ biến đổi điện áp xoay chiều ba pha


V.TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN VEÀ THÔØI GIAN, NOÄI DUNG, PHÖÔNG PHAÙP, ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC………







 

 Ngaøy .........thaùng ....... naêm  2018             TOÅ TRÖÔÛNG


       
                GIAÙO VIEÂN








NGUYEÃN THÒ NGOÏC HIEÀN


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                        COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                                    Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc                                      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIAÙO AÙN LYÙ THUYEÁT


MOÂN HOÏC :  ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

LÔÙP DAÏY : 17C1-ĐCN1,2
Giaùo aùn soá :   6

Soá tieát daïy : 6

Soá tieát ñaõ daïy :   19
Thöïc hieän töø ngaøy :  
        /            /   ​​2018
TEÂN BAØI: NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP
( Muïc ñích :  Sinh vieân  hiểu được khái niệm chung về mạch nghịch lưu độc lập


            ( Yeâu caàu :  Hiểu và phân tích được nguyên lý của mạch nghịch lưu áp và nghịch lưu dòng điện 
I.OÅN ÑÒNH LÔÙP :   2 Phuùt.

            ( Noäi dung caàn nhaéc nhôû   :
ñoàng phuïc, taùc phong, traät töï

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ :    10 phuùt.


( Caâu hoûi kieåm tra  :
1. Phaân tích bộ biến đổi điện áp xoay chiều một pha
2. Phaân tích bộ biến đổi điện áp xoay chiều ba pha
III. GIAÛNG BAØI MÔÙI : Thôøi gian  250  phuùt.

	TT
	Noäi dung baøi giaûng
	Thôøi gian
	Hoaït ñoäng cuûa GV–Hoaït ñoäng cuûa HS–Phöông tieän daïy hoïc


	I

II

1
2

3
III

1

2
3
	Tổng quan
Mạch nghịch lưu nguồn dòng DC thành AC một pha.

 Sơ đồ mạch.

 Nguyên lý hoạt động.
 Dòng điện phụ tải 1 pha.

 Mạch nghịch lưu nguồn dòng DC thành AC ba pha.

 Sơ đồ mạch.
 Nguyên lý hoạt động.
Dòng điện phụ tải 3 pha


	20’

45’

45’
	· Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan

· Hoïc sinh laéng nghe, phaùt bieåu

· Phaán, baûng, …

Dieãn giaûi , phaân tích

  Hoïc sinh tieáp thu vaø phaùt bieåu

  Phaán, baûng, 
  Dieãn giaûi , phaân tích

  Hoïc sinh tieáp thu vaø phaùt bieåu

  Phaán, baûng, 



	TT
	Noäi dung baøi giaûng
	Thôøi gian
	Phöông phaùp thöïc hieän

	IV

1

2

3

V

VI
	Mạch nghịch lưu nguồn áp DC thành AC một pha.

 Sơ đồ mạch.

 Nguyên lý hoạt động.

 Dòng điện phụ tải 1 pha.

 Mạch nghịch lưu nguồn áp DC thành AC ba pha

Nghịch lưu cộng hưởng 

	60’
40’

40’
	· Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan

· Hoïc sinh laéng nghe, phaùt bieåu

· Phaán, baûng, …

  Dieãn giaûi , phaân tích

  Hoïc sinh tieáp thu vaø phaùt bieåu

  Phaán, baûng, 




IV. CAÂU HOÛI BAØI TAÄP VEÀ NHAØ :  Thôøi gian  8 phuùt .


  Phaân tích nguyên lý của mạch nghịch lưu áp và nghịch lưu dòng điện 
V.TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN VEÀ THÔØI GIAN, NOÄI DUNG, PHÖÔNG PHAÙP, ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC………







 

 Ngaøy .........thaùng ....... naêm  2018
               TOÅ TRÖÔÛNG


       
                GIAÙO VIEÂN








NGUYEÃN THÒ NGOÏC HIEÀN

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                        COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                                    Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc                                      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIAÙO AÙN LYÙ THUYEÁT



MOÂN HOÏC :  ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
LÔÙP DAÏY : 17C1-ĐCN1,2
Giaùo aùn soá :   7

Soá tieát daïy : 5

Soá tieát ñaõ daïy :   25
Thöïc hieän töø ngaøy :  
         /         / ​​    2018
TEÂN BAØI: BIẾN TẦN
( Muïc ñích :  Sinh vieân bieát được về biến tần .
                                           
( Yeâu caàu :  Hiểu và phân tích được nguyên lý của biến tần trực tiếp, gián tiếp, có và không có điều khiển.
I.OÅN ÑÒNH LÔÙP :   2 Phuùt.

            ( Noäi dung caàn nhaéc nhôû   :
ñoàng phuïc, taùc phong, traät töï

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ : 10    phuùt.


( Caâu hoûi kieåm tra  :

             Phaân tích nguyên lý của mạch nghịch lưu áp và nghịch lưu dòng điện
III. GIAÛNG BAØI MÔÙI : Thôøi gian  210  phuùt.

	TT
	Noäi dung baøi giaûng
	Thôøi gian
	Hoaït ñoäng cuûa GV–Hoaït ñoäng cuûa HS–Phöông tieän daïy hoïc

	I
1
2

II

1
2

3


	Biến tần trực tiếp

  Khái niệm

  Mạch biến tần trực tiếp một pha

Biến tần gián tiếp

  Biến tần nguồn dòng

  Biến tần nguồn áp với nguồn có điều khiển

  Biến tần nguồn áp với nguồn không điều khiển


	60’

45’
45’

60’

	   Dieãn giaûi , phaân tích

      Hoïc sinh tieáp thu vaø phaùt bieåu

      Phaán, baûng, vaät thaät

      Dieãn giaûi , phaân tích

      Hoïc sinh tieáp thu vaø phaùt bieåu

      Phaán, baûng, vaät thaät

     Dieãn giaûi , phaân tích

     Hoïc sinh tieáp thu vaø phaùt bieåu

     Phaán, baûng, vaät thaät




IV. CAÂU HOÛI BAØI TAÄP VEÀ NHAØ :  Thôøi gian  3phuùt .

Phaân tích được nguyên lý của biến tần trực tiếp, gián tiếp, có và không có điều khiển?
V.TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA GIAÙO VIEÂN VEÀ THÔØI GIAN, NOÄI DUNG, PHÖÔNG PHAÙP, ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC………







 

 Ngaøy .........thaùng ....... naêm  2018
               TOÅ TRÖÔÛNG


       
                GIAÙO VIEÂN








NGUYEÃN THÒ NGOÏC HIEÀN

Giaùo Vieân soaïn: NGUYEÃN THÒ NGOÏC HIEÀN


