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	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	KHOA CN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ				    

TỜ TRÌNH
Về việc mua vật tư và đi dây điện 2 phòng thực hành thuộc dự án đào tạo điện Schneider – DEG
Kính gửi:
· Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh;
· Trưởng phòng Thiết bị - vật tư.
	Nhằm chuẩn bị cho việc dạy học thực hành điện, khoa Công nghệ Điện – Điện tử đề nghị mua vật tư và đi dây điện 2 phòng thực hành thuộc dự án đào tạo điện Schneider – DEG, cụ thể như sau:
	STT
	Tên vật tư
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Ống strucking 60x40 Sino
	
	m
	74

	2
	Dây điện Cadivi 2.5sqmm
	Đỏ
	m
	200

	
	
	Vàng
	m
	200

	
	
	Xanh
	m
	200

	
	
	Đen
	m
	400

	
	
	Xanh sọc vàng
	m
	400

	3
	Dây điện Cadivi 1.0sqmm
	
	m
	200

	4
	Dây điện Cadivi 6.0sqmm
	Đỏ
	m
	100

	
	
	Vàng
	m
	100

	
	
	Xanh
	m
	100

	
	
	Đen
	m
	100

	
	
	Xanh sọc vàng
	m
	100

	5
	Tap Lô nhựa điện lực
	300x200
	cái
	30

	6
	Vít cá đầu dù
	M4.5x25mm
	con
	300

	7
	Vít cá đầu dù
	M4.5x40mm
	con
	300

	8
	Tắc kê nhựa
	40x6mm
	con
	500

	9
	Tắc kê nhựa
	50x8mm
	con
	500

	10
	Đầu coss ghim đôi
	2.5mm2
	con
	300

	11
	Đầu coss ghim đôi
	1.0mm2
	con
	300

	12
	Đầu coss ghim đơn
	2.5mm2
	con
	200

	13
	Đầu coss ghim đơn
	1.0mm2
	con
	200

	14
	Đầu coss chẻ
	6.0mm2xD5.6
	con
	100

	15
	Đầu coss chẻ
	2.5mm2xD3.3
	con
	300

	16
	Đầu coss chẻ
	1.5mm2xD3.3
	con
	300

	17
	Kềm bấm coss ghim
	
	cái
	2

	18
	Kềm bấm coss chẻ
	
	cái
	2



Kính trình Hiệu trưởng, trưởng phòng Thiết bị - vật tư chấp thuận.
				Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2016
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