	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TỜ TRÌNH
Về việc xin kinh phí lắp đặt hệ thống điện
Kính gửi:
· Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh;
· Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.

	Để kịp thời phục vụ công tác dạy và học các học phần thực hành tại các phòng thực hành sau khi xây dựng, sửa chữa mới. Nay khoa Công nghệ Điện – Điện tử kính trình Hiệu trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính duyệt cấp kinh phí lắp đặt mới hệ thống điện 1 pha và 3 pha tại 9 phòng thực hành.
	Đồng thời tạo điều kiện cho giảng viên hướng dẫn thực tập tại khoa giúp sinh viên có cơ hội thực hành, củng cố tay nghề trước khi thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đầu ra, xây dựng thương hiệu của nhà trường với doanh nghiệp.
	Tổng kinh phí lắp đặt là: 19.500.000 đồng.     	

	Danh mục vật tư dùng 9 phòng thực hành như sau:
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	Thông số kỹ thuật
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	1
	Nẹp nhựa
	60x22x2000mm (SP/VGA)
	m
	339

	2
	Nẹp bán nguyệt
	60x22x1200mm (nhôm)
	m
	72

	3
	Ống mềm
	D 25 (SP/VGA)
	m
	164

	4
	Dây điện Cadivi
	Cv 4mm2
	m
	2020

	5
	CB 3 pha
	4P x16A (SBS64b/15, SP/SINO)
	cái
	54

	6
	CB 1 pha
	2P/20A (BS68N/2P20A, SINO)
	cái
	25

	7
	Ổ cắm điện
	Loại nổi (Davico)
	cái
	141

	8
	Tap Lô nhựa
	300x200mm
	Cái
	49

	9
	Tap Lô nhựa
	100x200mm
	Cái
	66

	10
	Tắc kê nhựa
	8x40mm
	Bịch
	60

	11
	Vít gỗ
	3x2mm
	Con
	700

	12
	Vít gỗ
	4x40mm
	Con
	730

	13
	Băng keo điện
	Nano
	Cuộn
	45

	14
	Dômino
	4P/60A (HYT-604)
	Cái
	82

	15
	Đầu coss
	YF 2.5-4S (100/bịch)
	Bịch
	16

	16
	Dây gút
	8x300 (1000/bịch)
	Bịch
	2

	17
	Dây gút
	3x100 (1000/bịch)
	Bịch
	80


	Vậy kính mong Hiệu trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính chấp thuận.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  16  tháng   3   năm 2016
HIỆU TRƯỞNG        TRƯỞNG PHÒNG KH-TC         TRƯỞNG KHOA
	

