| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2018

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KÉP

# Nghề: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

- Lý thuyết:

- Trình bày được các nguyên nhân và biện pháp phòng tránh tai nạn điện.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý, đặc tính vận hành của các loại khí cụ điện thông dụng

- Có kỹ năng tính toán, chọn lựa khí cụ điện  phù hợp mạch điện theo yêu cầu

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý, thông số kỹ thuật, và ứng dụng của các loại máy điện thông dụng.

- Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Thực hành

- Thực hiện được các thao tác sơ cấp cứu người bị tai nạn điện tại chỗ

- Tính toán, chọn lựa khí cụ điện phù hợp mạch điện theo yêu cầu

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của các loại máy điện thông dụng

- Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

- Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

- Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH :

- Tổng số tiết: 105 tiết (Lý thuyết 30 và Thực hành 75)

- Nội dung học:

| TT | Nội dung | Lý thuyết | Thực hành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bài 1: An toàn điện | 3 | 15 |  |
| 2 | Bài 2: Đo các đại lượng điện | 3 | 15 |  |
| 3 | Bài 3: Khí cụ điện | 9 | 20 |  |
| 4 | Bài 4: Máy điện | 15 | 25 |  |
| Tổng |  | 30 | 75 |  |

Bài 1: An toàn điện

- Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người

- Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm của tai nạn điện giật

- Cường độ dòng điện

- Thời gian dòng điện chạy qua người

- Điện trở người

- Điện áp an toàn

- Đường đi của dòng điện

- Tần số của dòng điện

- Trạng thái tâm sinh lý của con người

- Các trường hợp bị điện giật

- Bị điện giật do chạm vào dây pha, chân chạm đất

- Bị điện giật do chạm vào hai dây pha

- Bị điện giật khi hệ thống không có điểm trung tính nối đất

- Bị điện giật do phóng điện hồ quang

- Bị điện giật do điện áp bước

- Các biện pháp an toàn

- Dụng cụ, thiết bị bảo vệ

- Đối với thiết bị

- Các nguyên tắc an toàn

- Cấp cứu người bị điện giật

- Trường hợp cắt được mạch điện

- Trường hợp không cắt được mạch điện

- Các phương pháp cấp cứu sau khi nạn nhân tách khỏi mạch điện

Bài 2: Đo các đại lượng điện

- Sử dung vôn kế

- Sử dụng ampe kế

- Sử dụng ohm kế

- Sử dụng VOM

- Sử dụng ampe kềm

Bài 3: Khí cụ điện

  - Công tắc – Nút nhấn

- Cấu tạo

- Phân loại

- Thông số kỹ thuật

  - Cầu chì.

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc

    - Phân loại

    - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Áptômát

    - Phân loại

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc

    - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Rơle nhiệt

    - Phân loại

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc

    - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Rơle thời gian

    - Rơ le thời gian điện từ, con lắc

    - Rơ le thời gian điện tử

    - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Công tắc tơ

  - Cấu tạo

  - Nguyên lý làm việc

  - Phân loại

  - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

Bài 4: Máy điện:

  - Máy biến áp

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc của máy biến áp

- Thông số định mức máy biến áp

- Máy biến áp ba pha

- Máy biến áp làm việc song song

- Máy biến áp đặc biệt

  - Máy điện không đồng bộ

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ.

    - Thông số định mức

    - Động cơ không đồng bộ ba pha

    - Động cơ không đồng bộ một pha

  - Máy điện DC

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ.

    - Thông số định mức

    - Các loại động cơ DC

3. Tài liệu học tập

3.1  Tài liệu chính:

- Giáo trình Điện công nghiệp, Khoa CN Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM.

3.2  Tài liệu tham khảo

- Công nghệ chế tạo máy điện và máy biến áp – Nguyễn Đức Sĩ – Nhà xuất bản Giáo dục 1995.

- Khí Cụ Điện - Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng -Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 1995.

- Truyền động điện – Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền – Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 1996.

- Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện – Nguyễn Xuân Phú, Trần Thành Tâm-  Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 1997.

- Máy điện (tập 1,2) – Trần Khánh Hà – Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 1997.

- Sửa chữa máy điện công nghiệp – Bùi Văn Yên – Nhà xuất bản Hải Phòng 1998.

- Trang bị điện máy xây dựng - PTS Đỗ Xuân Tùng, PTS Trương Tri Ngộ, KS Nguyễn Văn Thanh - Nhà xuất bản Xây dựng 1998.

- Trang bị điện, điện tử máy cắt gọt kim loại - Vũ Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi - Nhà xuất bản Giáo dục 1998.

- Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp – Trần Duy Phụng – Nhà xuất bản Đà Nẵng 1999.

- Trang bị điện – Điện tử công nghiệp – Vũ Quang Hồi – Nhà xuất bản Giáo dục 2000.

- Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại - Nguyễn Ngọc Cẩn - Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 2001.

- Lý thuyết kết cấu, tính toán, lựa chọn & sử dụng khí cụ điện - Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng - Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 2001.

4. Thời gian và địa điểm học

- Thời gian học: Mở liên tục hàng tháng

- Lịch học (mỗi buổi 5 tiết): Học vào các ngày trong tuần

- Địa điểm học:

- Lý thuyết: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

- Thực hành: Tại doanh nghiệp

5. Giảng viên tham gia giảng dạy

- Giảng dạy Lý thuyết: Do giảng viên của trường trực tiếp giảng dạy hoặc các chuyên gia kỹ thuật của doanh nghiệp tham gia;

- Hướng dẫn Thực hành: Do các chuyên gia kỹ thuật của doanh nghiệp trực tiếp giảng dạy.

6. Đánh giá kết quả

- Kiểm tra Lý thuyết: Học viên thực hiện bài thi trong thời gian 90 phút, để lấy điểm phần lý thuyết;

- Đánh giá Thực hành: Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra cuối khóa. Do doanh nghiệp trực tiếp đánh giá tại doanh nghiệp.

7. Điều kiện cấp “Giấy chứng nhận”:

- Điểm liệt (không điểm): Nếu học viên bị không điểm một trong hai phần thi Lý thuyết và Thực hành, thì được coi là điểm liệt.

- Học viên bị điểm liệt không được xét cấp “Giấy chứng nhận”;

- Điểm tổng kết để xét cấp “Giấy chứng nhận” được tính theo công thức sau:

Điểm tổng kết=điểm lý thuyết ×3+(điểm thực hành ×7)10

- Nếu học viên có điểm tổng kết đạt từ 05 điểm (theo thang điểm 10) trở lên, thì được cấp “Giấy chứng nhận” của trường.

8. Các đơn vị phối hợp thực hiện

- Phòng kế hoạch –Tài chính

- Phòng Quản trị - Dịch vụ

- Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng

- Các doanh nghiệp tham gia đào tạo

HIỆU TRƯỞNG	TRƯỞNG KHOA

Phạm Hữu Lộc 	Châu Văn Bảo