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I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
      1. Kiến thức
· Hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tấn pin năng lương mặt trời (PV);
· Đọc và vẽ được các sơ đồ của các mạch điện dùng trong hệ thống năng lượng mặt trời;
· Hiểu được nguyên lý và chức năng của các loại thiết bị dùng trong hệ thống năng lượng mặt trời;
· Hiểu được nguyên lý hoạt động của bộ nghịch lưu;
· Sử dụng phần mềm để thiết kế và tính toán cho một dự án dùng hệ thống năng lượng mặt trời.
2. Kỹ năng
· Lắp ráp được các mạch điện dùng cho tủ điều khiển năng lượng mặt trời;
· Đấu các tấm pin để cho phù hợp với bộ nghịch lưu;
· Cài đặt các thông số cho tủ điều khiển năng lượng mặt trời;
· Lắp ráp khung gắn các tấn pin và thực hiện đấu các tấm pin;
· Tìm ra các hư hỏng và đưa ra các biện pháp sửa chữa. 
       3. Thái độ
· Tổ chức được nơi làm việc hợp lý, an toàn, khoa học.
· Làm việc có phương pháp khoa học, có thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
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III. NỘI DUNG
Bài 1: Tổng quan về năng lượng mặt trời và ứng dụng
1.1 Các khái niệm cơ bản
1.2 Các thiết bị dụng cụ trong lắp ráp hệ thống năng lượng mặt trời
1.3 Ứng dụng
1.4 Lắp ráp và vận hành mô hình thí nghiệm năng lượng mặt trời Bibop
Bài 2: Các thành phần của hệ thống năng lượng mặt trời
	2.1. Tấm pin mặt trời
	2.2. Bộ sạc năng lượng mặt trời
	2.3. Bộ nghịch lưu
	2.4. Ác qui
	2.5. Lắp đặt và vận hành hệ thống năng lượng mặt trời với các thiết bị của công ty   Vũ Phong
Bài 3:  Tính chọn các thiết bị trong hệ thống năng lượng mặt trời.
	3.1. Tính chọn thiết bị theo kinh nghiệm
3.2. Biến tần Schneider dùng năng lượng mặt trời
	3.3. Sơ đồ nguyên lý bộ thí nghiệm bơm nước bằng năng lượng mặt trời
	3.4. Lắp đặt và vận hành bộ thí nghiệm bơm nước bằng năng lượng mặt trời
Bài 4: Sử dụng phần mềm để thiết kế cho hệ thống năng lượng mặt trời.
4.1. Đăng ký tài khoản
	  4.2. Giao diện phần mềm
	4.3. Chọn số lượng pin mặt trời
	4.4. Chọn bộ nghịch lưu
	4.5. Chọn dây dẫn
4.6. Lắp đặt và vận hành hệ thống năng lượng mặt trời nối lưới điện của công ty ARM
Thực hành: Bài 5, Bài 6, Bài 7
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