| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

#### Trình độ đào tạo	: Tốt nghiệp THPT, đã lắp đặt điện nhà

#### Loại hình đào tạo	: Ngắn hạn

#### Tên học phần	: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tay nghề cho  công nhân, người lao động (Đào tạo nâng cao)

#### Số tiết	: 24 tiết

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức

- Hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tấn pin năng lương mặt trời (PV);

- Đọc và vẽ được các sơ đồ của các mạch điện dùng trong hệ thống năng lượng mặt trời;

- Hiểu được nguyên lý và chức năng của các loại thiết bị dùng trong hệ thống năng lượng mặt trời;

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của bộ nghịch lưu;

- Sử dụng phần mềm để thiết kế và tính toán cho một dự án dùng hệ thống năng lượng mặt trời.

2. Kỹ năng

- Lắp ráp được các mạch điện dùng cho tủ điều khiển năng lượng mặt trời;

- Đấu các tấm pin để cho phù hợp với bộ nghịch lưu;

- Cài đặt các thông số cho tủ điều khiển năng lượng mặt trời;

- Lắp ráp khung gắn các tấn pin và thực hiện đấu các tấm pin;

- Tìm ra các hư hỏng và đưa ra các biện pháp sửa chữa.

3. Thái độ

- Tổ chức được nơi làm việc hợp lý, an toàn, khoa học.

- Làm việc có phương pháp khoa học, có thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.

II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

| TT | PHẦN, BÀI | NỘI DUNG | THỜI GIAN |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LT | TH | TỔNG SỐ |  |
| LÝ THUYẾT |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bài 1 | Tổng quan về năng lượng mặt trời và ứng dụng | 1 |  |  |  |
| 2 | Bài 2 | Các thành phần của hệ thống năng lượng mặt trời. | 1 |  |  |  |
| 3 | Bài 3 | Tính chọn các thiết bị trong hệ thống năng lượng mặt trời | 3 |  |  |  |
| 4 | Bài 4 | Sử dụng phần mềm để thiết kế cho hệ thống năng lượng mặt trời. | 3 |  |  |  |
| THỰC HÀNH |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bài 5 | Thực hành tủ phát điện năng |  | 4 | 4 | 3 tiết tự học |
| 2 | Bài 6 | Tiến hành lắp đặt hệ thống PV đã thiết kế |  | 4 | 4 | 3 tiết tự học |
| 3 | Bài 7 | Lắp đặt máy phát điện PV, tủ và khung máy phát điện |  | 4 | 4 | 2 tiết tự học |
| Kiểm tra cuối khóa |  |  | 0 | 4 | 4 |  |
| Tổng cộng |  |  | 8 | 16 | 24 |  |

III. NỘI DUNG

Bài 1: Tổng quan về năng lượng mặt trời và ứng dụng

  - Các khái niệm cơ bản

  - Các thiết bị dụng cụ trong lắp ráp hệ thống năng lượng mặt trời

  - Ứng dụng

  - Lắp ráp và vận hành mô hình thí nghiệm năng lượng mặt trời Bibop

Bài 2: Các thành phần của hệ thống năng lượng mặt trời

2.1. Tấm pin mặt trời

2.2. Bộ sạc năng lượng mặt trời

2.3. Bộ nghịch lưu

2.4. Ác qui

2.5. Lắp đặt và vận hành hệ thống năng lượng mặt trời với các thiết bị của công ty   Vũ Phong

Bài 3:  Tính chọn các thiết bị trong hệ thống năng lượng mặt trời.

3.1. Tính chọn thiết bị theo kinh nghiệm

3.2. Biến tần Schneider dùng năng lượng mặt trời

3.3. Sơ đồ nguyên lý bộ thí nghiệm bơm nước bằng năng lượng mặt trời

3.4. Lắp đặt và vận hành bộ thí nghiệm bơm nước bằng năng lượng mặt trời

Bài 4: Sử dụng phần mềm để thiết kế cho hệ thống năng lượng mặt trời.

4.1. Đăng ký tài khoản

4.2. Giao diện phần mềm

4.3. Chọn số lượng pin mặt trời

4.4. Chọn bộ nghịch lưu

4.5. Chọn dây dẫn

4.6. Lắp đặt và vận hành hệ thống năng lượng mặt trời nối lưới điện của công ty ARM

Thực hành: Bài 5, Bài 6, Bài 7

Kiểm tra cuối khóa

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

  - Tài liệu chính

- Giáo trình Điện cơ bản, Khoa CN Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM.

- Giáo trình Năng lượng bền vững, Khoa CN Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM.

  - Tài liệu tham khảo

- Bip bop education solar pumping bench, Schneider Electric , 2014.

- Coffret Bip bop solaire isole, Schneider Electric , 2016.

- Altivar 312 solar, Schneider Electric , 2016.

- Thiết kế và thi công mô hình bộ nguồn 1 pha sử dụng năng lượng mặt trời, Khoa CN Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2011.

- Parimita Mohanty, Solar photovoltaic system applications, Springer, 2016.

TP.HCM, ngày 09 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG