## Co Dien Tu 1
DỰ ÁN PHÒNG THỰC HÀNH CƠ ĐIỆN TỬ (Chia làm 02 giai đoạn với giai đoạn 1: Cơ điện tử 1)
STT | Tên và quy cách, thông số kỹ thuật | Model | Xuất xứ | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (Có VAT) | Thành tiền (Có VAT)
I | Cơ điện tử 1 |  | VN | Bộ | 1 |  | 2284736500
1 | Thiết bị lập trình PLC S7-400 + kèm màn hình 12" (Giám sát các Bộ lập trình S7-300, S7-1200, S7-1500, S7-200 qua Profinet và Profibus) |  | VN | Bộ | 1 | 958713500 | 958713500
Đặc điểm chung:
- Thiết kế phục vụ cho giảng dạy về tự động hóa, cơ điện tử và công nghệ cao…
- Thiết kế phù hợp với nhiều cấp độ đào tạo khác nhau: Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề …
- Được thiết kế theo định hướng công nghiệp và hiện đại hóa hiện nay
- Không chỉ đào tạo về lý thuyết mà còn đào tạo về thực hành trong việc thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo dưỡng hệ thống
- Bao gồm nhiều dạng module khác nhau riêng lẽ tạo điều kiện dễ dàng trong việc lắp ráp và bảo dưỡng
- Cung cấp kiến thức tổng quát về khí nén, điện khí nén, kỹ thuật điều khiển, cảm biến và điện tử trong lĩnh vực cơ điện tử
Nội dung huấn luyện
- Về cơ khí
+ Xây dựng cấu trúc cơ khí của trạm
- Về khí nén
+ Kết nối ống các phần tử khí nén
+ Công nghệ chân không
+ Dẫn động khí nén thẳng và quay
- Về điện
+ Kết nối đúng dây và các thành phần điện
- Về cảm biến
+ Chọn cảm biến phù hợp với từng đối tượng
+ Sử dụng chính xác các công tắc giới hạn
+ Cài đặt chế độ hoạt động cho các loại cảm biến
- Về PLC
+ Lập trình và sử dụng PLC
+ Cấu trúc của PLC
- Nhiệm vụ
+ Khai thác sử dụng hệ thống sản xuất
- Tìm lỗi hệ thống
+ Tìm lỗi của hệ thống sản xuất
- Kết hợp đặc trưng riêng của mỗi module
- Khả năng lựa chọn module kết hợp dễ dàng, đa dạng
Thông số kỹ thuật chung của trạm:
- Hệ thống bánh xe để di chuyển cho các trạm
- Phần mềm điều khiển và giám sát cho các trạm:
+ Giám sát trạng thái phôi
+ Giám sát trạng thái xylanh
+ Giám sát các cơ cấu tác động
+ Điều khiển xylanh
+ Điều khiển các cơ cấu tác động
+ Cảnh bảo các trường hợp có lỗi xảy ra: Kẹt phôi, không hít phôi, trạm kế bận, không có phôi, phôi lỗi… trên giao diện điều khiển và giám sát
- Bản vẽ đi kèm:
+ Bản vẽ 2D bố trí vị trí lắp đặt các cơ cấu của các trạm lên mặt nhôm
+ Bản vẽ 3D: hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh và hình chiếu trục của các trạm
- Tài liệu hướng dẫn thực hành:
+ Part list danh sách các thiết bị của các trạm bao gồm model, xuất xứ, hãng sản xuất…
+ Sơ đồ hệ thống điện các trạm
+ Sơ đồ khí các trạm
+ Giới thiệu tổng quan về các trạm
+ Lưu đồ giải thuật điều khiển các trạm
+ Chương trình điều khiển các trạm bao gồm bản cứng và bản mềm
+ Video quy trình vận hành khi liên kết các trạm lại với nhau: quy trình cấp phôi, kiểm tra, gia công, tay gắp, trung gian, robot, tay gắp, phân loại, lưu trữ
- Panel điều khiển trạm:
+ Đèn báo trạng thái trạm sẵn sàng hoạt động
+ Đèn báo trạm hết phôi
+ Đèn báo Reset trạm về trạng thái ban đầu
+ Nút nhấn Start
+ Nút nhấn Stop
+ Nút nhấn Reset
+ Nút nhấn khẩn khi sự cố xảy ra
+ Khóa Lock để tắc nguồn hệ thống
Thông số mô hình trạm phân phối (Di)
- Module kho chứa phôi
- Cung cấp phôi với xylanh kéo
- Phân phối phôi với xylanh quay
- Kiểm tra hít phôi bằng van chân không
- Kích thước: 360(R) x 720(D) x 775(C) mm
- Trọng lượng: 62Kg
- Điện áp hoạt động: 24VDC, 3A
- Áp suất hoạt động: 5 Bar
- Trạm cung cấp gồm:
+ Nhôm định hình các loại: 1 Bộ
+ Bộ cấp liệu chuyên dụng: 1 Bộ
+ Bộ cơ cấu tay quay 180⁰: 1 Bộ
+ Phôi mẫu các loại: 1 Bộ
+ Tủ gá lắp trạm: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp PLC với góc nghiêng 30⁰, được thiết kế dạng lắp nhanh vào tủ của trạm phân phối hoặc đặt trên bàn thực hành: 1 Bộ
+ Bộ ổn định áp suất: 1 Bộ
+ Xylanh quay 180⁰: 1 Bộ
+ Xylanh hít: 1 Bộ
+ Xylanh cấp phôi có từ: 1 Bộ
+ I/O Terminal 37 Pin, có led hiển thị để quan sát trạng thái ngõ vào ra: 1 Bộ
+ Cáp DP-SUB 37 male: 1 Bộ
+ Van solenoid cho xylanh cấp liệu: 1 Bộ
+ Van solenoid cho xylanh quay 180⁰: 1 Bộ
+ Van solenoid cho xylanh hít: 1 Bộ
+ Đế gá lắp các van solenoid: 1 Bộ
+ Cảm biến từ trên thân xylanh cấp phôi: 2 Bộ
+ Cảm biến sợi quang: 1 Bộ
+ Cảm biến áp suất chân không: 1 Bộ
+ Cảm biến quang loại thu: 1 Bộ
+ Van 1 chiều cho xylanh hit: 1 Bộ
+ Bộ điều khiển lập trình PLC S7-400: 1 Bộ
| + + UR2 Crack | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7 400-1JA01-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-400, UR2 RACK,CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 9 SLOTS 2 REDUNDANT PS PLUGGABLE
| + + Nguồn S7-400 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7 407-0DA02-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-400, POWERSUPPLY PS407: 4A, WIDERANGE, 120/230V UC,5V DC/4A
| + + Pin cho nguồn | SIEMENS | Đức | Chiếc | 2
Model: 6ES7971-0BA00
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-400, BACK-UP BATTERY 3.6 V/2.3 AH FOR PS 405 4A/10A/20A AND PS 407 4A/10A/20A
| + + Thẻ nhớ cho PLC S7-400 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7 952-1AL00-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION,2 MBYTES
| + + CPU PLC S7-400 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7 412-2EK06-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:1 MB WORKING MEMORY, (0,5 MB CODE, 0,5 MB DATA),INTERFACES:
1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1),
2. IF ETHERNET/PROFINET (X5),
| + + Module mở rộng 16 Digital Input | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7421-7BH01-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
GALVANICALLY ISOLATED,16 DI, 24V DC WITH 0.05 MS INPUT DELAY, ALARM, DIAGNOSTICS
| + + Module mở rộng 16 Digital Output | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7 422-1BH11-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
DIGITAL OUTPUT MODULE,OPTIC. ISOLATED, 16 DO,24V DC, 2A
| + + Module mở rộng 8 Analog Input. | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7 431-1KF00-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
ANALOG INPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 8 AI, 13 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST.
| + + Module mở rộng 8 Analog Output. | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7 432-1HF00-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-400, SM 432 ANALOG OUTPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 8 AO,13 BIT RESOLUTION, U/I
| + + Module Profibus | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6GK7443-5DX04-0XE0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
COMMUNICATION PROCESSOR CP443-5 EXTENDED FOR CONNECT. OF SIMATIC S7-400 TO PROFIBUS, DP, S5-COMPATIBLE PG/OP- AND S7-COMMUNICATION
| + + Switch 24 Port | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6GK5124-0BA00-2AA3
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SCALANCE X124,UNMANAGED IE SWITCH, 24 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS,LED DIAGNOSIS, FAULT SIGNAL.CONTACT WITH SET BUTTON, REDUNDANT POWER SUPPLY
| + + Màn hình HMI 12" | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
| Model: 6AV2123-2MB03-0XA0 |  | sx TQ
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx TQ
SIMATIC HMI, KTP1200 BASIC, BASIC PANEL,KEY AND TOUCH OPERATION, 12" TFT DISPLAY, 65536 COLORS, PROFINET INTERFACE, CONFIGURATION FROM WINCC BASIC V13 STEP7 BASIC V13, CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE FOR DETAILS SEE CD
+ Domino kết nối IN/OUT PLC: 1 Bộ
+ Phụ kiện kết nối: 1 Bộ
- Phần mềm hỗ trợ:
+ Phần mềm lập trình cho PLC: bản Crack
Thiết bị kèm theo: Máy tính thực tập : 1 Bộ
* Thông số kỹ thuật:
- Mainboard Gigabyte H110M-DS2 DDR4: sk LGA 1151, s/p Intel 6th, Chipset Intel H110; 2xDDR4 2133MHz up to 32GB, Graphics Port: D-Sub, 1xPCI-E x16 (16x), 2xPCI-E x1, Sound 7.1 with SPDIF out, 1x GbE LAN, 2xPS/2, 4xUSB 3.0, 6xUSB 2.0, 4xSata 3, 1x COM, 1x LPT, 1xTPM header
- CPU: Intel Core i5-6400 (2.7Mhz), socket 1151, 6MB Cache
- Ram: DDR4 Kingston 4GB bus 2133
- HDD: Seagate 1TB SATA3, 7200rpm
- Case A101 + Power Acbel 500W
- Màn Hình LCD 19.5'' Led: 1600x900, Độ tương phản 20.000.000:1, thời gian đáp ứng 5ms, D-Sub, LED (kèm cáp VGA)
- Hệ điều hành không bản quyền: window 7, office,…
- Phần mềm kèm theo không bản quyền: TIA Portal V13, Step7 Microwin SP9, Logo softcomfort V7.0, Step7 professional 2010, Zen software, Misubishi GX developer.
- Phụ kiện: USB Bàn phím + chuột optical
3 | Thiết bị lập trình PLC S7-300 (kết nối Bộ lập trình S7-400 qua profinet/ Profibus) |  | VN | Bộ | 1 | 1281575000 | 1281575000
Đặc điểm chung:
- Thiết kế phục vụ cho giảng dạy về tự động hóa, cơ điện tử và công nghệ cao…
- Thiết kế phù hợp với nhiều cấp độ đào tạo khác nhau: Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề …
- Được thiết kế theo định hướng công nghiệp và hiện đại hóa hiện nay
- Không chỉ đào tạo về lý thuyết mà còn đào tạo về thực hành trong việc thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo dưỡng hệ thống
- Bao gồm nhiều dạng module khác nhau riêng lẽ tạo điều kiện dễ dàng trong việc lắp ráp và bảo dưỡng
- Cung cấp kiến thức tổng quát về khí nén, điện khí nén, kỹ thuật điều khiển, cảm biến và điện tử trong lĩnh vực cơ điện tử
Nội dung huấn luyện
- Về cơ khí
+ Xây dựng cấu trúc cơ khí của trạm
- Về khí nén
+ Kết nối ống các phần tử khí nén
+ Công nghệ chân không
+ Dẫn động khí nén thẳng và quay
- Về điện
+ Kết nối đúng dây và các thành phần điện
- Về cảm biến
+ Chọn cảm biến phù hợp với từng đối tượng
+ Sử dụng chính xác các công tắc giới hạn
+ Cài đặt chế độ hoạt động cho các loại cảm biến
- Về PLC
+ Lập trình và sử dụng PLC
+ Cấu trúc của PLC
- Nhiệm vụ
+ Khai thác sử dụng hệ thống sản xuất
- Tìm lỗi hệ thống
+ Tìm lỗi của hệ thống sản xuất
- Kết hợp đặc trưng riêng của mỗi module
- Khả năng lựa chọn module kết hợp dễ dàng, đa dạng
Thông số kỹ thuật chung của trạm:
- Hệ thống bánh xe để di chuyển cho các trạm
- Phần mềm điều khiển và giám sát cho các trạm:
+ Giám sát trạng thái phôi
+ Giám sát trạng thái xylanh
+ Giám sát các cơ cấu tác động
+ Điều khiển xylanh
+ Điều khiển các cơ cấu tác động
+ Cảnh bảo các trường hợp có lỗi xảy ra: Kẹt phôi, không hít phôi, trạm kế bận, không có phôi, phôi lỗi… trên giao diện điều khiển và giám sát
- Bản vẽ đi kèm:
+ Bản vẽ 2D bố trí vị trí lắp đặt các cơ cấu của các trạm lên mặt nhôm
+ Bản vẽ 3D: hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh và hình chiếu trục của các trạm
- Tài liệu hướng dẫn thực hành:
+ Part list danh sách các thiết bị của các trạm bao gồm model, xuất xứ, hãng sản xuất…
+ Sơ đồ hệ thống điện các trạm
+ Sơ đồ khí các trạm
+ Giới thiệu tổng quan về các trạm
+ Lưu đồ giải thuật điều khiển các trạm
+ Chương trình điều khiển các trạm bao gồm bản cứng và bản mềm
+ Video quy trình vận hành khi liên kết các trạm lại với nhau: quy trình cấp phôi, kiểm tra, gia công, tay gắp, trung gian, robot, tay gắp, phân loại, lưu trữ
- Panel điều khiển trạm:
+ Đèn báo trạng thái trạm sẵn sàng hoạt động
+ Đèn báo trạm hết phôi
+ Đèn báo Reset trạm về trạng thái ban đầu
+ Nút nhấn Start
+ Nút nhấn Stop
+ Nút nhấn Reset
+ Nút nhấn khẩn khi sự cố xảy ra
+ Khóa Lock để tắc nguồn hệ thống
1. Thông số mô hình trạm kiểm tra (Te)
- Kiểm tra phôi cao, thấp, màu sắc…
- Module nâng sử dụng xylanh trượt
- Thước quang kiểm tra chiều cao phôi
- Máng trượt chứa phôi được chọn và loại
- Kích thước: 360(R) x 720(D) x 775(C) mm
- Trọng lượng: 59Kg
- Điện áp hoạt động: 24VDC, 3A
- Áp suất hoạt động: 5 Bar
- Trạm kiểm tra gồm:
+ Nhôm định hình các loại: 1 Bộ
+ Cơ cấu nâng hạ: 1 Bộ
+ Cơ cấu trượt chọn phôi: 1 Bộ
+ Cơ cấu trượt loại phôi: 1 Bộ
+ Tủ gá lắp trạm: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp PLC với góc nghiêng 30⁰, được thiết kế dạng lắp nhanh vào tủ của trạm kiểm tra hoặc đặt trên bàn thực hành: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp nút nhấn công tắc: 1 Bộ
+ Bộ ổn định áp suất: 1 Bộ
+ Xylanh trượt di chuyển phôi lên xuống: 1 Bộ
+ Xylanh đẩy phôi: 1 Bộ
+ I/O Terminal 37 Pin, có led hiển thị để quan sát trạng thái ngõ vào ra: 1 Bộ
+ Cáp DP-SUB 37 male: 1 Bộ
+ Van solenoid cho xylanh trượt: 1 Bộ
+ Van solenoid cho xylanh đẩy: 1 Bộ
+ Đế gá lắp các van solenoid: 1 Bộ
+ Bô nối nhanh khí 2 đầu vào: 1 Bộ
+ Cảm biến từ trên thân xylanh: 2 Bộ
+ Cảm biến tiệm cận cho xylanh trượt: 2 Bộ
+ Cảm biến tiệm cận: 1 Bộ
+ Cảm biến quang: 1 Bộ
+ Cảm biến quang phản xạ gương: 1 Bộ
+ Cảm biến quang loại thu: 1 Bộ
+ Cảm biến quang loại phát: 1 Bộ
+ Bộ thước quang: 1 Bộ
+ Bộ chuyển đổi Analog to Digital: 1 Bộ
+ Bộ nguồn cung cấp 24VDC, 2A: 1 Bộ
+ Bộ điều khiển lập trình PLC : 1 Bộ
| + + CPU PLC S7-300 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7315-2EH14-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP,CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 384 KBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE ETHERNET PROFINET, WITH 2 PORT SWITCH, MICRO MEMORY CARD NECESSARY
| + + Module 16DI | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7321-1BH02-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN
| + + Module 16D0 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7322-1BH01-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 16 DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 20 PIN
| + + Module 4AI/2AO | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7334-0CE01-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7, ANALOG INPUT/OUTPUT SM 334, NON-ISOLATED, 4 AI/2 AO, 1 X 20 PIN, REMOVE AND INSERT WITH BACKPLAIN BUS
| + + Module Profibus CP-342-5 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6GK7342-5DA03-0XE0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
COMMUNICATIONPROCESSOR CP342-5 FOR CONNECTING SIMATIC S7-300 TO PROFIBUS, DP, S5-COMPATIBLE-, PG/OP- AND S7-COMMUNICATION
| + + CPU thẻ nhớ | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7953-8LL31-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
MMC 2MB SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD P. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 2 MBYTES
| + + Nguồn S7-300 | SIEMENS | Đức sx Rumani | Chiếc | 1
Model:6ES7307-1EA01-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx Rumani
SIMATIC S7-300 STABILIZED POWER SUPPLY PS307 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: DC 24 V DC/5 A
| + + Thanh ray | SIEMENS | Đức sx TQ | Chiếc | 1
Model: 6ES7390-1AE80-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx TQ
SIMATIC S7-300, RAIL L=480MM
| + + Pront connector | SIEMENS | Đức sx TQ | Chiếc | 4
Model: 6ES7392-1AM00-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx TQ
SIMATIC S7-300,FRONT CONNECTOR WITH SCREW CONTACTS, 40-PIN
| + + ie/pb link Module: | SIEMENS | Đức | Chiếc | 4
Model: 6GK1411-5AB00
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
IE/PB LINK PN IO NETWORK TRANSITION BETWEEN IND. ETHERNET AND PROFIBUS WITH PROFINET IO FUNCTIONALITY, S7-ROUTING AND DATA BLOCK ROUTING, 10/100 MBIT FAST ETHERNET, 9.6 KBIT/S TO 12 MBITS PROFIBUS
| + + Cáp Lập trình MPI | SIEMENS | Đức | Chiếc | 2
Model: 6GK1571-0BA00-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
PC ADAPTER USB A2 USB-ADAPTER (USB V2.0) FOR CONNECTING A PG/PC OR NOTEBOOK TO SIMATIC S7 VIA PROFIBUS OR MPI USB CABLE 5M INCLUDED MPI-KABEL 0,3M CAN BE USED UNDER WINXP/VISTA/ WINDOWS 7 32/64BIT
+ Domino kết nối IN/OUT PLC: 1 Bộ
+ Phụ kiện kết nối: 1 Bộ
- Phần mềm hỗ trợ:
+ Phần mềm lập trình cho PLC: bản Crack
2. Thông số Mô hình trạm sản xuất (Pr)
- Kiểm tra các đặc tính của các chi tiết phôi
- Gia công cơ khí các chi tiết phôi
- Cung cấp phôi đã được gia công đến các trạm tiếp theo
- Module bàn quay phân độ
- Module kiểm tra
- Module khoan
- Module kẹp
- Kích thước: 360(R) x 720(D) x 775(C) mm
- Trọng lượng: 65Kg
- Điện áp hoạt động: 24VDC, 3A
- Trạm gia công gồm:
+ Nhôm định hình các loại: 1 Bộ
+ Cơ cấu nâng hạ khoan: 1 Bộ
+ Cơ cấu đĩa quay: 1 Bộ
+ Tủ gá lắp trạm: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp PLC với góc nghiêng 30⁰, được thiết kế dạng lắp nhanh vào tủ của trạm gia công hoặc đặt trên bàn thực hành: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp nút nhấn công tắc: 1 Bộ
+ Cơ cấu trượt 100mm: 1 Bộ
+ Động cơ khoan 24VDC: 1 Bộ
+ Solenoid kiểm tra: 1 Bộ
+ Solenoid giữ để khoan: 1 Bộ
+ Solenoid gạt phôi 180⁰: 1 Bộ
+ Động cơ kéo đĩa: 1 Bộ
+ I/O Terminal 37 Pin, có led hiển thị để quan sát trạng thái ngõ vào ra: 1 Bộ
+ Cáp DP-SUB 37 male: 1 Bộ
+ Bộ relay trung gian điều khiển động cơ: 1 Bộ
+ Cảm biến từ kiểm tra: 1 Bộ
+ Cảm biến từ đo góc quay: 1 Bộ
+ Cảm biến tiệm cận phát hiện phôi: 3 Bộ
+ Cảm biến quang loại thu: 1 Bộ
+ Cảm biến quang loại phát: 1 Bộ
+ Bộ nguồn cung cấp 24VDC, 2A: 1 Bộ
+ Bộ điều khiển lập trình PLC : 1 Bộ
+ Bộ điều khiển lập trình PLC : 1 Bộ
| + + CPU PLC S7-300 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7315-2EH14-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP,CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 384 KBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE ETHERNET PROFINET, WITH 2 PORT SWITCH, MICRO MEMORY CARD NECESSARY
| + + Module 16DI | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7321-1BH02-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN
| + + Module 16D0 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7322-1BH01-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 16 DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 20 PIN
| + + Module 4AI/2AO | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7334-0CE01-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7, ANALOG INPUT/OUTPUT SM 334, NON-ISOLATED, 4 AI/2 AO, 1 X 20 PIN, REMOVE AND INSERT WITH BACKPLAIN BUS
| + + Module Profibus CP-342-5 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6GK7342-5DA03-0XE0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
COMMUNICATIONPROCESSOR CP342-5 FOR CONNECTING SIMATIC S7-300 TO PROFIBUS, DP, S5-COMPATIBLE-, PG/OP- AND S7-COMMUNICATION
| + + CPU thẻ nhớ | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7953-8LL31-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
MMC 2MB SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD P. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 2 MBYTES
| + + Nguồn S7-300 | SIEMENS | Đức sx Rumani | Chiếc | 1
Model:6ES7307-1EA01-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx Rumani
SIMATIC S7-300 STABILIZED POWER SUPPLY PS307 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: DC 24 V DC/5 A
| + + Thanh ray | SIEMENS | Đức sx TQ | Chiếc | 1
Model: 6ES7390-1AE80-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx TQ
SIMATIC S7-300, RAIL L=480MM
| + + Pront connector | SIEMENS | Đức sx TQ | Chiếc | 4
Model: 6ES7392-1AM00-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx TQ
SIMATIC S7-300,FRONT CONNECTOR WITH SCREW CONTACTS, 40-PIN
| + + Cáp Lập trình MPI | SIEMENS | Đức | Chiếc | 2
Model: 6GK1571-0BA00-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
PC ADAPTER USB A2 USB-ADAPTER (USB V2.0) FOR CONNECTING A PG/PC OR NOTEBOOK TO SIMATIC S7 VIA PROFIBUS OR MPI USB CABLE 5M INCLUDED MPI-KABEL 0,3M CAN BE USED UNDER WINXP/VISTA/ WINDOWS 7 32/64BIT
+ Domino kết nối IN/OUT PLC: 1 Bộ
+ Phụ kiện kết nối
- Phần mềm hỗ trợ:
+ Phần mềm lập trình cho PLC: bản Crack
Thiết bị kèm theo: Máy tính thực tập : 2 Bộ
* Thông số kỹ thuật:
- Mainboard Gigabyte H110M-DS2 DDR4: sk LGA 1151, s/p Intel 6th, Chipset Intel H110; 2xDDR4 2133MHz up to 32GB, Graphics Port: D-Sub, 1xPCI-E x16 (16x), 2xPCI-E x1, Sound 7.1 with SPDIF out, 1x GbE LAN, 2xPS/2, 4xUSB 3.0, 6xUSB 2.0, 4xSata 3, 1x COM, 1x LPT, 1xTPM header
- CPU: Intel Core i5-6400 (2.7Mhz), socket 1151, 6MB Cache
- Ram: DDR4 Kingston 4GB bus 2133
- HDD: Seagate 1TB SATA3, 7200rpm
- Case A101 + Power Acbel 500W
- Màn Hình LCD 19.5'' Led: 1600x900, Độ tương phản 20.000.000:1, thời gian đáp ứng 5ms, D-Sub, LED (kèm cáp VGA)
- Hệ điều hành không bản quyền: window 7, office,…
- Phần mềm kèm theo không bản quyền: TIA Portal V13, Step7 Microwin SP9, Logo softcomfort V7.0, Step7 professional 2010, Zen software, Misubishi GX developer.
- Phụ kiện: USB Bàn phím + chuột optical
3 | Cáp kết nối và truyền thông |  |  | Bộ | 1
| - Cáp Profibus | SIEMENS | Đức | m | 60 | 182000 | 10920000
Model: 6XV1830-0EH10
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC NET, PB FC STANDARD CABLE GP, 2-WIRE, SHIELDED, SPECIAL DESIGN FOR RAPID INSTALLATION, MAX. CONSIGNMENT: 1000 M, MIN. ORDERINGQUANTITY: 20 M SOLD BY THE METER
| - Đầu giắc Profibus | SIEMENS | Đức | Cái | 8 | 2706000 | 21648000
Model: 6ES7972-0BA52-0XA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC DP,BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE CABLE OUTLET, IPCD TECHOLOGY FAST CONNECT, WITHOUT PG SOCKET 15,8 X 59 X 35,6 mm (WxHxD).
| - Cáp ethernet | SIEMENS | Đức | m | 60 | 198000 | 11880000
Model: 6XV1840-2AH10
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC NET, IE FC TP STANDARD CABLE, GP 2X2 (PROFINET TYP A), TP INSTALLATION CABLE FOR CONNECTION TO FC OUTLET RJ45, FOR UNIVERSAL APPLICATION, 4-WIRE, SHIELDED, CAT. 5E, SOLD BY THE METER MAX. ONSIGNMENT: 2000 M, MINIMAL ORDER QUANTITY: 20 M
TỔNG CỘNG | [6 empty] | 2284736500
Bằng chữ: Hai tỉ hai trăm tám mươi bốn triệu bảy trăm ba mươi sáu ngàn năm trăm đồng
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, chuyển giao công nghệ và lắp đặt tại Trường.
TP.HCM, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Trưởng khoa
Châu Văn Bảo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ