| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

(Dành cho Trường Cao đẳng Nghề NTDT Bắc Kạn)

1. Mục tiêu

1.1. Lý thuyết:

- Hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tấn pin năng lương mặt trời (PV);

- Đọc và vẽ được các sơ đồ của các mạch điện;

- Hiểu được nguyên lý và chức năng của các loại thiết bị dùng cho năng lương mặt trời;

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của bộ nghịch lưu;

- Sử dụng phần mềm để thiết kế và tính toán cho một dự án dùng năng lương mặt trời.

1.2. Thực hành:

- Lắp ráp được các mạch điện dùng cho tủ năng lương mặt trời;

- Đấu các tấm pin để cho phù hợp với bộ nghịch lưu;

- Lắp ráp khung gắn các tấn pin;

- Tìm ra các hư hỏng và đưa ra các biện pháp sửa chữa.

2. Nội dung

| STT | Nội dung | Lý thuyết | Thực hành | Tổng số tiết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bài 01: Cấu trúc của Hệ thống Điện mặt trời | 5 | 0 | 5 |
| 02 | Bài 02: Đặc tính I-V, P-V và hiệu suất của tấm pin quang điện: ảnh hưởng của nhiệt độ; ảnh hưởng của bức xạ mặt trời và mô phỏng | 5 | 10 | 15 |
| 03 | Bài 03: Đặc điểm Hệ thống điện mặt trời độc lập và Hệ thống điện mặt trời nối lưới điện chung | 5 | 0 | 5 |
| 04 | Bài 04: Bộ nghịch lưu trong Hệ thống Điện mặt trời | 3 | 7 | 10 |
| 05 | Bài 05: Phân biệt bộ nghịch lưu cho hệ thống điện độc lập và hệ thống điện mặt trời nối lưới | 2 | 8 | 10 |
| 06 | Bài 06: Điểm công suất cực đại (MPPT) và phương pháp truy xuất (MPPT Algorithm) | 5 | 0 | 5 |
| 07 | Bài 07: Phân loại cấu trúc bộ nghịch lưu Điện mặt trời và các tiêu chuẩn lựa chọn | 5 | 5 | 10 |
| 08 | Bài 08: Định lượng công suất lắp đặt và hiệu năng của Hệ thống Điện mặt trời: vị trí và diện tích lắp đặt; hướng lắp đặt; góc nghiêng modul quang điện; phương pháp đấu nối; hiệu năng hệ thống. Các bài toán tính toán định lượng khái toán | 10 | 35 | 45 |
| 09 | Bài 09: Các phương pháp đấu nối Hệ thống điện mặt trời: Kết nối với hợp đồng bán hàng của toàn bộ điện năng sản xuất. | 5 | 10 | 15 |
| Tổng cộng |  | 45 | 75 | 120 |

3. Tài liệu học tập

  - Tài liệu chính

- Giáo trình Năng lượng mặt trời, Khoa CN Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM.

- Giáo trình Năng lượng bền vững, Khoa CN Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM.

  - Tài liệu tham khảo

- Bip bop education solar pumping bench, Schneider Electric , 2014.

- Coffret Bip bop solaire isole, Schneider Electric , 2016.

- Altivar 312 solar, Schneider Electric , 2016.

- Thiết kế và thi công mô hình bộ nguồn 1 pha sử dụng năng lượng mặt trời, Khoa CN Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2011.

- Parimita Mohanty, Solar photovoltaic system applications, Springer, 2016.

4. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Học 2 tuần (Nếu tối học lý thuyết thì thời gian học 1,5 tuần)

- Sáng: Bắt đầu từ 7h00

- Chiều: Bắt đầu từ 13h00

- Thời gian thi: Dự kiến là ngày cuối cùng của khóa học

- Địa điểm học và thi:

- Phòng Dự án Thợ điện xanh của Khoa CN Điện – Điện tử, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM,

- Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM.

5. Kiểm tra đánh giá

- Thi lý thuyết: 45 phút (trắc nghiệm)

- Thi thực hành: Điểm trung bình của tất cả các bài thực hành

6. Điều kiện cấp “Giấy Chứng nhận hoàn thành khóa học”:

- Điểm liệt (không điểm): Nếu học viên bị không điểm một trong hai phần thi Lý thuyết và Thực hành, thì được coi là không hoàn thành khóa học và không được xét cấp “Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học”.

- Điểm tổng kết để xét cấp “Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học” là điểm trung bình cộng của phần Lý thuyết và phần Thực hành.

- Nếu học viên có điểm tổng kết đạt từ 05 điểm (theo thang điểm 10) trở lên, thì được cấp “Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

7. Các đơn vị phối hợp thực hiện

- Phòng Kế hoạch –Tài chính

- Phòng QLKH – HTQT

- Phòng Thiết bị - Vật tư

- Phòng Quản trị - Dịch vụ

- Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng

| HIỆU TRƯỞNG Phạm Hữu Lộc |  | TRƯỞNG KHOA Châu Văn Bảo |
| --- | --- | --- |