TRAINING COURSE/ KHÓA ĐÀO TẠO	: 	Design and Installation of Photovoltaic (PV) - Systems

PERIOD/ THỜI GIAN				: 	11.06.18 to 23.06.18

TRAINING VENUE/ ĐỊA ĐIỂM		:	LY TU TRONG- COLLEGE, TP HCM

OVERVIEW TRAINING PROGRAMME/ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

| Time/ Thời gian | Contents/ Nội dung | Methods/ Phương pháp | Ort/ Địa Điểm | Remarks/ Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAY 1/ NGÀY 1 Monday, 11.06.2018/ Thứ 2, 11/6/2018 |  |  |  |  |
| 7.30 – 11.30 | - Introduction of the training course/ Giới thiệu khóa đào tạo - Renewable energy – an overview/ Tổng quan về năng lượng tái tạo - Solar energy/ Năng lượng mặt trời | Instruction/ Hướng dẫn | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Trainer Mr. Duc / Giảng viên: Thầy Đức |
| 11.30 – 13.00 | Lunch break/ Nghỉ trưa |  |  |  |
| 13.00 – 17.00 | - Work safety/ An toàn lao động - Solar energy in Viet Nam/ Năng lượng mặt trời ở Việt Nam | Instruction/ Hướng dẫn | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Trainer Mr. Duc / Giảng viên: Thầy Đức |
| DAY 2/ NGÀY 2 Tuesday, 12.06.2018/ Thứ 3, 12/6/2018 |  |  |  |  |
| 7.30 – 11.30 | - Tools used in solar installations/ Các công cụ được sử dụng trong quá trình lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời - Electric installations: the wire trainer/ Lắp đặt điện: đào tạo về dây điện | Instruction/ Hướng dẫn | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Trainer Mr. Duc / Trợ giảng: Thầy Cường |
| 11.30 – 13.00 | Lunch break/ Nghỉ trưa |  |  |  |
| 13.00 – 17.00 | - Electric installation: the conduit trainer/ Lắp đặt điện: đào tạo về ống dẫn - Installation practice/ Thực hành lắp đặt | Instruction 4-step-method/ Hướng dẫn Phương pháp 4 bước | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider |  |
| DAY 3/ NGÀY 3 Wednesday, 13.06.2018/ Thứ tư, 13/6/2018 |  |  |  |  |
| 7.30 – 11.30 | - Recap work safety/ Tóm tắt an toàn lao động - Earthing in installations/ Nối đất trong quá trình lắp đặt - Rules and Regulations in Vietnam/ Các quy định tại Việt Nam | Instruction/ Hướng dẫn | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Supporting Trainer Mr. Duc/ Trợ giảng: Thầy Cường |
| 11.30 – 13.00 | Lunch break/ Nghỉ trưa |  |  |  |
| 13.00 – 17.00 | - Installation practise/ Thực hành lắp đặt | 4-step-method/ Phương pháp 4 bước | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Supporting Trainer Mr. Duc/ Trợ giảng: Thầy Cường |
| DAY 4/ NGÀY 4 Thursday, 14.06.2018/ Thứ năm, 14/6/2018 |  |  |  |  |
| 7.30 – 11.30 | - Introduction components of PV-systems Part 1/ Giới thiệu thành phần của hệ thống PV, Phần 1 | Lecture/ Bài giảng | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Assistant Trainer Mr. Duc/ Trợ giảng: Thầy Cường |
| 11.30 – 13.00 | Lunch break/ Nghỉ trưa |  |  |  |
| 13.00 – 17.00 | - Practise Solarbox/ Thực hành tủ phát điện năng lượng Mặt trời Solarbox | Integrated lecture/ Bài giảng tích hợp | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Assistant Trainer Mr. Duc Trợ giảng: Thầy Cường |
| DAY 5/ NGÀY 5 Friday, 15.06.2018/ Thứ sáu 15/6/2018 |  |  |  |  |
| 7.30 – 11.30 | - Introduction components of PV-systems Part 2/ Giới thiệu thành phần của hệ thống PV, Phần 1 | Instruction/ Hướng dẫn | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Assistant Trainer Mr. Duc Trợ giảng: Thầy Cường |
| 11.30 – 13.00 | Lunch break/ Nghỉa trưa |  |  |  |
| 13.00 – 17.00 | - Introduction solar waterpump equipment/ Giới thiệu hệ thống tưới nước dùng năng lượng mặt trời - Exercises water pump/ Thực hành hệ thống tưới nước | Integrated lecture/ Bài giảng tích hợp | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Assistant Trainer Mr. Duc Trợ giảng: Thầy Cường |
| DAY 6/ NGÀY 6 Saturday,16.06.2018/ Thứ bảy, 16/6/2018 |  |  |  |  |
| 7.30 – 16.00 | - Self-organized learning unit/ Chương trình tự học - solar power and its applications/ Năng lượng mặt trời và ứng dụng của nó | SOL/ Tự học | At College or at home/ Làm bài tập tại trường hoặc tại nhà | All participants/ Tất cả học viên |
| DAY 7/ NGÀY 7 Monday,18.06.2018/ Thứ hai, 18/6/2018 |  |  |  |  |
| 7.30 – 11.30 | - Introduction Off-Grid-Systems Giới thiệu hệ thống Off-Grid (mạng cục bộ) - Planning, Layout and Design of Off-Grid-Systems/ Lập kế hoạch, bố cục và thiết kế hệ thống Off-Grid | Instruction/ Hướng dẫn | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Trainer Mr. Duc Giảng viên: Thầy Đức |
| 11.30 – 13.00 | Lunch break/ Nghỉ trưa |  |  |  |
| 13.00 – 17.00 | - Assembling Off-Grid-System/ Lắp ráp hệ thống Off-Grid | Integrated lecture/ Bài giảng tích hợp | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Trainer Mr. Duc/ Giảng viên: Thầy Đức |
| DAY 8/ NGÀY 8 Tuesday,19.06.2018/ Thứ ba, 19.06.2018 |  |  |  |  |
| 7.30 – 11.30 | - Design and Layout PV systems/ Thiết kế và bố trí hệ thống PV - Q&A-Session Phần Hỏi - Đáp | Lecture/ Bài giảng | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Trainer Mr. Duc/ Giảng viên: Thầy Đức |
| 11.30 – 13.00 | Lunch break/ Nghỉ trưa |  |  |  |
| 13.00 – 17.00 | - Home assignment design PV system with given Vu Phong-equipment Bài về nhà: thiết kế hệ thống PV với trang thiết bị được cung cấp bởi Vũ Phong | Lecture/ Bài giảng | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Trainer Mr. Duc/ Giảng viên: Thầy Đức |
| DAY 9/ NGÀY 9 Wednesday,20.06.2018/ Thứ tư, 20.06.2018 |  |  |  |  |
| 7.30 – 11.30 | - Presenting designed PV system/ Trình bày thiết kế hệ thống PV - Final evaluation/ Đánh giá cuối cùng - Start assembling the planned PV system/ Tiến hành lắp đặt hệ thống PV đã thiết kế | Training on the job/ Đào tạo trong quá trình làm | Construction side of the generator and Schneider lab / Công trường xây dựng của máy phát điện và phòng thí nghiệm Schneider | Trainer Mr. Duc/ Trợ giảng: Thầy Cường |
| 11.30 – 13.00 | Lunch break/ Nghỉ trưa |  |  |  |
| 13.00 – 17.00 | - Assembling PV-generator, cabinet and generator frame/ Lắp đặt máy phát điện PV, tủ và khung máy phát điện | Training on the job/ Đào tạo trong quá trình làm | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Trainer Mr. Duc/ Giảng viên: Thầy Đức |
| DAY 10/ NGÀY 10 Thursday,21.06.2018/ Thứ năm, 21.06.2018 |  |  |  |  |
| 7.30 – 11.30 | - Assembling PV-generator, cabinet and generator frame/ Lắp đặt máy phát điện PV, tủ và khung máy phát điện | Training on the job/ Đào tạo trong quá trình làm | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Trainer Mr. Duc/ Giảng viên: Thầy Đức |
| 11.30 – 13.00 | Lunch break/ Nghỉ trưa |  |  |  |
| 13.00 – 17.00 | - Assembling PV-generator, cabinet and generator frame/ Lắp đặt máy phát điện PV, tủ và khung máy phát điện | Training on the job/ Đào tạo trong quá trình làm | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Trainer Mr. Duc/ Giảng viên: Thầy Đức |
| DAY 11/ NGÀY 11 Friday,22.06.2018/ Thứ sáu, 22.06.2018 |  |  |  |  |
| 7.30 – 11.30 | - Assembling PV-generator, cabinet and generator frame/ Lắp đặt máy phát điện PV, tủ và khung máy phát điện | Training on the job/ Đào tạo trong quá trình làm | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Trainer Mr. Duc/ Giảng viên: Thầy Đức |
| 11.30 – 13.00 | Lunch break/ Nghỉ trưa |  |  |  |
| 13.00 – 17.00 | - Assembling PV-generator, cabinet and generator frame/ Lắp đặt máy phát điện PV, tủ và khung máy phát điện | Training on the job/ Đào tạo trong quá trình làm | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Trainer Mr. Duc/ Giảng viên: Thầy Đức |
| DAY 12/ NGÀY 12 Saturday,23.06.2018/ Thứ bảy, 23.06.2018 |  |  |  |  |
| 7.30 – 11.30 | - Assembling PV-generator, cabinet and generator frame/ Lắp đặt máy phát điện PV, tủ và khung máy phát điện | Training on the job/ Đào tạo trong quá trình làm | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Trainer Mr. Duc/ Giảng viên: Thầy Đức |
| 11.30 – 13.00 | Lunch break/ Nghỉ trưa |  |  |  |
| 13.00 – 15.30 | - Commissioning of the generator/ Vận hành máy phát điện | Training on the job/ Đào tạo trong quá trình làm | Schneider lab electric faculty/ Phòng thực thành Schneider | Trainer Mr. Duc/ Giảng viên: Thầy Đức Trợ giảng; Thầy Cường |
| 15.30 – 17.00 | - Closing event & feedback/ Kết thúc khóa học & tiếp nhận phản hồi |  |  | LTT Rector, Mr. Bảo, Mr. Duc, Mr. Cuong, Ms. Trang/ Hiệu trường trường Lý Tự Trọng, Thầy Bảo, Thầy Đức, Thầy Cường, Cô Trang |