## Sheet1
DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ
(Áp dụng cho 01 thí sinh)
TT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | HÃNG SẢN XUẤT | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ
1 | Máng lưới (kim loại) | 150x50 mm | Việt Nam | m | 2
2 | Máng nhựa PVC | 60x40 mm | Sino | m | 6
3 | Ống nhựa | D20 mm | Sino | m | 4
4 | Dây điện | 1x1 mm màu: đỏ |  | m | 50
5 | Dây điện | 1x1 mm màu: đen |  | m | 50
6 | Dây điện | 1x2,5 mm màu: Vàng/xanh |  | m | 10
7 | Dây điện | 1x2,5 mm màu: Vàng |  | m | 10
8 | Dây điện | 1x2,5 mm màu: Xanh |  | m | 10
9 | Dây điện | 1x2,5 mm màu: Đỏ |  | m | 10
10 | Dây cáp điện | 3x1,5 mm |  | m | 20
11 | Dây cáp điện | 5x2,5 mm |  | m | 5
12 | Dây cáp điện | 4x2,5 mm |  | m | 5
13 | Dây cáp KNX | Loại TP | GreenControls | m | 10
14 | Hộp nhựa | 2 lỗ |  | Chiếc | 2
15 | Hộp nhựa | 3 lỗ |  | Chiếc | 2
16 | Hộp nhựa vuông | 110x110x80 mm |  | Chiếc | 6
17 | Ổ cắm | 2+1PE |  | Chiếc | 2
18 | Đế nổi | 119x70 mm | Sino Mã: S18 | Chiếc | 2
19 | Aptomat 3 pha 4 cực | 20 A |  | Chiếc | 1
20 | Aptomat 3 pha 3 cực | 16 A |  | Chiếc | 1
21 | Aptomat 1 pha 1 cực | 16 A |  | Chiếc | 3
22 | Bộ nguồn KNX KNX Power Supply | 640 mA | GreenControls | Chiếc | 1
23 | Thiết bị điều khiển rèm KNX KNX Shutter Actuator | 4 kênh | GreenControls | Chiếc | 1
24 | Thiết bị điều khiển đóng cắt KNX KNX Switch Actuator | 4 kênh | GreenControls | Chiếc | 1
25 | Nút bấm KNX KNX Push Button | Bộ 8 nút | GreenControls | Chiếc | 1
26 | Thiết bị giao tiếp KNX-PC KNX USB Interface |  | GreenControls | Chiếc | 1
27 | PLC LOGO! V8 | Loại V8 | Siemens |  | 1
28 | Nút dừng khẩn cấp | 1NC, 1NO |  | Chiếc | 1
29 | Nút ấn màu đỏ | 1 NC |  | Chiếc | 2
30 | Nút ấn màu xanh | 1NO |  | Chiếc | 4
31 | Đèn báo màu đỏ | ĐIỆN ÁP : 220V |  | Chiếc | 4
32 | Đèn báo màu xanh | ĐIỆN ÁP: 220V |  | Chiếc | 6
33 | Đèn sợi đốt kèm đui đèn | ĐIỆN ÁP : 220V CÔNG SUẤT 40W |  | Chiếc | 4
34 | Công tắc tơ | 22A |  | Chiếc | 2
35 | Rơle nhiệt | 22A |  | Chiếc | 1
36 | Phần mềm ETS |  |  | Bộ | 1
37 | Cốt kim | Loại dây 2,5 mm(cốt đơn) |  | Chiếc | 100
38 | Cốt kim | Loại dây 1.5 mm (cốt đơn) |  | Chiếc | 100
39 | Cốt kim | Loại dây 2,5 mm (cốt đôi) |  | Chiếc | 100
40 | Cốt kim | Loại dây 1.5 mm (cốt đôi) |  | Chiếc | 100
41 | Dây rút | 100 mm |  | Chiếc | 200
42 | Dây rút | 200mm |  | Chiếc | 200
43 | Giá đỡ máng sắt | Phù hợp máng sắt |  | Chiếc | 5
44 | Bulong + ecu | Phù hợp máng sắt |  | Bộ | 10
45 | Vít sắt tự khoan | 3x12 mm |  | Chiếc | 20
46 | Vít gỗ (màu (đen) | 3x20 mm |  | Chiếc | 100
47 | Kẹp ống nhựa | Dùng cho ống D20 |  | Chiếc | 15
48 | Kẹp cáp | Loại cáp 3x1,5mm |  | Chiếc | 50
49 | Cầu đấu (dạng tép) | Dùng dây 4mm |  | Chiếc | 50
50 | Cầu đấu PE (dạng tép) | Dùng dây 4mm |  | Chiếc | 10
51 | Chặn cầu đấu |  |  | Chiếc | 10
52 | Khớp nối ống PVC | Dùng cho ống D20 |  | Chiếc | 3
53 | Khớp nối cáp | Dùng cho cáp 3x1,5mm; 4x2,5mm; 5x2,5mm |  | Chiếc | 20
54 | Kẹp giữ ống sắt |  |  | Chiếc | 5
55 | Đế dán |  |  | Chiếc | 10
56 | Nhãn dán |  |  | Tờ | 2
57 | Băng dính giấy |  |  | Cuộn | 1
58 | Công tắc chuyển mạch | 3 vị trí |  | Chiếc | 1
59 | Tủ điện kim loại | 600x400 mm |  | Chiếc | 1
60 | Máng xương cá | 33x45 mm |  | m | 4
61 | Bảng gỗ MDF | 2400x1200x20 mm |  | Chiếc | 1
62 | Bộ cắm nguồn 3 pha (male) |  |  | Chiếc | 2
63 | Bộ cắm nguồn 3 pha (female) |  |  | Chiếc | 2
64 | Động cơ 3 pha | 1 KW |  | Chiếc | 1
65 | Bàn thao tác |  |  | Chiếc | 1
66 | Ghế ngồi | Dùng để ngồi khi lập trình |  | Chiếc | 1
67 | Thanh ray (din rail) |  |  | m | 2