ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

THỰC HÀNH

Môn học: Thực tập Trang Bị Điện 1

Lớp : 17C1 – ĐTC1         Khoá : 17CĐ

16CĐ – ĐCN2_3    Khoá : 16CĐ

17T4 – ĐTC1          Khóa : 17TC

Họ và tên giảng viên : Cao Văn Tuấn

Năm học:2018 - 2019

Quyển số:.......

| Giáo án số:1 | Thời gian thực hiện:10 tiết Thực hiện từ ngày 03/09 đến ngày 15/09/2018 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP RÁP MẠCH KHỞI ĐỘNG, DỪNG ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp và vận hành mạch khởi động, dừng động cơ kđb ba pha đúng trình tự quy trình.

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Một động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ | Ví dụ thực tế về việc khởi động một động cơ | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 60 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 353 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - Vệ sinh xưởng thực hành | 30 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Tìm hiểu quan sát thêm trong thực tế để hiểu bài rõ hơn |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số:2 | Thời gian thực hiện: 10 tiết Thực hiện từ ngày 16/09 đến ngày 29/09/2018 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP RÁP MẠCH KHỞI ĐỘNG VÀ ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp và vận hành mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ kđb ba pha đúng trình tự quy trình.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Một động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ | Ví dụ thực tế về ứng dụng đảo chiều quay động cơ KĐB | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 60 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 353 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - Vệ sinh xưởng thực hành | 30 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Tìm hiểu quan sát thêm trong thực tế để hiểu bài rõ hơn |  |  |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Cao Văn Tuấn |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số:3 | Thời gian thực hiện: 10 tiết Thực hiện từ ngày 24/09 đến ngày 06/10/2018 |  |

Tên bài: LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG GIỚI HẠN HÀNH TRÌNH

Mục tiêu của bài:

- Lắp ráp mạch điện tự động giới hạn hành trình.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp mạch điện tự động giới hạn hành trình.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Một động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ | Ví dụ thực tế về ứng dụng của việc giới hạn hành trình | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 60 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 353 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - Vệ sinh xưởng thực hành | 30 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Tìm hiểu quan sát thêm trong thực tế để hiểu bài rõ hơn |  |  |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Cao Văn Tuấn |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số:4 | Thời gian thực hiện: 10 tiết Thực hiện từ ngày08/10 đến ngày 20/10/2018 |  |

Tên bài: LẮP RÁP MỞ MÁY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA BẰNG ĐỔI NỐI Y/

Mục tiêu của bài:

- Lắp ráp mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ kđb ba pha.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ kđb ba pha đúng trình tự quy trình.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Môt động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ | Ví dụ thực tế về ứng dụng của việc khởi động Y/ | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 60 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 353 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - Vệ sinh xưởng thực hành | 30 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Tìm hiểu quan sát thêm trong thực tế để hiểu bài rõ hơn |  |  |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Cao Văn Tuấn |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số:5 | Thời gian thực hiện: 10 tiết Thực hiện từ ngày 22/10 đến ngày 03/11/2018 |  |

Tên bài: LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN HÃM ĐỘNG NĂNG ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA

Mục tiêu của bài:

- Lắp ráp mạch khởi động, dừng hãm động năng động cơ kđb ba pha.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp mạch khởi động, dừng hãm động năng động cơ kđb ba pha đúng trình tự quy trình.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Một động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ | Ví dụ thực tế về ứng dụng của việc hãm động cơ | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 60 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 353 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - Vệ sinh xưởng thực hành | 30 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Tìm hiểu quan sát thêm trong thực tế để hiểu bài rõ hơn |  |  |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (đã duyệt) Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Cao Văn Tuấn |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số:6 | Thời gian thực hiện: 10 tiết Thực hiện từ ngày 29/10 đến ngày 10/11/2018 |  |

Tên bài: LẮP RÁP MẠCH ĐIỀU KHIỂN HAI ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC THEO TRÌNH TỰ

Mục tiêu của bài:

- Lắp ráp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Hai động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ | Ví dụ thực tế về ứng dụng của việc vận hành theo trình tự - thời gian | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 60 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 353 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - Vệ sinh xưởng thực hành | 30 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Tìm hiểu quan sát thêm trong thực tế để hiểu bài rõ hơn |  |  |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |