ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

THỰC HÀNH

Môn học: Thực tập cung cấp điện

Lớp : 18C2 -  ĐĐT1 _ N2

Khoá :18C2

Họ và tên giảng viên : Cao Văn Tuấn

Năm học: 2018 - 2019

Quyển số:.......

| Giáo án số:1 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Chương 1: Lắp đặt tủ phân phối Thực hiện ngày 28/03/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cơ bản về an toàn điện, sử dụng dụng cụ đo, đồ dùng của người thợ điện, lắp được tủ phân phối 1 pha.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, đồ nghề thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên:

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu tủ phân phối 1 pha | Ví dụ thực tế của tủ phân phối điện nhà và căn hộ chung cư | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Tiêu chuẩn tủ phân phối một pha. 2. Các dạng sơ đồ nguyên lý tủ phân phối một pha 3. Sơ đồ chi tiết tủ phân phối một pha. | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập Giải đáp các thắc mắc | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 115 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | Tổng kết và và rút kinh nghiệm | Lắng nghe và ghi nhận | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 09 tháng 03 năm 2019 Giảng viên (Đã ký) Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số:2 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Chương 1: Lắp đặt tủ phân phối Thực hiện ngày 04/04/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI 1 PHA (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cơ bản về an toàn điện, sử dụng dụng cụ đo, đồ dùng của người thợ điện, lắp được tủ phân phối 1 pha.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, đồ nghề thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên:

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu tủ phân phối 1 pha | Ví dụ thực tế của tủ phân phối điện nhà và căn hộ chung cư | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 4. Sơ đồ nguyên lý tủ điện một pha 5. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ phân phối một pha 6. Sơ đồ đi dây trong tủ điện một pha | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập Giải đáp các thắc mắc | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 115 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | Tổng kết và và rút kinh nghiệm | Lắng nghe và ghi nhận | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 09 tháng 03 năm 2019 Giảng viên (Đã ký) Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số: 3 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Chương 1: Lắp đặt tủ phân phối Thực hiện ngày 11/04/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI 3 PHA

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cơ bản về an toàn điện, sử dụng dụng cụ đo, đồ dùng của người thợ điện, lắp được tủ phân phối 3 pha.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, đồ nghề thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên:

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu tủ phân phối 3 pha | Ví dụ thực tế của tủ phân phối điện nhà và căn hộ chung cư | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Tiêu chuẩn tủ phân phối ba pha. 2. Các dạng sơ đồ nguyên lý tủ phân phối ba pha | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập Giải đáp các thắc mắc | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 115 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | Tổng kết và và rút kinh nghiệm | Lắng nghe và ghi nhận Nhóm trực vệ sinh xưởng | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 09 tháng 03 năm 2019 Giảng viên (Đã ký) Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số: 4 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Chương 1: Lắp đặt tủ phân phối Thực hiện ngày 18/04/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI 3 PHA (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cơ bản về an toàn điện, sử dụng dụng cụ đo, đồ dùng của người thợ điện, lắp được tủ phân phối 3 pha.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, đồ nghề thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên:

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu tủ phân phối 3 pha | Ví dụ thực tế của tủ phân phối điện nhà và căn hộ chung cư | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 3. Sơ đồ chi tiết tủ phân phối ba pha. 4. Sơ đồ nguyên lý tủ điện ba pha | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập Giải đáp các thắc mắc | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 115 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | Tổng kết và và rút kinh nghiệm | Lắng nghe và ghi nhận Nhóm trực vệ sinh xưởng | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 09 tháng 03 năm 2019 Giảng viên (Đã ký) Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số: 5 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Chương 1: Lắp đặt tủ phân phối Thực hiện ngày 25/04/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI 3 PHA (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cơ bản về an toàn điện, sử dụng dụng cụ đo, đồ dùng của người thợ điện, lắp được tủ phân phối 3 pha.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, đồ nghề thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên:

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu tủ phân phối 3 pha | Ví dụ thực tế của tủ phân phối điện nhà và căn hộ chung cư | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 5. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ điện phân phối ba pha 6. Sơ đồ đi dây tủ điện ba pha | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập Giải đáp các thắc mắc | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 115 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | Tổng kết và và rút kinh nghiệm | Lắng nghe và ghi nhận Nhóm trực vệ sinh xưởng | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 09 tháng 03 năm 2019 Giảng viên (Đã ký) Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số: 6 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Chương 2: Lắp đặt tủ bù Thực hiện ngày 02/05/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ BÙ KHÔNG CUỘN KHÁNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ bù không có cuộn kháng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V,các loại tụ bù ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên:

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ bù trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế tủ bù trong chung cư và xí nghiệp | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Tiêu chuẩn tủ bù 2. Sơ đồ nguyên lý tủ bù không cuộn kháng 3.Sơ đồ chi tiết tủ bù không cuộn kháng | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập Giải đáp các thắc mắc | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 115 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | Tổng kết và và rút kinh nghiệm | Lắng nghe và ghi nhận Nhóm trực vệ sinh xưởng | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 09 tháng 03 năm 2019 Giảng viên (Đã ký) Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số: 7 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Chương 2: Lắp đặt tủ bù Thực hiện ngày 09/05/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ BÙ KHÔNG CUỘN KHÁNG (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ bù không có cuộn kháng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V,các loại tụ bù ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên:

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ bù trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế tủ bù trong chung cư và xí nghiệp | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Sơ đồ nguyên lý tủ bù không cuộn kháng 2. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ bù không cuộn kháng 3. Sơ đồ đi dây tủ bù không cuộn kháng | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập Giải đáp các thắc mắc | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 115 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | Tổng kết và và rút kinh nghiệm | Lắng nghe và ghi nhận Nhóm trực vệ sinh xưởng | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 09 tháng 03 năm 2019 Giảng viên (Đã ký) Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số: 8 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Chương 2: Lắp đặt tủ bù Thực hiện ngày 16/05/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ BÙ CÓ CUỘN KHÁNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ bù có cuộn kháng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V,các loại tụ bù ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên:

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ bù trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế tủ bù trong chung cư và xí nghiệp | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Tiêu chuẩn tủ bù 2. Sơ đồ nguyên lý tủ bù có cuộn kháng | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập Giải đáp các thắc mắc | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 115 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | Tổng kết và và rút kinh nghiệm | Lắng nghe và ghi nhận Nhóm trực vệ sinh xưởng | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 09 tháng 03 năm 2019 Giảng viên (Đã ký) Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số: 9 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Chương 2: Lắp đặt tủ bù Thực hiện ngày 23/05/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ BÙ CÓ CUỘN KHÁNG (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ bù có cuộn kháng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V,các loại tụ bù ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên:

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ bù trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế tủ bù trong chung cư và xí nghiệp | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 3.Sơ đồ chi tiết tủ bù cuộn kháng 4.Sơ đồ nguyên lý tủ bù cuộn kháng | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập Giải đáp các thắc mắc | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 115 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | Tổng kết và và rút kinh nghiệm | Lắng nghe và ghi nhận Nhóm trực vệ sinh xưởng | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 09 tháng 03 năm 2019 Giảng viên (Đã ký) Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số: 10 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Chương 2: Lắp đặt tủ bù Thực hiện ngày 30/05/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ BÙ CÓ CUỘN KHÁNG (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ bù có cuộn kháng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V,các loại tụ bù ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên:

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ bù trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế tủ bù trong chung cư và xí nghiệp | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 5. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ bù cuộn kháng 6. Sơ đồ đi dây tủ bù cuộn kháng | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập Giải đáp các thắc mắc | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 115 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | Tổng kết và và rút kinh nghiệm | Lắng nghe và ghi nhận Nhóm trực vệ sinh xưởng | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 09 tháng 03 năm 2019 Giảng viên (Đã ký) Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số: 11 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Chương 3: Lắp đặt tủ ATS Thực hiện ngày 06/06/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:  LẮP ĐẶT TỦ ATS

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ ats.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V, ATS ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên:

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ ATS trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế của tủ ATS tại chung cư và xí nghiệp sản xuất | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Tiêu chuẩn tủ ATS 2. Sơ đồ nguyên lý tủ ATS | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập Giải đáp các thắc mắc | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 115 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | Tổng kết và và rút kinh nghiệm | Lắng nghe và ghi nhận Nhóm trực vệ sinh xưởng | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 09 tháng 03 năm 2019 Giảng viên (Đã ký) Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số: 12 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Chương 3: Lắp đặt tủ ATS Thực hiện ngày 13/06/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:  LẮP ĐẶT TỦ ATS (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ ats.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V, ATS ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên:

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ ATS trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế của tủ ATS tại chung cư và xí nghiệp sản xuất | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 3. Sơ đồ chi tiết tủ ATS 4. Sơ đồ nguyên lý tủ ATS | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập Giải đáp các thắc mắc | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 115 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | Tổng kết và và rút kinh nghiệm | Lắng nghe và ghi nhận Nhóm trực vệ sinh xưởng | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 09 tháng 03 năm 2019 Giảng viên (Đã ký) Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số: 13 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Chương 3: Lắp đặt tủ ATS Thực hiện ngày 20/06/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:  LẮP ĐẶT TỦ ATS (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ ats.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V, ATS ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên:

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ ATS trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế của tủ ATS tại chung cư và xí nghiệp sản xuất | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 5. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ ATS 6. Sơ đồ đi dây tủ ATS | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập Giải đáp các thắc mắc | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 115 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | Tổng kết và và rút kinh nghiệm | Lắng nghe và ghi nhận Nhóm trực vệ sinh xưởng | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 09 tháng 03 năm 2019 Giảng viên (Đã ký) Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số: 14 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Chương 3: Lắp đặt tủ ATS Thực hiện ngày 27/06/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:  LẮP ĐẶT TỦ ATS (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ ats.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V, ATS ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên:

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ ATS trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế của tủ ATS tại chung cư và xí nghiệp sản xuất | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 7. Vận hành cơ bản tủ ATS | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập Giải đáp các thắc mắc | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 115 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | Tổng kết và và rút kinh nghiệm | Lắng nghe và ghi nhận Nhóm trực vệ sinh xưởng | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 09 tháng 03 năm 2019 Giảng viên (Đã ký) Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số: 15 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Chương 3: Lắp đặt tủ ATS Thực hiện ngày 04/07/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:  LẮP ĐẶT TỦ ATS (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ ats.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V, ATS ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên:

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ ATS trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế của tủ ATS tại chung cư và xí nghiệp sản xuất | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 8. Các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục khi lắp đạt vận hành tủ ATS | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập Giải đáp các thắc mắc | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 115 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | Tổng kết và và rút kinh nghiệm | Lắng nghe và ghi nhận Nhóm trực vệ sinh xưởng | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã ký) Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 09 tháng 03 năm 2019 Giảng viên (Đã ký) Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |