GIÁO ÁN SỐ  : 01

| I./ TÊN BÀI THỰC HÀNH: Kí Hiệu Điện Và Bản Vẽ Cung Cấp Điện 1.Mục đích, yêu cầu: _ Làm quen và thành thạo kỹ năng sử dụng. _ Mắc đồng hồ đo vào mạch điện đúng cách. _ Thao tác chuẩn xác, an toàn. | Lớp……....Sỉ số: ……vắng…..ngày……… Lớp……....Sỉ số: ……vắng…..ngày………… Lớp……....Sỉ số: ……vắng …..ngày………… Lớp……....Sỉ số: ……vắng …..ngày………… 2. Đồ dùng thiết bị thực tập. Đồng hồ đo VOM. Nguồn điện, dây dẫn. Bóng đèn các loại.. |
| --- | --- |

II./ KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN:

| STT | Nội dung các bước hướng dẫn | T.gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Hướng dẫn mở đầu | 45’ |  |
| 1 | Ổn định lớp: | 2’ | Thuyết trình. |
|  | - Điểm danh. |  |  |
|  | - Nhắc nhở nội qui học tập. |  |  |
|  | -Kiểm tra bài cũ: | 8’ | Kiểm tra. |
|  |  |  | Vấn đáp, nêu vấn đề. |
| 2 | Hướng dẫn bài mới: Kí hiệu điện và bản vẽ cung cấp điện | 32’ | Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. |
|  | On tập lại kiến thức cũ |  |  |
|  | 1. Mạch đèn đơn |  |  |
|  | 2. Mạch đèn mắc nối tiếp. |  |  |
|  | 3. Mạch đèn mắc song song. |  |  |
|  | 4. Mạch đèn cầu thang |  |  |
|  | 5. Mạch đèn điều khiển 2 trạng thi |  |  |
|  | 6. Mạch đèn điều khiển 4 trạng thái. |  |  |
|  | 7. Mạch đèn huỳnh quang. |  |  |
| 3 | Phân nhóm: | 3’ | Thông báo. |
|  | 8 nhóm theo thứ tự |  |  |
|  | Giao thiết bị |  |  |
| B | Hướng dẫn thường xuyên - Kiểm tra thiết bị . - Kiểm tra dây dẫn. - Theo dõi kiểm tra uốn nắn các thao tác của sinh viên. - Phát hiện các sai sót và đưa ra các phương pháp khắc phục. - Hướng dẫn học sinh tập quan sát nhận biết hư hỏng, để tìm hư hỏng sửa chữa. | 180’ | _Theo dõi thường xuyên. _Kiểm tra biên bản trước thực hiện. _Nhắc nhở thao tác sử dụng dụng cụ trong quá trình thực tập |
| C | Hướng dẫn kết thúc: | 15’ | Kiểm tra. |
|  | - Kiểm tra cách thực hiện đo bằng đồng hồ VOM |  |  |
|  | - Đánh gía kết quả thực tập. |  |  |
|  | - Nhắc nhở rút kinh nghiệm. |  |  |
|  | - Chuẩn bị bài mới: đấu nối dây dẫn |  |  |
|  | - Vệ sinh công nghiệp, thu dọn dụng cụ |  |  |

III./ RÚT KINH NGHIỆM:  (Về thời gian, nội dung, phương pháp, chuẩn bị …)

| Ngày........ tháng ........ năm 20........ Tổ bộ môn Dương Thanh Long | Ngày……. tháng ……. năm 20 …… Giáo viên Lâm Tấn Công |
| --- | --- |

GIÁO ÁN SỐ  : Số 02

| I./ TÊN BÀI THỰC HÀNH: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG SINHH HOẠT 1.Mục đích, yêu cầu: _ Làm quen với dụng cụ cầm tay. _ Thành thạo kỹ năng nối dây, đi ống…….. _ Mối nối đạt yêu cầu kỹ thuật. _ Thao tác chuẩn xác, an toàn. | Lớp……....Sỉ số: ……vắng….. ngày………… Lớp……....Sỉ số: ……vắng…..ngày………… Lớp……....Sỉ số: ……vắng ….ngày………… Lớp……....Sỉ số: ……vắng ….ngày………… 2. Đồ dùng thiết bị thực tập. Bộ đồ nghề thợ điện. Dây dẩn điện các loại: dây đơn, dây cáp. Băng keo cách điện hoặc ống gen. |  |
| --- | --- | --- |

II./ KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN:

| STT | Nội dung các bước hướng dẫn | T.gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Hướng dẫn mở đầu | 45’ |  |
| 1 | Ổn định lớp: | 2’ | Thuyết trình. |
|  | - Điểm danh. |  |  |
|  | - Nhắc nhở nội qui học tập. |  |  |
|  | -Kiểm tra bài cũ: | 8’ | Kiểm tra. |
|  | Trình bày phương pháp đo điện áp, dòng điện, điện trở |  | Vấn đáp, nêu vấn đề. |
| 2 | Hướng dẫn bài mới: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG SINHH HOẠT | 32’ | Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. |
|  | Giới thiệu |  |  |
|  | 1. Một số kiểu nối dây |  |  |
|  | a. Lắp đặt nổi |  |  |
|  | _ nẹp điện |  |  |
|  | _ Ong tròn |  |  |
|  | b. Lắp đặt âm tường |  |  |
|  | _ Nối thẳng |  |  |
|  | _ Nối rẽ nhánh |  |  |
| 3 | Phân nhóm: | 3’ | Thông báo. |
|  | 8 Nhóm theo thứ tự |  |  |
|  | Giao thiết bị |  |  |
| B | Hướng dẫn thường xuyên - Kiểm tra thiết bị . - Kiểm tra dây dẫn. - Theo dõi kiểm tra uốn nắn các thao tác của sinh viên. - Phát hiện các sai sót và đưa ra các phương pháp khắc phục. - Hướng dẫn học sinh tập quan sát nhận biết hư hỏng, để tìm hư hỏng sửa chữa. | 180’ | _Theo dõi thường xuyên. _Kiểm tra biên bản trước thực hiện. _Nhắc nhở thao tác sử dụng dụng cụ trong quá trình thực tập |
| C | Hướng dẫn kết thúc: | 15’ | Kiểm tra. |
|  | - Kiểm tra cách thực hiện, sản phẩm |  |  |
|  | - Đánh gía kết quả thực tập. |  |  |
|  | - Nhắc nhở rút kinh nghiệm. |  |  |
|  | - Chuẩn bị bài mới: hàn dây si chì |  |  |
|  | - Vệ sinh công nghiệp, thu dọn dụng cụ |  |  |

III./ RÚT KINH NGHIỆM:  (Về thời gian, nội dung, phương pháp, chuẩn bị …)

| Ngày........ tháng ........ năm 20........ Tổ bộ môn Dương Thanh Long | Ngày……. tháng ……. năm 20 …… Giáo viên Lâm Tấn Công |
| --- | --- |

GIÁO ÁN SỐ  : Số 03

| I./ TÊN BÀI THỰC HÀNH: TỦ PHN PHỐI 1.Mục đích, yêu cầu: _ Làm quen hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động. _ thành thạo cách xác định và nắm vững cấu tạo nguyên lý làm việc. _ Thao tác chuẩn xác, an toàn. | Lớp……....Sỉ số: ……vắng….ngày…… Lớp……....Sỉ số: ……vắng… ngày… Lớp……....Sỉ số: ……vắng …ngày………… Lớp……....Sỉ số: ……vắng …ngày……… 2. Đồ dùng thiết bị thực tập.. Đồng hồ VOM,. Nguồn điện xoay chiều 3 pha. Đồng hồ ampe kẹp. CB, thanh cái. |
| --- | --- |

II./ KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN:

| STT | Nội dung các bước hướng dẫn | T.gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Hướng dẫn mở đầu | 45’ |  |
| 1 | Ổn định lớp: | 2’ | Thuyết trình. |
|  | - Điểm danh. |  |  |
|  | - Nhắc nhở nội qui học tập. |  |  |
|  | -Kiểm tra bài cũ: | 8’ | Kiểm tra. |
|  | Trình bày phương pháp hàn chì, si chì |  | Vấn đáp, nêu vấn đề. |
| 2 | Hướng dẫn bài mới: TỦ PHÂN PHỐI | 32’ | Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. |
|  | Giới thiệu |  |  |
|  | Mục đích yêu cầu: |  |  |
|  | - Mục đích |  |  |
|  | - Yêu cầu |  |  |
|  | 1. Kiến thức cơ bản |  |  |
|  | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động |  |  |
|  | 2. Phương pháp thực hành |  |  |
|  | - Lắp đặt thanh cái |  |  |
|  | - Lắp đặt CB, Cầu dao. |  |  |
|  | - Lắp đặt đèn báo pha. |  |  |
|  | - Lắp đặt đồng hồ đo điện áp. |  |  |
|  | - Lắp đặt đồng hồ đo dòng điện. |  |  |
|  | - Lắp đặt đồng hồ đo tần số. |  |  |
|  | - Lắp đặt đồng hồ đo cos. |  |  |
|  | - Lắp đặt đồng hồ đo điện năng. |  |  |
| 3 | Phân nhóm: | 3’ | Thông báo. |
|  | 8 nhóm theo thứ tự |  |  |
|  | Giao thiết bị |  |  |
| B | Hướng dẫn thường xuyên - Kiểm tra thiết bị . - Kiểm tra dây dẫn. - theo dõi kiểm tra uốn nắn các thao tác của sinh viên. - Phát hiện các sai sót và đưa ra các phương pháp khắc phục. - Hướng dẫn học sinh tập quan sát nhận biết hư hỏng , để tìm hư hỏng sửa chữa. | 180’ | _Theo dõi thường xuyên. _Kiểm tra biên bản trước thực hiện. _Nhắc nhở thao tác sử dụng dụng cụ trong quá trình thực tập |
| C | Hướng dẫn kết thúc: | 15’ | Kiểm tra. |
|  | - Kiểm tra cách thực hiện, sản phẩm |  |  |
|  | - Đánh giá kết quả thực tập. |  |  |
|  | - Nhắc nhở rút kinh nghiệm. |  |  |
|  | - Chuẩn bị bài mới: xác định cực tính động cơ 3 pha9 đầu dây |  |  |
|  | - Vệ sinh công nghiệp, thu dọn dụng cụ |  |  |

III./ RÚT KINH NGHIỆM:  (Về thời gian, nội dung, phương pháp, chuẩn bị …)

| Ngày........ tháng ........ năm 20........ Tổ bộ môn Dương Thanh Long | Ngày……. tháng ……. năm 20 …… Giáo viên Lâm Tấn Công |
| --- | --- |

GIÁO ÁN SỐ  : Số 04

| I./ TÊN BÀI THỰC HÀNH: LẮP TỦ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG 1.Mục đích, yêu cầu: _ Làm quen hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động. _ Thành thạo cách xác định và nắm vững cấu tạo nguyên lý làm việc của tủ bù cs pk.. _ Thao tác chuẩn xác, an toàn. | Lớp……....Sỉ số: ……vắng….. ngày…… Lớp……....Sỉ số: ……vắng…..ngày…… Lớp……....Sỉ số: ……vắng …..ngày…… Lớp……....Sỉ số: ……vắng ….ngày…… 2. Đồ dùng thiết bị thực tập. Đồng hồ VOM, pin 1.5 volt. Nguồn điện xoay chiều 3 pha. Đồng hồ ampe kẹp. Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha 12 đầu dây. |
| --- | --- |

II./ KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN:

| STT | Nội dung các bước hướng dẫn | T.gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Hướng dẫn mở đầu | 45’ |  |
| 1 | Ổn định lớp: | 2’ | Thuyết trình. |
|  | - Điểm danh. |  |  |
|  | - Nhắc nhở nội qui học tập. |  |  |
|  | -Kiểm tra bài cũ: | 8’ | Kiểm tra. |
|  |  |  | Vấn đáp, nêu vấn đề. |
| 2 | Hướng dẫn bài mới: LẮP TỦ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG | 32’ | Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. |
|  | Giới thiệu |  |  |
|  | Mục đích yêu cầu: |  |  |
|  | - Mục đích |  |  |
|  | - Yêu cầu |  |  |
|  | 1. Kiến thức cơ bản |  |  |
|  | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động |  |  |
|  | - Xác định dung lượng bù. |  |  |
|  | 2. Phương pháp thực hành |  |  |
|  | - Sơ đồ đấu dây |  |  |
|  | - Trình tự các bước vận hành. |  |  |
|  | - Trình tự các bước lắp đặt. |  |  |
| 3 | Phân nhóm: | 3’ | Thông báo. |
|  | 8 nhóm theo thứ tự |  |  |
|  | Giao thiết bị |  |  |
| B | Hướng dẫn thường xuyên - Kiểm tra thiết bị . - Kiểm tra dây dẫn. - theo dõi kiểm tra uốn nắn các thao tác của sinh viên. - Phát hiện các sai sót và đưa ra các phương pháp khắc phục. - Hướng dẫn học sinh tập quan sát nhận biết hư hỏng, để tìm hư hỏng sửa chữa. | 180’ | _Theo dõi thường xuyên. _Kiểm tra biên bản trước thực hiện. _Nhắc nhở thao tác sử dụng dụng cụ trong quá trình thực tập |
| C | Hướng dẫn kết thúc: | 15’ | Kiểm tra. |
|  | - Kiểm tra cách thực hiện, sản phẩm |  |  |
|  | - Đánh giá kết quả thực tập. |  |  |
|  | - Nhắc nhở rút kinh nghiệm. |  |  |

III./ RÚT KINH NGHIỆM:  (Về thời gian, nội dung, phương pháp, chuẩn bị …)

| Ngày........ tháng ........ năm 20........ Tổ bộ môn Dương Thanh Long | Ngày……. tháng ……. năm 20 …… Giáo viên Lâm Tấn Công |
| --- | --- |

GIÁO ÁN SỐ  : Số 05

| I./ TÊN BÀI THỰC HÀNH: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THANG CABLE V MNG CABLE 1.Mục đích, yêu cầu: _ Làm quen hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động. _ Thành thạo cách xác định và nắm vững cấu tạo nguyên lý làm việc của hệ thống điện.. _ Thao tác chuẩn xác, an toàn. | Lớp……....Sỉ số: ……vắng….. ngày……… Lớp……....Sỉ số: ……vắng…..ngày………… Lớp……....Sỉ số: ……vắng …..ngày……… Lớp……....Sỉ số: ……vắng …..ngày………… 2. Đồ dùng thiết bị thực tập.. Đồng hồ VOM. Đồng hồ ampe kẹp. Nguồn điện xoay chiều 3 pha. Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha. |
| --- | --- |

II./ KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN:

| STT | Nội dung các bước hướng dẫn | T.gian | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Hướng dẫn mở đầu | 45’ |  |
| 1 | Ổn định lớp: | 2’ | Thuyết trình. |
|  | - Điểm danh. |  |  |
|  | - Nhắc nhở nội qui học tập. |  |  |
|  | - Kiểm tra bài cũ: | 8’ | Kiểm tra. |
|  | Trình bày phương pháp xác định cuộn liên lạc động cơ 6 đầu |  | Vấn đáp, nêu vấn đề. |
|  | Trình bày phương pháp xác định cực tính động cơ 6 đầu |  |  |
|  | Trình bày phương pháp xác định cuộn cùng pha động cơ 6 đầu |  |  |
| 2 | Hướng dẫn bài mới: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THANG CABLE V MNG CABLE | 32’ | Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. |
|  | - Giới thiệu |  |  |
|  | Mục đích yêu cầu: |  |  |
|  | - Mục đích |  |  |
|  | - Yêu cầu |  |  |
|  | 2. Kiến thức cơ bản. |  |  |
|  | - Cấu tạo, nguyên lý hoạt động |  |  |
|  | 3. Phương pháp thực hành |  |  |
|  | Lắp đặt theo trình tự |  |  |
| 3 | Phân nhóm: | 3’ | Thông báo. |
|  | 8 nhóm theo thứ tự |  |  |
|  | Giao thiết bị |  |  |
| B | Hướng dẫn thường xuyên - Kiểm tra thiết bị . - Kiểm tra dây dẫn. - theo dõi kiểm tra uốn nắn các thao tác của sinh viên. - Phát hiện các sai sót và đưa ra các phương pháp khắc phục. - Hướng dẫn học sinh tập quan sát nhận biết hư hỏng , để tìm hư hỏng sửa chữa. Các mạch điều khiển ứng dụng | 180’ | _Theo dõi thường xuyên. _Kiểm tra biên bản trước thực hiện. _Nhắc nhở thao tác sử dụng dụng cụ trong quá trình thực tập |
| C | Hướng dẫn kết thúc: | 15’ | Kiểm tra. |
|  | - Kiểm tra cách thực hiện, sản phẩm |  |  |
|  | - Đánh giá kết quả thực tập. |  |  |
|  | - Nhắc nhở rút kinh nghiệm. |  |  |
|  | - Chuẩn bị bài mới: xác định cực tính động cơ 3 pha9 đầu dây |  |  |
|  | - Vệ sinh công nghiệp, thu dọn dụng cụ |  |  |

III./ RÚT KINH NGHIỆM:  (Về thời gian, nội dung, phương pháp, chuẩn bị …)

| Ngày........ tháng ........ năm 20........ Tổ bộ môn Dương Thanh Long | Ngày……. tháng ……. năm 20 …… Giáo viên Lâm Tấn Công |
| --- | --- |