ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

Sổ giáo án

Lý thuyết

Môn học: Kỹ Thuật Lắp Đặt Điện

Lớp:	18C1_ĐCN 4

Khoá: 2018-2020

Họ và tên giáo viên: Trần Nam Anh

Năm học: 2018 - 2019

Quyển số: 00

| Giáo án số: 1 | Thời gian thực hiện: 90 phút Tên chương: Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Về Kỹ Thuật Lắp Đặt Điện Thực hiện từ ngày 11/03 đến ngày 16/03/2019 |
| --- | --- |

Bài số 01: Kiến Thức Và Kỹ Năng Cơ Bản Về Kỹ Thuật Lắp Đặt Điện

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức: Trình bày được các kiến thức về kỹ thuật lắp đặt điện.

- Thái độ: Tự tin, ham thích, cẩn thận trong việc tìm hiểu kiến thức về lắp đặt điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy vi tính, Projector, Bảng, Phấn viết

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 88 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Xem video | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc xem video thi công lắp đặt điện công trình | Nghe giảng, trao đổi với giáo viên. | 06 |
| 2 | Giảng bài mới: ( Đề cương bài giảng) - Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt điện - Các kí hiệu thường sử dụng trong kỹ thuật lắp đặt điện - Các công thức thường sử dụng để tính toán - Các quy chuẩn vật tư, thiết bị dùng trong kỹ thuật lắp đặt điện | - Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. Sử dụng phần mềm Powerpoint minh họa bài giảng thông qua các ví dụ cho kết quả cụ thể. - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên | - Nghe giảng, trao đổi với các bạn ở gần và với giáo viên. - Hoạt động của sinh viên diễn ra dưới sự tổ chức và quản lý của giảng viên. | 74 4 10 10 10 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài: Tóm lược các khái niệm, các quy chuẩn về lắp đặt điện | Diễn giải, nhắc nhỡ và rút kinh nghiệm | Tiếp thu tổng kết nội dung. | 03 |
| 4 | Hướng dẫn tự học: Giao nội dung bài sau để sinh viên tìm hiểu trước. | Tìm hiểu về lắp đặt đường dây trên không |  | 02 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1. Bài giảng. 2. Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 3. TCVN 4. IEC 5. Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC |
| --- | --- |

III. Rút kinh nghiệm và tồ chức thực hiện:

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2019 GIÁO VIÊN Trần Nam Anh |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số: 2 | Thời gian thực hiện: 90 phút Tên chương: Lắp Đặt Đường Dây Trên Không Thực hiện từ ngày 18/03 đến ngày 23/03/2019 |  |

Bài số 02: Lắp Đặt Đường Dây Trên Không

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức: Trình bày được các kiến thức về kỹ thuật lắp đặt đường dây trên không và dự trù vật tư lắp đặt.

- Thái độ: Tự tin, ham thích, cẩn thận trong việc tìm hiểu kiến thức về lắp đặt điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy vi tính, Projector, Bảng, Phấn viết

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 88 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Ví trí dây điện đi trong các công trình | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc đặt câu hỏi về vị trí đi dây trong thực tế | Nghe giảng, trao đổi với giáo viên. | 06 |
| 2 | Giảng bài mới: ( Đề cương bài giảng) - Các định nghĩa. - Các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt đường dây trên không. - Dự trù vật tư lắp đặt | - Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. Sử dụng phần mềm Powerpoint minh họa bài giảng thông qua các ví dụ cho kết quả cụ thể. - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên | - Nghe giảng, trao đổi với các bạn ở gần và với giáo viên. - Hoạt động của sinh viên diễn ra dưới sự tổ chức và quản lý của giảng viên. | 74 14 30 30 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài: Tóm lược các định nghĩa, các quy chuẩn về lắp đặt điện trên không | Diễn giải, nhắc nhỡ và rút kinh nghiệm | Tiếp thu tổng kết nội dung. | 05 |
| 4 | Hướng dẫn tự học: Giao nội dung bài sau để sinh viên tìm hiểu trước. | Tìm hiểu về lắp đặt đường dây trên không (tt) |  | 03 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1. Bài giảng. 2. Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 3. TCVN 4. IEC 5. Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC |
| --- | --- |

III. Rút kinh nghiệm và tồ chức thực hiện:

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Quách Minh Thử |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2019 GIÁO VIÊN Trần Nam Anh |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số: 3 | Thời gian thực hiện: 90 phút Tên chương: Lắp Đặt Đường Dây Trên Không Thực hiện từ ngày 25/03 đến ngày 30/03/2019 |  |

Bài số 03: Lắp Đặt Đường Dây Trên Không (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức: Trình bày được các kiến thức về kỹ thuật lắp đặt đường dây trên không và chọn đồ nghề lắp đặt.

- Thái độ: Tự tin, ham thích, cẩn thận trong việc tìm hiểu kiến thức về lắp đặt điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy vi tính, Projector, Bảng, Phấn viết

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 88 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Chỉ tiêu kỹ thuật khi thi công | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại yêu cầu kỹ thuật khi thi công | Nghe giảng, trao đổi với giáo viên. | 06 |
| 2 | Giảng bài mới: ( Đề cương bài giảng) - Đồ nghề thi công lắp đặt. - Kỹ thuật lắp đặt đường dây. - Vận hành đường dây | - Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. Sử dụng phần mềm Powerpoint minh họa bài giảng thông qua các ví dụ cho kết quả cụ thể. - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên | - Nghe giảng, trao đổi với các bạn ở gần và với giáo viên. - Hoạt động của sinh viên diễn ra dưới sự tổ chức và quản lý của giảng viên. | 74 14 45 25 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài: Tóm lược các kiến thức bài học | Diễn giải, nhắc nhỡ và rút kinh nghiệm | Tiếp thu tổng kết nội dung. | 05 |
| 4 | Hướng dẫn tự học: Giao nội dung bài sau để sinh viên tìm hiểu trước. | Tìm hiểu về lắp đặt cáp điện |  | 03 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1. Bài giảng. 2. Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 3. TCVN 4. IEC 5. Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC |
| --- | --- |

III. Rút kinh nghiệm và tồ chức thực hiện:

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019 GIÁO VIÊN Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 4 | Thời gian thực hiện: 90 phút Tên chương: Lắp Đặt Cáp Điện Thực hiện từ ngày 01/04 đến ngày 06/04/2019 |
| --- | --- |

Bài số 04: Lắp Đặt Cáp Điện

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức: Trình bày được thông số và phạm vi áp dụng của cáp điện.

- Thái độ: Tự tin, ham thích, cẩn thận trong việc tìm hiểu kiến thức về lắp đặt điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy vi tính, Projector, Bảng, Phấn viết

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 88 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Dây và cáp điện | Dẫn nhập vào bài học bằng cách đặt câu hỏi làm thế nào để phân biệt dây điện và cáp điện | Nghe giảng, trao đổi với giáo viên. | 06 |
| 2 | Giảng bài mới: ( Đề cương bài giảng) - Đặc tính của cáp điện. - Cách điện của cáp điện. - Bảo vệ cáp điện. | - Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. Sử dụng phần mềm Powerpoint minh họa bài giảng thông qua các ví dụ cho kết quả cụ thể. - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên | - Nghe giảng, trao đổi với các bạn ở gần và với giáo viên. - Hoạt động của sinh viên diễn ra dưới sự tổ chức và quản lý của giảng viên. | 74 14 10 50 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài: Tóm lược các kiến thức bài học | Diễn giải, nhắc nhỡ và rút kinh nghiệm | Tiếp thu tổng kết nội dung. | 05 |
| 4 | Hướng dẫn tự học: Giao nội dung bài sau để sinh viên tìm hiểu trước. | Tìm hiểu thêm về lắp đặt cáp điện (tt) |  | 03 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1. Bài giảng. 2. Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 3. TCVN 4. IEC 5. Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC |
| --- | --- |

III. Rút kinh nghiệm và tồ chức thực hiện:

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019 GIÁO VIÊN Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 5 | Thời gian thực hiện: 90 phút Tên chương: Lắp Đặt Cáp Điện Thực hiện từ ngày 08/04 đến ngày 13/04/2019 |
| --- | --- |

Bài số 05: Lắp Đặt Cáp Điện (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức: Tính toán lựa chọn tiết diện cáp và trình bày được các khái niệm chung về lắp đặt cáp

- Thái độ: Tự tin, ham thích, cẩn thận trong việc tìm hiểu kiến thức về lắp đặt điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy vi tính, Projector, Bảng, Phấn viết

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 88 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Chọn cáp theo dòng điện | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại từ công suất ra dòng và từ dòng ra cáp | Nghe giảng, trao đổi với giáo viên. | 06 |
| 2 | Giảng bài mới: ( Đề cương bài giảng) - Tính toán và chọn cáp theo điều kiện phát nóng cho phép. - Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt cáp. | - Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. Sử dụng phần mềm Powerpoint minh họa bài giảng thông qua các ví dụ cho kết quả cụ thể. - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên | - Nghe giảng, trao đổi với các bạn ở gần và với giáo viên. - Hoạt động của sinh viên diễn ra dưới sự tổ chức và quản lý của giảng viên. | 74 34 30 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài: Tóm lược các kiến thức bài học | Diễn giải, nhắc nhỡ và rút kinh nghiệm | Tiếp thu tổng kết nội dung. | 05 |
| 4 | Hướng dẫn tự học: Giao nội dung bài sau để sinh viên tìm hiểu trước. | Tìm hiểu thêm về lắp đặt cáp điện (tt) |  | 03 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1. Bài giảng. 2. Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 3. TCVN 4. IEC 5. Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC |
| --- | --- |

III. Rút kinh nghiệm và tồ chức thực hiện:

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019 GIÁO VIÊN Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 6 | Thời gian thực hiện: 90 phút Tên chương: Lắp Đặt Cáp Điện Thực hiện từ ngày 15/04 đến ngày 21/04/2019 |
| --- | --- |

Bài số 06: Lắp Đặt Cáp Điện (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức: Trình bày được các phương pháp lắp đặt cáp trong mạng điện

- Thái độ: Tự tin, ham thích, cẩn thận trong việc tìm hiểu kiến thức về lắp đặt điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy vi tính, Projector, Bảng, Phấn viết

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 88 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Vị trí lắp đặt cáp trong thực tế | Dẫn nhập vào bài học thông qua các hình ảnh về vị trí cáp | Nghe giảng, trao đổi với giáo viên. | 06 |
| 2 | Giảng bài mới: ( Đề cương bài giảng) - Lắp cáp trên không. - Lắp cáp trên tường. - Lắp cáp trong tường. - Lắp cáp trong đất. | - Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. Sử dụng phần mềm Powerpoint minh họa bài giảng thông qua các ví dụ cho kết quả cụ thể. - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên | - Nghe giảng, trao đổi với các bạn ở gần và với giáo viên. - Hoạt động của sinh viên diễn ra dưới sự tổ chức và quản lý của giảng viên. | 74 10 20 20 14 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài: Tóm lược các kiến thức bài học | Diễn giải, nhắc nhỡ và rút kinh nghiệm | Tiếp thu tổng kết nội dung. | 05 |
| 4 | Hướng dẫn tự học: Giao nội dung bài sau để sinh viên tìm hiểu trước. | Tìm hiểu thêm về lắp đặt cáp điện (tt) |  | 03 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1. Bài giảng. 2. Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 3. TCVN 4. IEC 5. Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC |
| --- | --- |

III. Rút kinh nghiệm và tồ chức thực hiện:

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019 GIÁO VIÊN Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 7 | Thời gian thực hiện: 90 phút Tên chương: Lắp Đặt Cáp Điện Thực hiện từ ngày 22/04 đến ngày 27/04/2019 |
| --- | --- |

Bài số 07: Lắp Đặt Cáp Điện (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức: Trình bày các phương pháp đưa cáp vào vận hành.

- Thái độ: Tự tin, ham thích, cẩn thận trong việc tìm hiểu kiến thức về lắp đặt điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy vi tính, Projector, Bảng, Phấn viết

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 88 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Vị trí lắp đặt cáp trong thực tế | Dẫn nhập vào bài học thông qua các hình ảnh về vị trí cáp | Nghe giảng, trao đổi với giáo viên. | 06 |
| 2 | Giảng bài mới: ( Đề cương bài giảng) - Đưa cáp vào vận hành - Các hư hỏng và biện pháp khắc phục | - Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. Sử dụng phần mềm Powerpoint minh họa bài giảng thông qua các ví dụ cho kết quả cụ thể. - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên | - Nghe giảng, trao đổi với các bạn ở gần và với giáo viên. - Hoạt động của sinh viên diễn ra dưới sự tổ chức và quản lý của giảng viên. | 74 34 30 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài: Tóm lược các kiến thức bài học | Diễn giải, nhắc nhỡ và rút kinh nghiệm | Tiếp thu tổng kết nội dung. | 05 |
| 4 | Hướng dẫn tự học: Giao nội dung bài sau để sinh viên tìm hiểu trước. | Tìm hiểu lắp đặt mạng điện dân dụng |  | 03 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1. Bài giảng. 2. Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 3. TCVN 4. IEC 5. Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC |
| --- | --- |

III. Rút kinh nghiệm và tồ chức thực hiện:

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019 GIÁO VIÊN Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 8 | Thời gian thực hiện: 135 phút Tên chương: Lắp Đặt Mạng Điện Dân Dụng Thực hiện từ ngày 29/04 đến ngày 04/05/2019 |
| --- | --- |

Bài số 08: Lắp Đặt Mạng Điện Dân Dụng

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức: Trình bày được khái quát về mạng điện dân dụng

- Thái độ: Tự tin, ham thích, cẩn thận trong việc tìm hiểu kiến thức về lắp đặt điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy vi tính, Projector, Bảng, Phấn viết

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 88 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Mạng điện sinh hoạt đang sử dụng | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc đặt câu hỏi về điện áp của mạng điện nhà | Nghe giảng, trao đổi với giáo viên. | 06 |
| 2 | Giảng bài mới: ( Đề cương bài giảng) - Khái quát điện dân dụng - Phụ tải điện dân dụng | - Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. Sử dụng phần mềm Powerpoint minh họa bài giảng thông qua các ví dụ cho kết quả cụ thể. - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên | - Nghe giảng, trao đổi với các bạn ở gần và với giáo viên. - Hoạt động của sinh viên diễn ra dưới sự tổ chức và quản lý của giảng viên. | 74 34 30 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài: Tóm lược các kiến thức bài học | Diễn giải, nhắc nhỡ và rút kinh nghiệm | Tiếp thu tổng kết nội dung. | 05 |
| 4 | Hướng dẫn tự học: Giao nội dung bài sau để sinh viên tìm hiểu trước. | Tìm hiểu lắp đặt mạng điện dân dụng |  | 03 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1. Bài giảng. 2. Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 3. TCVN 4. IEC 5. Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC |
| --- | --- |

III. Rút kinh nghiệm và tồ chức thực hiện:

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2019 GIÁO VIÊN Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 9 | Thời gian thực hiện: 90 phút Tên chương: Lắp Đặt Mạng Điện Dân Dụng Thực hiện từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2019 |
| --- | --- |

Bài số 09: Lắp Đặt Mạng Điện Dân Dụng (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức: Trình bày được các loại sơ đồ điện trong mạng điện dân dụng

- Thái độ: Tự tin, ham thích, cẩn thận trong việc tìm hiểu kiến thức về lắp đặt điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy vi tính, Projector, Bảng, Phấn viết

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 88 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Xem sơ đồ thi công công trình điện | Dẫn nhập vào bài học thông qua bản vẽ thi công công trình điện | Nghe giảng, trao đổi với giáo viên. | 06 |
| 2 | Giảng bài mới: ( Đề cương bài giảng) - Sơ đồ nguyên lý - Sơ đồ đơn tuyến - Sơ đồ đi dây | - Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. Sử dụng phần mềm Powerpoint minh họa bài giảng thông qua các ví dụ cho kết quả cụ thể. - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên | - Nghe giảng, trao đổi với các bạn ở gần và với giáo viên. - Hoạt động của sinh viên diễn ra dưới sự tổ chức và quản lý của giảng viên. | 74 25 24 25 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài: Tóm lược các kiến thức bài học | Diễn giải, nhắc nhỡ và rút kinh nghiệm | Tiếp thu tổng kết nội dung. | 05 |
| 4 | Hướng dẫn tự học: Giao nội dung bài sau để sinh viên tìm hiểu trước. | Tìm hiểu thêm lắp đặt mạng điện dân dụng (tt) |  | 03 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1. Bài giảng. 2. Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 3. TCVN 4. IEC 5. Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC |
| --- | --- |

III. Rút kinh nghiệm và tồ chức thực hiện:

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019 GIÁO VIÊN Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 10 | Thời gian thực hiện: 90 phút Tên chương: Lắp Đặt Mạng Điện Dân Dụng Thực hiện từ ngày 13/05 đến ngày 18/05/2019 |
| --- | --- |

Bài số 10: Lắp Đặt Mạng Điện Dân Dụng (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức: Đọc hiểu các bản vẽ thi công công trình thực tế.

- Thái độ: Tự tin, ham thích, cẩn thận trong việc tìm hiểu kiến thức về lắp đặt điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy vi tính, Projector, Bảng, Phấn viết

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 88 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Bản vẽ nhà ở, bản vẽ chung cư | Dẫn nhập vào bài học thông qua giới thiệu các bản vẽ | Nghe giảng, trao đổi với giáo viên. | 06 |
| 2 | Giảng bài mới: ( Đề cương bài giảng) - Đọc bản vẽ nhà riêng lẽ cấp 4, cấp 3, cấp 2. - Đọc bản vẽ biệt thự. - Đọc bản vẽ chung cư cao tầng | - Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. Sử dụng phần mềm Powerpoint minh họa bài giảng thông qua các ví dụ cho kết quả cụ thể. - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên | - Nghe giảng, trao đổi với các bạn ở gần và với giáo viên. - Hoạt động của sinh viên diễn ra dưới sự tổ chức và quản lý của giảng viên. | 74 34 20 20 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài: Tóm lược các kiến thức bài học | Diễn giải, nhắc nhỡ và rút kinh nghiệm | Tiếp thu tổng kết nội dung. | 05 |
| 4 | Hướng dẫn tự học: Giao nội dung bài sau để sinh viên tìm hiểu trước. | Tìm hiểu thêm lắp đặt mạng điện dân dụng (tt) |  | 03 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1. Bài giảng. 2. Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 3. TCVN 4. IEC 5. Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC |
| --- | --- |

III. Rút kinh nghiệm và tồ chức thực hiện:

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019 GIÁO VIÊN Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 11 | Thời gian thực hiện: 135 phút Tên chương: Lắp Đặt Mạng Điện Dân Dụng Thực hiện từ ngày 20/05 đến ngày 25/05/2019 |
| --- | --- |

Bài số 11: Lắp Đặt Mạng Điện Dân Dụng (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức: Đọc hiểu một số sơ đồ thiết bị điện  dân dụng

- Thái độ: Tự tin, ham thích, cẩn thận trong việc tìm hiểu kiến thức về lắp đặt điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy vi tính, Projector, Bảng, Phấn viết

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 88 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Hoạt động của tủ lạnh, máy lạnh, thiết bị nhiệt. | Dẫn nhập vào bài học thông qua câu hỏi về sự hoạt động của một số thiết bị điện dân dụng | Nghe giảng, trao đổi với giáo viên. | 06 |
| 2 | Giảng bài mới: ( Đề cương bài giảng) - Sơ đồ quạt điện, máy bơm. - Sơ đồ tủ lạnh, máy lạnh - Sơ đồ thiết bị nhiệt | - Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. Sử dụng phần mềm Powerpoint minh họa bài giảng thông qua các ví dụ cho kết quả cụ thể. - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên | - Nghe giảng, trao đổi với các bạn ở gần và với giáo viên. - Hoạt động của sinh viên diễn ra dưới sự tổ chức và quản lý của giảng viên. | 74 24 20 20 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài: Tóm lược các kiến thức bài học | Diễn giải, nhắc nhỡ và rút kinh nghiệm | Tiếp thu tổng kết nội dung. | 05 |
| 4 | Hướng dẫn tự học: Giao nội dung bài sau để sinh viên tìm hiểu trước. | Tìm hiểu lắp đặt mạng điện công nghiệp |  | 03 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1. Bài giảng. 2. Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 3. TCVN 4. IEC 5. Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC |
| --- | --- |

III. Rút kinh nghiệm và tồ chức thực hiện:

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019 GIÁO VIÊN Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 12 | Thời gian thực hiện: 90 phút Tên chương: Lắp Đặt Mạng Điện Công Nghiệp Thực hiện từ ngày 27/05 đến ngày 01/06/2019 |
| --- | --- |

Bài số 12: Lắp Đặt Mạng Điện Công Nghiệp

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức: Trình bày khái quát mạng điện công nghiệp

- Thái độ: Tự tin, ham thích, cẩn thận trong việc tìm hiểu kiến thức về lắp đặt điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy vi tính, Projector, Bảng, Phấn viết

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 88 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu mạng điện xí nghiệp | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại điện áp mạng điện xí nghiệp | Nghe giảng, trao đổi với giáo viên. | 06 |
| 2 | Giảng bài mới: ( Đề cương bài giảng) - Khái quát mạng điện công nghiệp. - Yêu cầu lắp đặt điện công nghiệp | - Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. Sử dụng phần mềm Powerpoint minh họa bài giảng thông qua các ví dụ cho kết quả cụ thể. - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên | - Nghe giảng, trao đổi với các bạn ở gần và với giáo viên. - Hoạt động của sinh viên diễn ra dưới sự tổ chức và quản lý của giảng viên. | 74 30 34 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài: Tóm lược các kiến thức bài học | Diễn giải, nhắc nhỡ và rút kinh nghiệm | Tiếp thu tổng kết nội dung. | 05 |
| 4 | Hướng dẫn tự học: Giao nội dung bài sau để sinh viên tìm hiểu trước. | Tìm hiểu thêm lắp đặt mạng điện công nghiệp |  | 03 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1. Bài giảng. 2. Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 3. TCVN 4. IEC 5. Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC |
| --- | --- |

III. Rút kinh nghiệm và tồ chức thực hiện:

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019 GIÁO VIÊN Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 13 | Thời gian thực hiện: 90 phút Tên chương: Lắp Đặt Mạng Điện Công Nghiệp Thực hiện từ ngày 03/06 đến ngày 08/06/2019 |
| --- | --- |

Bài số 13: Lắp Đặt Mạng Điện Công Nghiệp (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức: Phân tích các mạng điện công nghiệp

- Thái độ: Tự tin, ham thích, cẩn thận trong việc tìm hiểu kiến thức về lắp đặt điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy vi tính, Projector, Bảng, Phấn viết

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 88 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu mạng điện xí nghiệp | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại điện áp mạng điện xí nghiệp | Nghe giảng, trao đổi với giáo viên. | 06 |
| 2 | Giảng bài mới: ( Đề cương bài giảng) - Phân tích sơ đồ nguyên lý - Phân tích sơ đồ thực hành | - Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. Sử dụng phần mềm Powerpoint minh họa bài giảng thông qua các ví dụ cho kết quả cụ thể. - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên | - Nghe giảng, trao đổi với các bạn ở gần và với giáo viên. - Hoạt động của sinh viên diễn ra dưới sự tổ chức và quản lý của giảng viên. | 74 34 30 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài: Tóm lược các kiến thức bài học | Diễn giải, nhắc nhỡ và rút kinh nghiệm | Tiếp thu tổng kết nội dung. | 05 |
| 4 | Hướng dẫn tự học: Giao nội dung bài sau để sinh viên tìm hiểu trước. | Tìm hiểu thêm lắp đặt mạng điện công nghiệp (tt) |  | 03 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1. Bài giảng. 2. Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 3. TCVN 4. IEC 5. Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC |
| --- | --- |

III. Rút kinh nghiệm và tồ chức thực hiện:

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019 GIÁO VIÊN Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 14 | Thời gian thực hiện: 90 phút Tên chương: Lắp Đặt Mạng Điện Công Nghiệp Thực hiện từ ngày 10/06 đến ngày 15/06/2019 |
| --- | --- |

Bài số 14: Lắp Đặt Mạng Điện Công Nghiệp (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức: Lựa chọn khả năng lắp đặt và hướng dẫn lắp đặt điện công nghiệp

- Thái độ: Tự tin, ham thích, cẩn thận trong việc tìm hiểu kiến thức về lắp đặt điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy vi tính, Projector, Bảng, Phấn viết

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 88 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu mạng điện xí nghiệp | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại điện áp mạng điện xí nghiệp | Nghe giảng, trao đổi với giáo viên. | 06 |
| 2 | Giảng bài mới: ( Đề cương bài giảng) - Phân tích lựa chọn khả năng lắp đặt - Hướng dẫn lắp đặt điện công nghiệp | - Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. Sử dụng phần mềm Powerpoint minh họa bài giảng thông qua các ví dụ cho kết quả cụ thể. - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên | - Nghe giảng, trao đổi với các bạn ở gần và với giáo viên. - Hoạt động của sinh viên diễn ra dưới sự tổ chức và quản lý của giảng viên. | 74 34 30 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài: Tóm lược các kiến thức bài học | Diễn giải, nhắc nhỡ và rút kinh nghiệm | Tiếp thu tổng kết nội dung. | 05 |
| 4 | Hướng dẫn tự học: Giao nội dung bài sau để sinh viên tìm hiểu trước. | Tìm hiểu thêm lắp đặt mạng điện công nghiệp (tt) |  | 03 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1. Bài giảng. 2. Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 3. TCVN 4. IEC 5. Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC |
| --- | --- |

III. Rút kinh nghiệm và tồ chức thực hiện:

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019 GIÁO VIÊN Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 15 | Thời gian thực hiện: 90 phút Tên chương: Lắp Đặt Mạng Điện Công Nghiệp Thực hiện từ ngày 17/06 đến ngày 22/06/2019 |
| --- | --- |

Bài số 15: Lắp Đặt Mạng Điện Công Nghiệp (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức: Thiết kế lắp đặt mạng điện công nghiệp

- Thái độ: Tự tin, ham thích, cẩn thận trong việc tìm hiểu kiến thức về lắp đặt điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy vi tính, Projector, Bảng, Phấn viết

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 88 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu mạng điện xí nghiệp | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại điện áp mạng điện xí nghiệp | Nghe giảng, trao đổi với giáo viên. | 06 |
| 2 | Giảng bài mới: ( Đề cương bài giảng) - Phương pháp lắp đặt cáp điện công nghiệp. - Thiết kế điện công nghiệp | - Nêu vấn đề, diễn giải, vấn đáp, trực quan. Sử dụng phần mềm Powerpoint minh họa bài giảng thông qua các ví dụ cho kết quả cụ thể. - Giải đáp các thắc mắc của sinh viên | - Nghe giảng, trao đổi với các bạn ở gần và với giáo viên. - Hoạt động của sinh viên diễn ra dưới sự tổ chức và quản lý của giảng viên. | 74 34 30 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài: Tóm lược các kiến thức bài học | Diễn giải, nhắc nhỡ và rút kinh nghiệm | Tiếp thu tổng kết nội dung. | 05 |
| 4 | Hướng dẫn tự học: | Ôn tập chuẩn bị kiễm tra kết thúc học phần |  | 03 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1. Bài giảng. 2. Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 3. TCVN 4. IEC 5. Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC |
| --- | --- |

III. Rút kinh nghiệm và tồ chức thực hiện:

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019 GIÁO VIÊN Trần Nam Anh |
| --- | --- |