## TỔNG HỢP
Dự toán đầu tư trường LLT Phase 2
Năm 2018 | Nghề Quản trị mạng | 13694050000
| Nghề Ô tô | 30202761000
| Nghề điện công nghiệp | 19947000000
Tổng 2018 |  | 63843811000
Năm 2019 | Nghề ô tô | 22513165800
| Nghề Cơ khí | 26310362000
| Nghề Cơ điện tử | 21283691669.3878
Tổng năm 2019 |  | 70107219469.3878
Năm 2020 | Nghề điện công nghiệp | 7008161560.9123
| Nghề Ô tô | 17953000000
| Nghề Cơ khí | 20248200669.6999
Tổng năm 2020 |  | 45209362230.6122
Tổng |  | 179160392700

## Năm 2018
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | [8 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ ĐẦU TƯ NĂM 2018
STT | Danh mục thiết bị | Model | Xuất xứ | ĐVT | Sử dụng giảng dạy chung (Đánh dấu X) | SL yêu cầu để đáp ứng quy mô đào tạo hiện tại | Số lượng thiết bị hiện tại | Đánh giá việc đáp ứng theo quy mô đào tạo tại thời điểm báo cáo (Đủ ghi: X; không đủ: 0) | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuyết minh
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | (10)=(7)-(8) | -11 | -12 | -13
DANH MỤC THIẾT BỊ NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
1 | Firewall Cisco | ASA5525-K9 | Châu á | cái |  |  | 0 |  | 10 | 206885000 | 2068850000
ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
SNTC-8X5XNBD ASA 5525-X with SW,
AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M
Cisco ASA 9.8.2 Software image for ASA Spyker/Saleen
ASA 5525-X Interface Card Blank Slot Cover
ASA 5512-X -- 5555-X Hard Drive Blank Slot Cover
ASA 5525 IPS Part Number with which PCB Serial is associated
ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES)
2 | ROUTER CISCO | ISR4331-V/K9 | Châu á | cái |  |  | 0 |  | 10 | 115000000 | 1150000000
Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDM4-32, UC License, CUBEE10
SNTC-8X5XNBD Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDM4-32, UC L
IP Base License for Cisco ISR 4330 Series
Unified Communication License for Cisco ISR 4330 Series
AC Power Supply for Cisco ISR 4330
AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M
32-channel DSP module
4G Flash Memory for Cisco ISR 4300 (Soldered on motherboard)
4G DRAM (1 x 4G) for Cisco ISR 4300
Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400
Unified Border Element Enterprise License - 5 sessions
SWSS UPGRADES Unified Border Element Enterprise Licens
Removable faceplate for SM slot on Cisco 2900,3900,4400 ISR
Cisco ISR 4300 Series IOS XE Universal
3 | ROUTER CISCO - Hiệu suất cao | ASR1002-X | Châu á | cái |  |  | 0 |  | 4 | 770000000 | 3080000000
Cisco ASR1002-X Chassis, 6 built-in GE, Dual P/S, 4GB DRAM
ASR1K-other applications for Enterprise or SP- Tracking only
Cisco ASR 1000 Advanced IP Services License
Cisco ASR1002-X 4GB DRAM
Blank Cover for regular SPA
Blank Cover for ASR1002-X HDD
Cisco ASR1002-X IOS XE UNIVERSAL
Cisco ASR1002 AC Power Supply
Power Cord Europe, Right Angle
4 | Switch CISCO | WS-C2960X-24TS-L | Châu á | cái |  |  | 0 |  | 10 | 55085000 | 550850000
Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
SNTC-8X5XNBD Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN
AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M
5 | Switch CISCO - Hiệu suất cao | ASR-920-24SZ-M | Châu á | cái |  |  | 0 |  | 10 | 138000000 | 1380000000
Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE : Modular PSU
SNTC-8X5XNBD Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-1
ASR 900 USB Console Cabling Kit
Cisco ASR 920 Series IOS XE UNIVERSAL -NO PAYLOAD ENCRYPTION
Cisco ASR920 Series - Metro IP Access
SNTC-8X5XNBD Cisco ASR920 Series
ASR 920 AC Power Supply
Power Cord - Europe, 16/10A,250V, 2500mm, -40C to +85C
EIA 19in Rack mount Option for the Cisco ASR 920
ASR 920 Cable Guide
ASR 920 Fan for Fixed Chassis
ASR 920 Power Supply Blank Cover
6 | Wireless​​​​​​​ Cisco Aironet AP3802I | AIR-AP3802I-S-K9 | Châu á | cái |  |  | 0 |  | 10 | 38985000 | 389850000
802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Mod; Int Ant; mGig S Domain
SNTC-8X5XNBD 802.11ac W2 AP w/CA; 4x43; Mod; Int Ant;
Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default)
802.11n AP Low Profile Mounting Bracket (Default)
Cisco Aironet 3800 Series CAPWAP Software Image
7 | Cisco IP phone CP-8945-K9 | CP-8845-K9 | Châu á | cái |  |  | 0 |  | 20 | 13225000 | 264500000
Cisco IP Phone 8845
SNTC-8X5XNBD Cisco IP Phone 8845
-1: 8; -2: Tủ mạng rack 19; -4: Châu á; -5: cái; -8: 0 | 10 | 18000000 | 180000000
9 | Máy tính | X2640G | Châu á | Bộ |  |  | 0 |  | 100 | 25000000 | 2500000000
-1: 10; -2: Máy chủ; -4: Châu Á; -5: Bộ; -8: 0 | 2 | 700000000 | 1400000000
-1: 11; -2: Microsoft Office Professional 2016; -3: Microsoft; -8: 0 | 100 | 3000000 | 300000000
-1: 12; -2: Máy chiếu + màn chiếu; -8: 0 | 5 | 28000000 | 140000000
-1: 13; -2: Máy lạnh; -8: 0 | 5 | 18000000 | 90000000
-1: 14; -2: Ổ lưu trữ mạng -NAS; -8: 0 | 5 | 40000000 | 200000000
-2: TỔNG CỘNG |  |  | 13694050000
DANH MỤC THIẾT BỊ NGHỀ Ô TÔ
-1: TT; -2: Danh mục thiết bị; -3: Model; -4: Xuất xứ; -5: ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
-1: I; -2: PHÒNG THỰC HÀNH ĐIỆN ĐIỆN TỬ CHO NGÀNH Ô TÔ |  |  | 20139200000
-1: 1; -2: Bộ giao diện thực hành với các thiết bị đo ảo; -3: CO4203-2A; -4: Đức; -5: Bộ | 8 | 280000000 | 2240000000
-1: 2; -2: Bộ thực hành UniTrain.; -3: CO4203-2B; -4: Đức; -5: Bộ | 16 | 35000000 | 560000000
-1: 3; -2: Phụ kiện đo lường, kết nối UniTrain-I.; -3: SO4203-2J; -4: Đức; -5: Bộ | 8 | 18500000 | 148000000
-1: 4; -2: Phần mềm quản lý bài tập đa phương tiện.; -3: SO2001-5A; -4: Đức; -5: PM | 2 | 642000000 | 1284000000
-1: 5; -2: Bài thực hành Động lực 1: "Mạch DC và AC trong ngành ô tô ".; -3: CO4204-7A; -4: Đức; -5: Bộ | 8 | 112000000 | 896000000
-1: 6; -2: Bài thực hành Động lực 2: Mạch điện tử và kỹ thuật số dùng trong ngành ô tô.; -3: SO4204-7B; -4: Đức; -5: Bộ | 8 | 128800000 | 1030400000
-1: 7; -2: Bài thực hành Động lực16: Chuyển đổi điện một chiều và xoay chiều DC-AC trong ô tô.; -3: SO4204-6L; -4: Đức; -5: Bộ | 8 | 69500000 | 556000000
-1: 8; -2: Bài thực hành Động lực 4: Mạch phát điện 3 pha trong ô tô.; -3: SO4204-7D; -4: Đức; -5: Bộ | 8 | 200500000 | 1604000000
-1: 9; -2: Bài thực hành Động lực 10: Phương thức truyền dẩn CAN trong ô tô., điều khiển cửa ô tô Golf V , kết nối CAN , cửa hông, kính, . và nguồn điện 13.5V/ 35A; -3: SO4204-7K SO3216-2Y CO3216-1C; -4: Đức; -5: Bộ | 8 | 953000000 | 7624000000
-1: 10; -2: Bài thực hành Động lực 6: Cảm biến trong ô tô; -3: SO4204-7F; -4: Đức; -5: Bộ | 8 | 425000000 | 3400000000
-1: 11; -2: Bơm tạo áp suất cầm tay.; -3: LM8213; -4: Đức; -5: Cái | 8 | 34600000 | 276800000
-1: 12; -2: Đồng hồ đo vạn năng số Multi13S .; -3: LM2330; -4: Đức; -5: Cái | 8 | 16800000 | 134400000
-1: 13; -2: Bàn thực hành chuyên dụng cho bộ Unitrain I; -4: VN; -5: Chiếc | 8 | 12000000 | 96000000
-1: 14; -2: Máy tính chuyên dụng + HĐH bản quyền; -4: Châu Á; -5: Bộ | 8 | 36200000 | 289600000
-1: II; -2: PHÒNG CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA KHUNG GẦM Ô TÔ |  |  | 4342140000
-1: 1; -2: Tủ dụng cụ; -5: Cái | 5 | 85000000 | 425000000
-1: 2; -2: Dụng cụ châm dầu, dung tích bình chứa :400cc; -5: Cái | 5 | 2195000 | 10975000
-1: 3; -2: Bộ dụng cụ cảo 3 chấu cở nhỏ; -5: Bộ | 5 | 9293000 | 46465000
-1: 4; -2: Bộ dụng cụ cảo 3 chấu cở tung bình.; -5: Bộ | 5 | 17269000 | 86345000
-1: 5; -2: Dụng cụ cảo hai chấu cở nhỏ; -5: Cái | 5 | 12074000 | 60370000
-1: 6; -2: Bộ dụng cụ sắp thằng bố li hợp; -5: Bộ | 2 | 7683000 | 15366000
-1: 7; -2: Súng vặn bu long 1/2; -5: Cái | 5 | 13328000 | 66640000
-1: 8; -2: Bộ kim mở phe bung thẳng; -5: Bộ | 5 | 1903000 | 9515000
-1: 9; -2: Bộ kim mở phe bóp vào thẳng; -5: Bộ | 5 | 1903000 | 9515000
-1: 10; -2: Bộ kim mở phe Bung cong 90; -5: Bộ | 5 | 1903000 | 9515000
-1: 11; -2: Bộ kim mở phe bóp vào cong 90; -5: Bộ | 5 | 1903000 | 9515000
-1: 12; -2: Bộ dụng cụ loe óng; -5: Bộ | 5 | 18879000 | 94395000
-1: 13; -2: Cần xiết lực 3/8",10 -45 Nm; -5: Cái | 5 | 15181000 | 75905000
-1: 14; -2: Cần xiết lực 1/2",20-100 Nm; -5: Cái | 5 | 17177000 | 85885000
-1: 15; -2: Bộ dụng cụ uốn óng, uốn được 180⁰; -5: Bộ | 2 | 30367000 | 60734000
-1: 16; -2: Bộ dụng cụ cắt óng, Φ 3-30mm; -5: Bộ | 5 | 1903000 | 9515000
-1: 17; -2: Kìm tháo lò xo bộ thắng, kích thước :317mm; -5: Cái | 5 | 6147000 | 30735000
-1: 18; -2: Dụng cụ điều chỉnh bố thắng loại ngắn; -5: Cái | 5 | 13683000 | 68415000
-1: 19; -2: Dụng cụ ép piston thắng; -5: Cái | 5 | 12879000 | 64395000
-1: 20; -2: Dụng cụ đặc biệt rà xi lanh thắng; -5: Cái | 3 | 2221000 | 6663000
-1: 21; -2: Thiết bị bơm mở đầu rotuyn; -5: Cái | 5 | 8049000 | 40245000
-1: 22; -2: Dũng cụ lắp mâm xe; -5: Cái | 2 | 4171000 | 8342000
-1: 23; -2: Chử thập mở bánh xe; -5: Cái | 2 | 4610000 | 9220000
-1: 24; -2: Kìm tháo, đóng chì bánh xe; -5: Cái | 2 | 5561000 | 11122000
-1: 25; -2: Dụng cụ cảo chụp đĩa thắng xe; -5: Cái | 2 | 17635000 | 35270000
-1: 26; -2: Vam cảo rotuyn; -5: Cái | 5 | 5781000 | 28905000
-1: 27; -2: Dụng cụ đóng tách Rotyun; -5: Cái | 5 | 4171000 | 20855000
-1: 28; -2: Bộ cảo tháo Vô lăng lái; -5: Cái | 5 | 3993000 | 19965000
-1: 29; -2: Máy mài hai đá; -5: Cái | 2 | 16987000 | 33974000
-1: 30; -2: Bộ mũi khoan gồm :19 chi tiết .; -5: Bộ | 4 | 6366000 | 25464000
-1: 31; -2: Máy khoan bằng khí nén; -5: Cái | 2 | 16380000 | 32760000
-1: 32; -2: Máy mài bằng khí nén; -5: Cái | 2 | 18936000 | 37872000
-1: 33; -2: Bộ thiết bị hàn cắt 12 chi tiết; -5: Bộ | 2 | 26891000 | 53782000
-1: 34; -2: Mũ hàn +kính hàn; -5: Cái | 5 | 13750000 | 68750000
-1: 35; -2: Súng xịt gió; -5: Cái | 5 | 1317000 | 6585000
-1: 36; -2: Cuộn dây hơi 10m; -5: Cái | 5 | 14214000 | 71070000
-1: 37; -2: Đồng hồ bơm lốp xe; -5: Cái | 2 | 3703000 | 7406000
-1: 38; -2: Kích nâng hạ hộp số, tải trọng 500 kg; -5: Cái | 2 | 89217000 | 178434000
-1: 39; -2: Đội chết 3 tấn(1 đôi), khả năng nâng: 3 tấn; -5: Cái | 4 | 5752000 | 23008000
-1: 40; -2: Đội thuỷ lực đứng 5 Tấn; -5: Cái | 4 | 8012000 | 32048000
-1: 41; -2: Máy ra vào lốp hai càng phụ; -5: Cái | 1 | 431200000 | 431200000
-1: 42; -2: Máy rửa xe áp lực cao; -5: Cái | 2 | 60000000 | 120000000
-1: 43; -2: Mô hình tổng thành xe ô tô , kết nối mô phỏng trên máy tính, dùng động cơ Toyota Altis 2016 còn 80%,; -5: MH | 1 | 1450000000 | 1450000000
-1: 44; -2: Máy nén khí trục vít ngâm dầu; -5: Cái | 1 | 350000000 | 350000000
-1: III; -2: XƯỞNG ĐỒNG SƠN |  |  | 5721421000
-1: 1; -2: Bộ khung chịu lực kéo nắn lắp đặt kiểu chìm sàn; -4: EU; -5: Bộ | 1 | 1200000000 | 1200000000
-1: 2; -2: Bộ hãm sắt si vào sàn chịu lực; -4: EU; -5: Bộ | 1 | 625433000 | 625433000
-1: 3; -2: Bộ kéo và 2 bộ thủy lực; -4: EU; -5: Bộ | 1 | 867212000 | 867212000
-1: 4; -2: Bộ kéo và thước đo tay; -4: EU; -5: Bộ | 1 | 343767000 | 343767000
-1: 5; -2: Bộ hãm nhanh; -4: EU; -5: Bộ | 1 | 274408000 | 274408000
-1: 6; -2: Bộ giữ xy lanh thủy lực; -4: EU; -5: Bộ | 1 | 63333000 | 63333000
-1: 7; -2: Bộ vam thủy lực cho sửa chữa khoang động cơ; -4: EU; -5: Bộ | 2 | 74574000 | 149148000
-1: 8; -2: Bộ kẹp và tăng đơ chống cửa; -4: EU; -5: Bộ | 1 | 60425000 | 60425000
-1: 9; -2: Bộ phụ kiện và thước đo tay; -4: EU; -5: Bộ | 1 | 268587000 | 268587000
-1: 10; -2: Bộ kẹp và tăng đơ chống cửa; -4: EU; -5: Bộ | 1 | 36022000 | 36022000
-1: 11; -2: Xích kèm móc kéo chịu lực; -4: EU; -5: Cái | 1 | 20132000 | 20132000
-1: 12; -2: Đầu kẹp kéo ngang; -4: EU; -5: Cái | 1 | 19250000 | 19250000
-1: 13; -2: Đầu kẹp có xích; -4: EU; -5: Cái | 1 | 19250000 | 19250000
-1: 14; -2: Đầu chuyển đổi véc tơ; -4: EU; -5: Cái | 1 | 27789000 | 27789000
-1: 15; -2: Kẹp kéo; -4: EU; -5: Cái | 1 | 14643000 | 14643000
-1: 16; -2: Kẹp kéo; -4: EU; -5: Cái | 1 | 14006000 | 14006000
-1: 17; -2: Vòng kéo; -4: EU; -5: Cái | 1 | 2712000 | 2712000
-1: 18; -2: Kẹp kéo cạnh phẳng; -4: EU; -5: Cái | 1 | 18970000 | 18970000
-1: 19; -2: Kẹp xoay đa chiều, lực kéo 8 tấn; -4: EU; -5: Cái | 1 | 22922000 | 22922000
-1: 20; -2: Máy hàn đính; -4: EU; -5: Cái | 2 | 111322000 | 222644000
-1: 21; -2: Máy hàn MIG; -4: EU; -5: Cái | 1 | 175753000 | 175753000
-1: 22; -2: Máy hàn hồ quang chuyên cho sửa chữa vỏ xe; -4: EU; -5: Cái | 1 | 102256000 | 102256000
-1: 23; -2: Giá đỡ cánh sơn đa năng; -4: EU; -5: Cái | 2 | 38018000 | 76036000
-1: 24; -2: Giá cuộn giấy che sơn, max 18"; -4: EU; -5: Cái | 1 | 91515000 | 91515000
-1: 25; -2: Súng bắn keo bằng khí nén; -4: EU; -5: Cái | 2 | 4428000 | 8856000
-1: 26; -2: Máy đánh bóng dùng khí; -4: EU; -5: Cái | 2 | 29357000 | 58714000
-1: 27; -2: Thiết bị lọc nước cấp dầu cho các thiết bị dùng khí nén; -4: EU; -5: Cái | 3 | 16806000 | 50418000
-1: 28; -2: Cờ lê tháo cửa; -4: EU; -5: Cái | 2 | 7603000 | 15206000
-1: 29; -2: Búa cao su đường kính quả búa 50mm; -4: EU; -5: Cái | 1 | 3522000 | 3522000
-1: 30; -2: Tay van dùng hơi; -4: EU; -5: Cái | 2 | 11165000 | 22330000
-1: 31; -2: Súng vặn hơi; -4: EU; -5: Cái | 2 | 14206000 | 28412000
-1: 32; -2: Máy mài đầu hàn spot; -4: EU; -5: Cái | 1 | 151498000 | 151498000
-1: 33; -2: Tháo kẹp; -4: EU; -5: Cái | 2 | 3522000 | 7044000
-1: 34; -2: Cân lực từ 8 đến 60 Nm; -4: EU; -5: Cái | 1 | 23600000 | 23600000
-1: 35; -2: Cân lực từ 20 đến 100Nm; -4: EU; -5: Cái | 1 | 24140000 | 24140000
-1: 36; -2: Cân lực từ 60 đến 330Nm; -4: EU; -5: Cái | 1 | 27451000 | 27451000
-1: 37; -2: Đồng hồ chỉnh áp suất khí nén dùng cho súng sơn; -4: EU; -5: Cái | 5 | 5832000 | 29160000
-1: 38; -2: Dao cạo gioăng; -4: EU; -5: Cái | 2 | 2118000 | 4236000
-1: 39; -2: Máy đánh bóng đứng; -4: EU; -5: Cái | 2 | 19692000 | 39384000
-1: 40; -2: Dập, đục lỗ dùng hơi; -4: EU; -5: Cái | 1 | 23023000 | 23023000
-1: 41; -2: Máy mài đai 10 mm; -4: EU; -5: Cái | 2 | 18826000 | 37652000
-1: 42; -2: Dây đai cho máy mài đai SP-1370A; -4: EU; -5: Cái | 2 | 15208000 | 30416000
-1: 43; -2: Tấm phủ chống cháy; -4: EU; -5: Cái | 2 | 29742000 | 59484000
-1: 44; -2: Đục bằng có tay cầm; -4: EU; -5: Cái | 2 | 3522000 | 7044000
-1: 45; -2: Bộ búa dùng cho sửa chữa khung; -4: EU; -5: Bộ | 2 | 7123000 | 14246000
-1: 46; -2: Đỡ gò; -4: EU; -5: Cái | 1 | 6968000 | 6968000
-1: 47; -2: Kìm kẹp sửa chữa khung; -4: EU; -5: Cái | 3 | 4292000 | 12876000
-1: 48; -2: Kìm kẹp sửa chữa khung; -4: EU; -5: Cái | 3 | 7199000 | 21597000
-1: 49; -2: Bộ kìm kẹp sửa chữa khung; -4: EU; -5: Bộ | 3 | 12128000 | 36384000
-1: 50; -2: Cưa hơi cầm tay dùng khí; -4: EU; -5: Cái | 2 | 16748000 | 33496000
-1: 51; -2: Lưỡi cưa cho máy cưa hơi SP-1720; -4: EU; -5: Cái | 2 | 4871000 | 9742000
-1: 52; -2: Máy mài tay dùng khí; -4: EU; -5: Cái | 2 | 18922000 | 37844000
-1: 53; -2: Khoan dùng khí; -4: EU; -5: Cái | 1 | 12128000 | 12128000
-1: 54; -2: Khoan dùng khí; -4: EU; -5: Cái | 1 | 14918000 | 14918000
-1: 55; -2: Thước đo dài 500mm; -4: EU; -5: Cái | 4 | 1443000 | 5772000
-1: 56; -2: Thước đo ray (60-1700mm); -4: EU; -5: Cái | 1 | 49953000 | 49953000
-1: 57; -2: Búa lớn 1,5kg; -4: EU; -5: Cái | 1 | 2272000 | 2272000
-1: 58; -2: Đục vạch; -4: EU; -5: Cái | 1 | 7277000 | 7277000
-1: 59; -2: Búa cầm tay hoạt động khí nén (Máy đục bóc tôn); -4: EU; -5: Cái | 1 | 10780000 | 10780000
-1: 60; -2: Máy đánh bóng dùng điện; -4: EU; -5: Cái | 2 | 28567000 | 57134000
-1: 61; -2: Tán đinh rivet; -4: EU; -5: Cái | 1 | 7141000 | 7141000
-1: 62; -2: Búa gò; -4: EU; -5: Cái | 2 | 1252000 | 2504000
-1: 63; -2: Búa gò; -4: EU; -5: Cái | 2 | 1905000 | 3810000
-1: 64; -2: Búa cao su đường kính quả búa 50mm; -4: EU; -5: Cái | 2 | 1098000 | 2196000
-1: 65; -2: Búa đồng; -4: EU; -5: Cái | 2 | 2290000 | 4580000
-1: Tổng |  |  | 30202761000
DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
-1: I; -2: PHÒNG THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT; -5: Phòng | 1 | 2405000000 | 2405000000
Nội dung thực hành:
- Giới thiệu các kiến thức cơ sở về đi ốt, thyristor, triac
- Xây dựng và thực hành các mạch chỉnh lưu
- Xây dựng và thực hành với các nguyên lý điều khiển: điều khiển pha, điều khiển tín hiệu đầy đủ, điều khiển burst firing, điều khiển mẫu xung, sự vận hành chỉnh lưu, sự vận hành mạch nghịch đảo
- Giới thiệu các mạch: M1, M2, M3, B2, B6, M1C, M2C, M3C, B2C, B6C, B2HA, B2HK, B2HZ, B6C, B6HA, B6HK, W1C, W3C
- Thực hành với các tải khác nhau: tải điện trở, tải cảm
- Khảo sát các đặc tính điều khiển và đồ thị hoạt động
- Khảo sát mạch triệt nhiễu
- Thu thập dữ liệu với sự trợ giúp của máy tính
- Phân tích tần số và kiểm tra sóng hài
- Giới thiệu các kiến thức nền tảng về: IGBT
- Xây dựng và thực hành với các nguyên lý điều khiển: sự điều biến độ rộng xung, bộ điều khiển đỉnh DC trong sự vận hành 1, 2 và 4 góc phần tư
- Thực hành với sự điều biến của điện áp AC tần số thấp với sự điều biến độ rộng xung
- Các mạch: bộ điều khiển step-down, H-bridge, inverter
- Thực hành với các loại tải khác nhau: tải trở và tải cảm
- Khảo sát mạch triệt nhiễu, mạch liên kết, free-wheeling
- Khảo sát đặc tính điều khiển và đồ thị hoạt động
- Khảo sát tần số xung nhịp
- Thu thập dữ liệu với sự trợ giúp của máy tính
Thiết bị bao gồm:
-2: Bộ biến đổi công suất Line-commutated; -4: Đức | 1
-2: Các mạch chuyển đổi công suất Self-commutated; -4: Đức | 1
-2: Máy biến áp cách lý ba pha 300VA; -4: Đức | 1
-2: Bộ tải điện tử công suất, 300 W; -4: Đức | 1
Phần mềm:
-2: Phần mềm trợ giúp tương tác: Các mạch biến đổi công suất Line-commutated; -4: Đức | 1
-2: Phần mềm trợ giúp tương tác: Các mạch biến đổi Self-commutated; -4: Đức | 1
Phụ kiện:
-2: Đồng hồ tương tự/số đa năng, đo cả công suất và hệ số công suất, có phần mềm kèm theo; -4: Đức | 1
-2: Bộ dây đo an toàn 23 sợi dùng đầu nối 4mm; -4: Đức | 1
-2: Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu đen, 1000V/32A CAT II; -4: Đức | 20
-2: Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu xanh, 1000V/32A CAT II; -4: Đức | 2
-2: Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu vàng/xanh, 1000V/32A CAT II; -4: Đức | 2
-2: Bộ chứa dây gắn tường hay khung nhôm cho 48 sợi; -4: Đức | 1
-2: Bàn khung nhôm gắn bảng thí nghiệm, 3 mức, 1250x700x1955mm; -4: Việt Nam | 1
-2: Máy tính để bàn; -4: ĐNÁ | 1
-1: II; -2: NỘI DUNG THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN |  |  | 8771000000
-1: 1; -2: Bộ thực hành Động cơ không đồng bộ ba pha với các kiểu động cơ khác nhau (EEM 4-3) | 1 | 2993000000 | 2993000000
Máy điện không đồng bộ ba pha được tìm thấy trong dải công suất lên tới MW. Loại động cơ không đồng bộ ba pha lồng sóc với thiết kế đơn giản được sử dụng rất phổ biến
Nội dung đào tạo:
- Kết nối động cơ
- Đảo chiều quay động cơ
- Chuyển đổi mạch bằng tay
- Giá trị và đặc tính của động cơ
- Đánh giá phép đo
- Kết nối sao tam giác
- Ghép nối các mạch điều khiển khác nhau
- Bù công suất với các tụ điện có điện dung khác nhau
-1: 1.1; -2: Động cơ không đồng bộ ba pha, lồng sóc, 0.3kW; -3: SE2672-3G | 1
-2: Công tắc sao - tam giác; -3: CO3212-2D | 1
-2: Công tắc ngắt, 4 cực; -3: CO3212-1W | 1
-2: Tải điện dung, 3 pha, 14 stage; -3: CO3212-6X | 1
-1: 1.2; -2: Động cơ không đồng bộ ba pha, Dahlander, 0.3kW (công nghiệp); -3: SE2672-3K | 1
-2: Dahlander đảo ngược cực; -3: CO3212-2H | 1
-1: 1.3; -2: Đồng cơ không đồng bộ ba pha, 2 cuộn dây quấn, 0.3kW (công nghiệp); -3: SE2672-3L | 1
-2: Đảo cực cho 2 cuộn dây; -3: CO3212-2K | 1
-1: 1.4; -2: Máy điện 3 pha đa chức năng, 0.3kW (công nghiệp); -3: SE2672-3W | 1
-2: Biến trở tổng quát cho máy điện 300W; -3: CO3212-6W | 1
-2: Công tắc ngắt, 4 cực; -3: CO3212-1W | 1
-2: Phần mềm trợ giúp tương tác: máy điện đồng bộ, động cơ có vòng trượt, sự đồng bộ hóa 0.3/1 kW; -3: SO2800-1D | 1
1.5 | Phụ kiện:
-2: Sự trợ giúp Lab: máy điện không đồng bộ 0.3/1 kW; -3: SO2800-1C | 1
-2: Bộ máy điện servo cho máy điện 0.3kW bao gồm phần mềm ActiveServo (D, GB, F, E); -3: CO3636-6V | 1
-2: Khớp nối cao su, 0.3kW; -3: SE2662-2A | 1
-2: Khớp che bảo vệ , trong suốt 0.1/0.3kW; -3: SE2662-7B | 1
-2: Nguồn công suất tổng quát cho nguồn DC và ba pha; -3: CO3212-5U | 1
-2: Đồng hồ do analog/digtal, công suất, hệ số công suất bao gồm phần mềm; -3: CO5127-1Z | 2
-2: Bộ dây đo an toàn 23 sợi dùng đầu nối 4mm; -3: SO5148-1L | 1
-2: Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu đen, 1000V/32A CAT II; -3: SO5126-3R | 20
-2: Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu xanh, 1000V/32A CAT II; -3: SO5126-3V | 2
-2: Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu vàng/xanh, 1000V/32A CAT II; -3: SO5126-3W | 2
-2: Bộ nguồn 3 pha AC đặt trên bàn thí nghiệm; -3: ST8008-8M | 1
-2: Bộ chứa dây gắn tường hay khung nhôm cho 48 sợi; -3: ST8003-8E | 1
-2: Bàn khung nhôm gắn bảng thí nghiệm, 3 mức, 1250x700x1955mm; -3: ST7200-3A-HQ | 1
-2: Máy tính để bàn; -3: Dell | 1
-1: 2; -2: Bộ thực hành Máy điện đồng bộ 3 pha, sự hòa đồng bộ và máy điện từ trở (EEM 5-3) | 1 | 3057000000 | 3057000000
Nội dung khóa học máy điện đồng bộ:
- Vận hành chế độ động cơ:
- Kết nối động cơ
- Khởi động
- Đảo chiều quay trực tiếp
- Sự kích từ và góc tải
- Vận hành cơ cấu bù đồng bộ
- Hệ số công suất và dòng điện kích từ
- Đặc tính tải trong vận hành chế độ động cơ
- Đặc tính V
- Giới hạn tính ổn định
- Sự kích từ quá cao và thấp
- Đánh giá phép đo
- Vận hành chế độ máy phát:
- Kết nối máy phát
- Thiết lập điện áp qua dòng điện kích từ
- Khảo sát đặc tính tải trong chế độ máy phát
- Đánh giá phép đo
Nội dụng khóa học sự hòa đồng bộ với lưới điện:
- Thiết kế và kết nối với mạch hòa đồng bộ
- So sánh độ sáng, độ tối ba đèn trên mạch hòa đồng bộ
- Sự đồng bộ hóa với lưới điện khi hai đồng hồ tần số, hai đồng hồ điện áp đồng bộ với nhau và đồng hò điện áp là zero
Nội dụng khóa học máy điện từ trờ:
- Kết nối động cơ
- Đảo chiều động cơ
- Khảo sát các đặc tính của động cơ
- Khảo sát tải và các đặc tính tải
- Đánh giá các giá trị đo
-1: 2.1; -2: Máy điện đồng bộ đa chức năng, 0.3kW (công nghiệp); -3: SE2672-3W | 1
-2: Biến trở tổng quát cho máy điện 300W; -3: CO3212-6W | 1
-2: Bộ kích từ có điều chỉnh được từ 0 - 230V; -3: CO3212-5Q | 1
-2: Công tắc ngắt, 4 cực; -3: CO3212-1W | 1
-1: 2.2; -2: Bộ hòa đồng bộ; -3: CO3212-6V | 1
-2: Công tắc bảo vệ động cơ 0.4 - 0.63A; -3: CO3212-1J | 1
-1: 2.3; -2: Động cơ từ trở 0.3kW; -3: SE2672-3U | 1
-2: Công tắc ngắt, 4 cực; -3: CO3212-1W | 1
2.4 | Phụ kiện:
-2: Sự trợ giúp Lab: máy điện đồng bộ, động cơ có vòng trượt, sự đồng bộ hóa 0.3/1 kW; -3: SO2800-1D | 1
-2: Bộ máy điện servo cho máy điện 0.3kW bao gồm phần mềm ActiveServo (D, GB, F, E); -3: CO3636-6V | 1
-2: Khớp nối cao su, 0.3kW; -3: SE2662-2A | 1
-2: Khớp che bảo vệ , trong suốt 0.1/0.3kW; -3: SE2662-7B | 1
-2: Nguồn công suất tổng quát cho nguồn DC và ba pha; -3: CO3212-5U | 1
-2: Đồng hồ do analog/digtal, công suất, hệ số công suất bao gồm phần mềm; -3: CO5127-1Z | 2
-2: Bộ dây đo an toàn 23 sợi dùng đầu nối 4mm; -3: SO5148-1L | 1
-2: Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu đen, 1000V/32A CAT II; -3: SO5126-3R | 20
-2: Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu xanh, 1000V/32A CAT II; -3: SO5126-3V | 2
-2: Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu vàng/xanh, 1000V/32A CAT II; -3: SO5126-3W | 2
-2: Bộ nguồn 3 pha AC đặt trên bàn thí nghiệm; -3: ST8008-8M | 1
-2: Bộ chứa dây gắn tường hay khung nhôm cho 48 sợi; -3: ST8003-8E | 1
-2: Bàn khung nhôm gắn bảng thí nghiệm, 3 mức, 1250x700x1955mm; -3: ST7200-3A-HQ | 1
-2: Máy tính để bàn; -3: Dell | 1
-1: 3; -2: Hệ thống quản lý động cơ bằng rơ le | 1 | 2721000000 | 2721000000
Nội dung thực hành:
- Cấu hình và hoạt động rơ le điều khiển động cơ (có sự trợ giúp của máy tính).
- Lập trình các chức năng cơ bản của rơ le điều khiển động cơ: khởi động trực tiếp động cơ, khởi động sao-tam giác, khởi động phân cực- chuyển đổi, bảo vệ động cơ, giới hạn quá tải, tắt máy.
- Khảo sát đáp ứng hoạt động.
- Đo công suất và giá trị RMS.
- Xây dựng các bài thực hành với các tải.
- Xác định các điểm hoạt động.
- Đo quá trình động trong lúc khởi động.
Thiết bị bổ sung cho phần thiết bị cơ bản dùng chung
-2: Rơ le quản lý động cơ với phần mềm thiết lập thông số; -3: CO3636-6C | 1
-2: Động cơ không đồng bộ 3 pha, lồng sóc, 1kW; -3: SE2672-5G | 1
-2: Sách hướng dẫn EDT51, Điều khiển động cơ với rơ le quản lý động cơ; -3: SH5002-3R | 1
-2: Bảo vệ đầu trục động cơ, 1kW; -3: SE2662-6C | 1
-2: Bàn thử động cơ servo 1kW bao gồm phần mềm ActiveServo (D,GB,F,E); -3: CO3636-6W | 1
-2: Ống lồng khớp nối cao su, 1kW; -3: SE2662-6A | 1
-2: Bảo vệ khớp nối, 1kW; -3: SE2662-6B | 1
-2: Bảo vệ đầu trục động cơ, 1kW; -3: SE2662-6C | 1
-2: Bộ cấp điện phổ thông cho dòng điện 1 chiều và dòng điện 3 pha; -3: CO3212-5U | 1
-2: Nguồn 3 pha điều chỉnh được, 0-450V/2A; -3: CO3301-3Z | 1
-2: Bộ cáp nối an toàn, 4mm (31 sợi); -3: SO5148-1L | 1
-2: Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu đen, 1000V/32A CAT II; -3: SO5126-3R | 40
-2: Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu xanh, 1000V/32A CAT II; -3: SO5126-3V | 2
-2: Đầu nối ao toàn 4mm có đầu nối thêm (2x), màu vàng/xanh, 1000V/32A CAT II; -3: SO5126-3W | 2
-2: Bộ nguồn 3 pha AC đặt trên bàn thí nghiệm; -3: ST8008-8M | 1
-2: Bộ chứa dây gắn tường hay khung nhôm, 30cm cho 48 sợi; -3: ST8003-8E | 1
-2: Bàn thí nghiệm di dộng, khung 3 mức 1250x700x1955mm, có phích cắm sáu lỗ; -3: ST7200-3A-HQ | 1
-2: Máy tính để bàn; -3: Dell | 1
-1: TỔNG CỘNG |  |  | 19947000000
-1: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ NĂM 2018 |  |  | 63843811000

## Năm 2019
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | [9 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ ĐẦU TƯ NĂM 2019
TT | Danh mục thiết bị | Model | Xuất xứ | ĐVT | Sử dụng giảng dạy chung (Đánh dấu X) | SL yêu cầu để đáp ứng quy mô đào tạo hiện tại | Số lượng thiết bị hiện tại | SL yêu cầu để đáp ứng quy mô đào tạo hiện tại | Đánh giá việc đáp ứng theo quy mô đào tạo tại thời điểm báo cáo (Đủ ghi: X; không đủ: 0) | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuyết minh
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -9 | (10)=(7)-(8) | -11 | -12 | -13
NGHỀ Ô TÔ
-2: PHÒNG CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ XĂNG DẦU |  |  | 22513165800
-1: 1; -2: Động cơ phun xăng điện tử đa điểm, sử dụng cảm biến dây nhiệt, hoạt động; -4: VN; -5: Cái | 2 | 271856200 | 543712400
-1: 2; -2: Động cơ phun xăng trực tiếp - Động cơ xăng dùng thực tập tháo lắp, có giá tháo lắp năm 2012; -4: VN; -5: Cái | 2 | 205856200 | 411712400
-1: 3; -2: Mô hình điều khiển động cơ Toyota 2.0L I4 1TR-FE VVT-I. đời 2010 mô hình kèm theo hộp số; -4: VN; -5: MH | 2 | 298570800 | 597141600
-1: 4; -2: Mô hình điều khiển động cơ Huydai Santafe đời 2009 mô hình kèm theo hộp số; -4: VN; -5: MH | 2 | 392856200 | 785712400
-1: 5; -2: Máy nén khí 5.5Hp/500L; -5: Cái | 1 | 120000000 | 120000000
-1: 6; -2: Máy phân tích, kiểm tra, chẩn đoán động cơ tổng hợp; -3: LM8264E; -4: Đức; -5: Cái | 2 | 640000000 | 1280000000
-1: 7; -2: Bộ thực hành đo lường cơ điện xưởng cơ khí ô tô, có bổ sung các thiết bị đo nhiệt độ, độ rung, áp suất..cầm tay; -4: EU; -5: Bộ | 1 | 3280000000 | 3280000000
-1: 8; -2: Thiết bị kiểm tra và phân tích khí xả động cơ xăng; -4: HQ; -5: Bộ | 2 | 90000000 | 180000000
-1: 9; -2: Mô hình hệ thống điện ôtô đời mới kiểu Toyota Innova.; -4: VN; -5: MH | 2 | 245000000 | 490000000
-1: 10; -2: Thiết bị đào tạo vận hành, chẩn đoán động cơ Diesel 4 xylanh dùng bơm PE , họat động tốt ở các chế độ, sử dụng bơm PE; -4: VN; -5: MH | 2 | 116800000 | 233600000
-1: 11; -2: Thiết bị đào tạo vận hành, chẩn đoán động cơ Diesel 4 xylanh dùng bơm VE kèm theo hộp số; -4: VN; -5: MH | 2 | 115500000 | 231000000
-1: 12; -2: Tủ dụng cụ và dụng cụ sửa chữa.; -4: Đức; -5: Cái | 8 | 85000000 | 680000000
-1: 13; -2: Mô phỏng hệ thống động cơ phun xăng điện tử kết nối máy tính. CarTrain Direct Fuel Injection.; -3: CO3221-6G; -4: Đức; -5: Bộ | 1 | 4230000000 | 4230000000
-1: 14; -2: Mô hình động cơ Hybird; -3: CO3221-6K; -4: Đức; -5: MH | 1 | 4196000000 | 4196000000
-1: 15; -2: Hệ thống thiết bị thí nghiệm về động cơ diezen, CarTrain Common Rail.; -3: CO3221-6E; -4: Đức; -5: HT | 1 | 3945000000 | 3945000000
-1: 16; -2: Thí nghiệm về động cơ phun xăng; -4: VN; -5: HT | 4 | 98000000 | 392000000
-1: 17; -2: Dụng cụ lắp séc măng 3", Kích thước :70-100mm; -5: Cái | 5 | 10098000 | 50490000
-1: 18; -2: Dụng cụ lắp séc măng 6", Kích thước :90-175mm; -5: Cái | 5 | 3677000 | 18385000
-1: 19; -2: Dụng cụ tháo séc măng, kích thước 50-100mm; -5: Cái | 5 | 3073000 | 15365000
-1: 20; -2: Dụng cụ ép lo xo supap xupap; -5: Cái | 5 | 7683000 | 38415000
-1: 21; -2: Dụng cụ tháo móng gài xupap ở trên không cần tháo nắp máy; -5: Cái | 2 | 6951000 | 13902000
-1: 22; -2: Dụng cụ tháo lọc nhớt; -5: Cái | 5 | 3512000 | 17560000
-1: 23; -2: Dụng cụ Làm sạch chân bình điện; -5: Cái | 2 | 1463000 | 2926000
-1: 24; -2: Dụng cụ taro lại ren Bugi; -5: Cái | 2 | 27879000 | 55758000
-1: 25; -2: Bộ tuýp tháo Bugi chuyên dùng, đường kính : 21mm +16mm, bao gồm 2 chi tiết; -5: Cái | 2 | 732000 | 1464000
-1: 26; -2: Dụng cụ đo lực căng dây đai.; -5: Cái | 2 | 9931000 | 19862000
-1: 27; -2: Bộ cảo chén đa năng; -5: Cái | 2 | 5415000 | 10830000
-1: 28; -2: Dụng cụ cảo Ắc Piston; -5: Cái | 2 | 6720000 | 13440000
-1: 29; -2: Compa đo trong; -5: Cái | 2 | 1947000 | 3894000
-1: 30; -2: Compa đo ngoài; -5: Cái | 1 | 1947000 | 1947000
-1: 31; -2: Thước cặp hiển thị số điện tử; -5: Cái | 5 | 8122000 | 40610000
-1: 32; -2: Bô đồng hồ so kế; -5: Cái | 2 | 3951000 | 7902000
-1: 33; -2: Đế từ.Trọng lượng :1.4kg; -5: Cái | 2 | 3659000 | 7318000
-1: 34; -2: Panme do ngoài hiện thị bắng số điện tử; -5: Cái | 5 | 8493000 | 42465000
-1: 35; -2: Thước cặp cơ khí; -5: Cái | 10 | 7610000 | 76100000
-1: 36; -2: Thước đo độ phẳng nắp máy; -5: Cái | 5 | 18732000 | 93660000
-1: 37; -2: Thước đo góc vuông cơ khí; -5: Cái | 10 | 7213000 | 72130000
-1: 38; -2: Thước thằng bằng thép; -5: Cái | 10 | 1699000 | 16990000
-1: 39; -2: Steel Ruler, 1000mm; -5: Cái | 10 | 3136000 | 31360000
-1: 40; -2: Bộ lá cở dùng để đo khe hở; -5: Cái | 10 | 1610000 | 16100000
-1: 41; -2: Bộ dưỡng đo bước ren, Gồm 21 chi tiết; -5: Cái | 5 | 2415000 | 12075000
-1: 42; -2: Thước dây đo 3m; -5: Cái | 10 | 512000 | 5120000
-1: 43; -2: Vạch dấu; -5: Cái | 10 | 878000 | 8780000
-1: 44; -2: Đồ hồ đo nhiệt độ hiện thị số điện tử Quy trình sản xuất với công nghệ bán dẫn; -5: Cái | 3 | 10903000 | 32709000
-1: 45; -2: Đồng hồ đo điện vạn năng dạng cơ; -5: Cái | 10 | 5593000 | 55930000
-1: 46; -2: Đồng hồ đo điện vạn năng dạng điện tử; -5: Cái | 10 | 13380000 | 133800000
-1: TỔNG CỘNG |  |  | 22513165800
CƠ KHÍ CHẾ TẠO - PHÒNG THỰC HÀNH PHAY
I | MÁY CÔNG CỤ
-1: 1; -2: Máy phay vạn năng FB3; -3: FB-3 L; -4: EU; -5: Máy | 2 | 4080000000 | 8160000000
-1: 3; -2: Máy phay CNC 3 trục Concept Mill; -3: CM 55; -4: EU; -5: máy | 1 | 3865000000 | 3865000000
-1: 5; -2: Máy phay CNC 5 trục; -3: MaxxMill 400; -4: EU; -5: Máy | 1 | 9300000000 | 9300000000
-1: 6; -2: Máy nén khí và Máy sấy khí nén; -4: Châu Á; -5: bộ | 1 | 265000000 | 265000000
-1: 7; -2: Máy hút buị công nghiệp 3800W; -4: Châu Á; -5: Máy | 1 | 13500000 | 13500000
-1: 8; -2: Máy mài dao; -3: ZB 160; -4: UK; -5: Máy | 1 | 3300000000 | 3300000000
-1: 9; -2: Máy khoan bàn; -4: Đài Loan; -5: Máy | 1 | 135000000 | 135000000
-1: 10; -2: Máy mài phẳng; -4: Đài Loan; -5: Máy | 1 | 890000000 | 890000000
II | THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG
-1: 1; -2: Panme 0-25mm; -3: 103-137; -4: G7; -5: Bộ | 5 | 1250000 | 6250000
-1: 2; -2: Panme 25-50mm; -3: 103-138; -4: G7; -5: Bộ | 5 | 1200000 | 6000000
-1: 3; -2: Thước cặp 150, 1/50; -3: 530-104; -4: G7; -5: Bộ | 5 | 1280000 | 6400000
-1: 4; -2: Đế từ Đồng hồ so (10mm,1/10); -3: 7011S-10; -4: G7; -5: Bộ | 5 | 1350000 | 6750000
-1: 5; -2: Thước lá 0-500mm; -3: 182-307; -4: G7; -5: Cái | 5 | 1000000 | 5000000
-1: 6; -2: Tủ dụng cụ; -4: Đức; -5: Cái | 1 | 35000000 | 35000000
-1: 7; -2: Ê tô bàn; -4: Đài Loan; -5: Chiếc | 3 | 3432000 | 10296000
-1: 8; -2: Ê tô bàn khoan; -4: Đài Loan; -5: Chiếc | 3 | 4312000 | 12936000
-1: 9; -2: Ê tô máy phay; -4: Đài Loan; -5: Chiếc | 3 | 28700000 | 86100000
-1: 10; -2: Mâm cặp 4 chấu; -4: Đài Loan; -5: Chiếc | 3 | 16720000 | 50160000
-1: 10; -2: Mâm cặp 3 chấu; -4: Đài Loan; -5: Chiếc | 3 | 20790000 | 62370000
-1: 11; -2: Dao phay góc mang cá 45độ Ø30mm; -4: Đài Loan; -5: Cái | 5 | 1750000 | 8750000
-1: 12; -2: Dao phay ghép mảnh D32 C32-DM32-250; -4: Đài Loan; -5: Cái | 5 | 2320000 | 11600000
-1: 13; -2: Mãnh dao đi kèm dao phay trụ ghép mảnh CPMT120408; -4: Đài Loan; -5: Hộp | 5 | 3872000 | 19360000
-1: 14; -2: Dao phay trụ ghép mảnh D25 C25-DM25-220; -4: Đài Loan; -5: Cái | 5 | 3630000 | 18150000
-1: 15; -2: Mãnh dao đi kèm dao phay trụ ghép mảnh CPMT09308; -4: Đài Loan; -5: Hộp | 5 | 4004000 | 20020000
-1: 16; -2: Dao phay ngón Ø 4,6,8,10;12;16;20; -4: Đài Loan; -5: Cái | 5 | 3344000 | 16720000
-1: TỔNG CỘNG |  |  | 26310362000
DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THỰC HÀNH CƠ ĐIỆN TỬ
1 | Thực hành PLC |  | Đức | Bộ
-1: 1.1; -2: Thiết bị dùng chung cho các bài thí nghiệm lập trình PLC; -4: Đức; -5: Bộ | 4 | 681175224.4898 | 2724700897.9592
-2: SIMATIC S7-314C 2DP, 24 DI, 16 DO, 4 AI, 2 AO, nguồn 24 V / 6 A; -5: Bộ | 4
-2: Adapter PC và PCL-S7 bới bộ chuyển đổi USB/MPI; -5: Bộ | 4
-2: Phần mềm huấn luyện 1x STEP 7, S7 Graph, S7 SLC, PLC Sim; -5: Bộ | 4
-2: Bàn khung nhôm 3 mức, 1250x750x1955mm; -5: Bộ | 4
-2: Máy tính để bàn, màn hình LCD; -5: Bộ | 4
-1: 1.2; -2: CLC 34 Mô phỏng các ứng dụng PLC thông dụng; -4: Đức; -5: Bộ | 4 | 356254261.2245 | 1425017044.898
-2: Bộ mô phỏng ứng dụng tổng quát PLC | 4
-2: Bộ mặt nạ cho bộ mô phỏng ứng dụng tổng quát PLC (12 pcs) | 4
-2: Bộ mặt nạ cho bộ mô phỏng ứng dụng tổng quát PLC (12 pcs) | 4
-2: Phần mềm trợ giúp tương tác: CLC 34 mô phỏng ứng dụng tổng quát | 4
-2: Bộ dây nối cho hệ thống PLC | 4
-2: Cáp nối an toàn 4mm 25cm màu đỏ | 4
-2: Module kết nối hệ thống cho PLC | 4
-1: 1.3; -2: Điều khiển vòng kín mức/tỉ lệ lưu lượng chất lòng; -4: Đức; -5: Bộ | 1 | 354195869.3878 | 354195869.3878
-2: Kit điều khiển mức bao gồm bình chứa, bơm và các cảm biến | 1
-2: Tài liệu IAC 10/11, kit điều khiển mức và lưu lượng với bộ điều khiển số | 1
-2: Nguồn công suất DC ±15V/6A | 1
-2: Đồng hồ đo digital Multi13S | 1
-2: Đầu nối an toàn 4mm, màu đỏ | 1
-2: Đầu nối an toàn 4mm, màu xanh dương | 2
-2: Đầu nối an toàn 4mm, màu đen | 3
-2: Bộ dây nối an toàn 4 mm (30 chiếc) | 1
-1: 1.4; -2: Model thang máy; -4: Đức; -5: Bộ | 1 | 814271857.1429 | 814271857.1429
-2: Mô hình thang máy 3 tầng | 1
-2: Module giao diện IMS cho PLC | 1
-2: Cáp giao diện nối tiếp 25 chân, chân cắm sub-D | 1
-2: Cáp giao diện nối tiếp 9/9 chân | 1
-2: Tài liệu hướng dẫn CLC 40.2, Kỹ thuật điều khiển bằng model xử lý PLC chính xác | 1
-1: 2; -2: Mô hình đào tạo gia công sản phẩm tự động; -3: 195782; -4: Châu Á; -5: MH | 1 | 1010988000 | 2021976000
Trạm MPS gia công hoàn chỉnh
Chức năng: Trong trạm gia công, phôi được kiểm tra và gia công trên bàn quay phân độ. Trạm MPS này chỉ sử dụng các dẫn động điện. Bàn quay phân độ được dẫn động bằng động cơ một chiều. Bàn quay được điều khiển định vị bằng mạch rơ le với các vị trí xác định bằng cảm biến điện dung. Trên bàn quay phân độ, các phôi sẽ được kiểm tra và gia công khoan theo hai quy trình song song. Một đầu dò điện từ với cảm biến điện cảm đảm nhận nhiệm vụ xác định phôi đã đươc nạp vào đúng vị trí. Trong suốt quá trình khoan, phôi sẽ được kẹp chặt bằng cơ cấu dẫn động điện từ. Phôi sau khi được gia công xong sẽ đi qua cơ cấu gạt điện từ
Sử dụng bộ điều khiển lập trình PLC S7- 1500
-1: 3; -2: Mô hình đào tạo tay gắp sản phẩm tự động; -3: 567203; -4: Đức; -5: MH | 1 | 989604000 | 1979208000
Trạm MPS tay gắp dẫn động trục điện hoàn chỉnh
Chức năng: Trạm tay gắp được trang bị tay gắp 2 trục linh hoạt. Phôi đưa vào vị trí lưu trữ được phát hiện bằng cảm biến quang phản xạ khuếch tán. Thiết bị vận hành sẽ gắp phôi từ vị trí lưu trữ lên bằng tay kẹp khí nén. Tay kẹp được trang bị cảm biến quang có thể phân biệt các loại phôi màu đen hoặc không phải màu đen. Sau đó các phôi sẽ được đặt vào các máng trượt khác nhau tùy theo chỉ tiêu này. Chỉ tiêu phân loại khác cũng có thể được định nghĩa nếu trạm tay gắp được kết hợp với các trạm MPS khác. Phôi được vận chuyển đến trạm MPS kế tiếp
Sử dụng bộ điều khiển lập trình PLC S7- 1500
-1: 4; -2: Mô hình trạm băng tải trung gian; -3: 195784; -4: Đức; -5: MH | 1 | 679027000 | 679027000
Trạm MPS trung gian hoàn chỉnh
Chức năng Trạm trung giang có thể chứa và chặn 5 phôi. Cảm biến khuếch tan ở đầu băng tải sẽ phát hiện và đưa phôi vào. Cảm biến trên và cuối bộ phân tách điều tiết quá trình: Nếu điểm chuyển tiếp trống, sẽ cho phôi qua. Bộ phân tách hoạt động bởi trục xanh lanh ngắn với cần gạt cơ khí linh hoạt. Vị trí cuối của bộ này có cảm biến phát hiện.
Sử dụng bộ điều khiển lập trình PLC S7- 1500
-1: 5; -2: Mô hình đào tạo robot lắp ráp sản phẩm tự động; -3: 8039313; -4: Đức; -5: MH | 2 | 4321803000 | 8643606000
Trạm MPS Robot lắp ráp hoàn chỉnh
Cánh tay Robot công nghiệp RV-2FB
Xe đẩy di động, bàn nhôm định hình lắp các thiết bị modun
Bảng điều khiển
Khung bảo vệ
Mô-đun xử lý robot
Môđun lắp ráp robot
Bộ nguồn cấp
Bộ phôi thí nghiệm “lắp ráp xilanh khí nén”
Phần mềm mô phỏng CIROS
Sách hướng dẫn lập trình Robot Mitsubishi
-1: 6; -2: Mô hình đào tạo gia công thủy lực tự động; -3: 195787; -4: Đức; -5: Bộ | 1 | 1134031000 | 1134031000
Chức năng: Tạm này phân loại phôi vào 3 máng. Phôi được đặt ở đầu băng tải và được phát hiện bới cảm biến quang. Cử chặn bằng khí nén với bộ van tích hợp chặn phôi trước quá trình phân loại. Các cảm biến phía trước cử chặn phát hiện đặc điểm của phôi (đen, đỏ, kim loại). Các phôi sẽ được đưa vào các máng thích hợp thong qua cần gạt dẫn hướng bằng điện. Cảm biến phản xạ gương sẽ báo đầy các máng.
Sử dụng bộ điều khiển lập trình PLC S7- 1500
-1: 7; -2: Mô hình trạm cấp nguồn thủy lực; -3: 152962; -4: Đức; -5: Bộ | 1 | 369468000 | 369468000
Trạm MPS nguồn thủy lực hoàn chỉnh
-1: 8; -2: Mô hình đào tạo phân loại sản phẩm tự động; -3: 8046325; -4: Đức; -5: Bộ | 1 | 843480000 | 843480000
Trạm MPS phân loại hoàn chỉnh
Chức năng: Tạm này phân loại phôi vào 3 máng. Phôi được đặt ở đầu băng tải và được phát hiện bới cảm biến quang. Cử chặn bằng khí nén với bộ van tích hợp chặn phôi trước quá trình phân loại. Các cảm biến phía trước cử chặn phát hiện đặc điểm của phôi (đen, đỏ, kim loại). Các phôi sẽ được đưa vào các máng thích hợp thong qua cần gạt dẫn hướng bằng điện. Cảm biến phản xạ gương sẽ báo đầy các máng.
Sử dụng bộ điều khiển lập trình PLC S7- 1500
-1: 9; -2: Máy nén khí dùng cho thực hành; -3: 91030; -4: Đức; -5: Bộ | 1 | 173686000 | 173686000
Máy nén khí dùng trong lớp học Máy nén khí sử dụng dầu bôi trơn và đạt độ ồn cực thấp (45 dB (A)). Sử dụng phù hợp trong lớp học. Với bộ điều chỉnh áp suất và lọc tách ẩm
-1: 10; -2: Bộ vật mẫu thực hành; -3: 162239; -4: Đức; -5: Bộ | 1 | 54151000 | 54151000
-1: 11; -2: Bộ dây cắm an toàn M4; -3: 167091; -4: Đức; -5: Bộ | 1 | 66873000 | 66873000
Bộ dây điện với phích cắm an toàn Φ4mm
Bộ hoàn chỉnh gồm 98 dây điện an toàn dùng trong phòng thí nghiệm với phích cắm an toàn 4 mm trong hai màu xanh, đỏ và Giá treo giữ các dây điện thí nghiệm ở bàn thực hành.
• 1500 mm: 1 mầu đỏ + 1 mầu xanh lơ
• 1000 mm: 3 mầu đỏ + 3 mầu xanh lơ
• 500 mm: 21 mầu đỏ + 12 mầu xanh lơ
• 300 mm: 26 mầu đỏ + 11 mầu xanh lơ
• 50 mm: 10 mầu đỏ + 10 mầu xanh lơ
-1: TỔNG CỘNG |  |  | 21283691669.3878
-1: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ NĂM 2019 |  |  | 70107219469.3878

## Năm 2020
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | [8 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ ĐẦU TƯ NĂM 2020
TT | Danh mục thiết bị | Model | Xuất xứ | ĐVT | Sử dụng giảng dạy chung (Đánh dấu X) | SL yêu cầu để đáp ứng quy mô đào tạo hiện tại | Số lượng thiết bị hiện tại | Đánh giá việc đáp ứng theo quy mô đào tạo tại thời điểm báo cáo (Đủ ghi: X; không đủ: 0) | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuyết minh
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | (10)=(7)-(8) | -11 | -12 | -13
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
-1: 1; -2: Bộ chuyển đổi truyền động điện tần số với các loại động cơ 300W khác nhau; -4: Đức; -5: Bộ | 1 | 2287882984.7123 | 2287882984.7123
-1: 1.1; -2: Bộ chuyển đổi truyền động điện tần số với động cơ không đồng bộ ba pha 300W; -4: Đức | 1
+ | Mục tiêu đào tạo:
+ | Khảo sát bộ nghịch đảo với điều khiển tần số và điện áp |  | Đức
+ | Khảo sát bộ nghịch đảo với sự biến điệu vec tơ không gian |  | Đức
+ | Phân tích tỉ lệ tần số và điện áp |  | Đức
+ | Bù điện kháng phần tĩnh |  | Đức
+ | Khảo sát truyền động nghịch đảo |  | Đức
+ | Thiết lập các tham số có sự trợ giúp của máy tính và hình ảnh động |  | Đức
+ | Thiết bị bao gồm: |  | Đức
-1: a; -2: Động cơ không đồng bộ 3 pha, 0.3kW N=1400 (230/400V) (công nghiệp); -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: b; -2: Phần mềm trợ giúp tương tác: Bộ chuyển đổi truyền động tần số; -4: Đức; -5: License | 1
-1: 1.2; -2: Bộ truyền động điện Servo, động cơ chuyển đổi điện tử 300W; -4: Đức | 1
+ | Mục tiêu đào tạo: |  | Đức
+ | Nguyên lý hoạt động của các động cơ servo với sự chuyển mạch điện tử hoặc các động cơ DC chổi than |  | Đức
+ | Phân tích sự biến điệu vector không gian đã được định hướng |  | Đức
+ | Khảo sát hệ thống cảm biến và tọa độ |  | Đức
+ | Thiết lập các tham số với sự trợ giúp của máy tính và các hình ảnh động |  | Đức
+ | Thiết bị bao gồm như sau: |  | Đức
-1: a; -2: Động cơ servomotor đồng bộ 0.3kW; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: b; -2: Bộ encoder vị trí tăng dần 1024 xung; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: c; -2: Khớp che bảo vệ , trong suốt 0.1/0.3kW; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: d; -2: Khớp nối cao su, 0.3kW; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: e; -2: Phần mềm trợ giúp tương tác: động cơ servo, động cơ chuyển mạch điện tử; -4: Đức; -5: License | 1
-1: 1.3; -2: Bộ chuyển đổi truyền động điện động cơ DC 300W với bộ nghịch lưu; -4: Đức | 1
+ | Mục tiêu đào tạo: |  | Đức
+ | Điều khiển tốc độ vòng kín trong sự hoạt động 1 và 4 góc có và không có điều khiển dòng điện tầng |  | Đức
+ | Điều khiển tốc độ vòng hở trong chế độ hoạt động 1 góc với IGBT |  | Đức
+ | Điều khiển tốc độ vòng hở trong chế độ hoạt động 4 góc với IGBT |  | Đức
+ | Điều khiển tốc độ vòng kín, điều khiển dòng điện vòng kín, điều khiển tầng, điều khiển thích nghi |  | Đức
+ | Hệ thống được điều khiển và sự phân tích bộ điều khiển, thiết lập tham số với sự trợ giúp của máy tính |  | Đức
+ | Điều khiển P-, PI |  | Đức
+ | Sự tối ưu hóa bộ điều khiển |  | Đức
+ | Thiết bị bao gồm |  | Đức
-1: a; -2: Máy điện DC đa mạch, kích từ hỗn hợp, 0.3kW (công nghiệp); -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: b; -2: Đầu đo tốc độ 1V/1000rpm, 0.3kW; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: c; -2: Khớp che bảo vệ , trong suốt 0.1/0.3kW; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: d; -2: Khớp nối cao su, 0.3kW; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: e; -2: Phần mềm trợ giúp tương tác; -4: Đức; -5: License | 1
-1: f; -2: Phần mềm trợ giúp tương tác: Các mạch biến đổi Self-commutated; -4: Đức; -5: License | 1
-1: 1.4; -2: Thiết bị dùng chung cho các mục từ 1.1 đến 1.3; -4: Đức | 1
-1: 1.4.1; -2: Thiết bị; -4: Đức | 1
-1: a; -2: Các mạch chuyển đổi công suất Self-commutated; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: b; -2: Máy biến áp cách lý ba pha 300VA; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: c; -2: Bộ tải điện tử công suất, 300 W; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: d; -2: Đồng hồ do analog/digtal, công suất, hệ số công suất bao gồm phần mềm; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: e; -2: Bộ máy điện servo cho máy điện 0.3kW bao gồm phần mềm ActiveServo (D, GB, F, E); -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: f; -2: Khớp nối cao su, 0.3kW; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: g; -2: Khớp che bảo vệ , trong suốt 0.1/0.3kW; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: h; -2: Bản hướng dẩn máy điện servo và những chỉ dẫn hoạt động; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: i; -2: Bộ dây đo an toàn 23 sợi dùng đầu nối 4mm; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: j; -2: Đầu nối an toàn 4mm, màu đen; -4: Đức; -5: Chiếc | 20
-1: k; -2: Đầu nối an toàn 4mm, màu xanh dương; -4: Đức; -5: Chiếc | 2
-1: l; -2: Đầu nối an toàn 4mm, màu xanh / vàng; -4: Đức; -5: Chiếc | 2
-1: m; -2: Bộ chứa dây gắn tường hay khung nhôm, 30cm cho 50 sợi; -4: Đức; -5: Bộ | 1
-1: n; -2: Bộ nguồn 3 pha AC đặt trên bàn thí nghiệm; -4: Đức; -5: Bộ | 1
-1: 1.4.2; -2: Bàn khung nhôm gắn bảng thí nghiệm, 3 ngăn, 1250x700x1955mm; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: 1.4.3; -2: Máy tính để bàn; -4: Đức; -5: Bộ | 1
+ | Máy tính để bàn Dell Vostro 3669_42VT360010 Core i5 - 7400, chipset Intel® H110, bộ nhớ 4Gb Up to 16GB 2 DIMM Slots at DDR4 2400MHz, ổ quang DVDRW, slim ODD tray type 9.5mm, ổ cứng 500 Gb Màn hình: Dell P2217H Kích thước màn hình: 21.5Inch LED, Độ phân giải: Full HD (1920x1080), Cổng giao tiếp: 1 x DP (ver 1.2);1 x HDMI (ver 1.4);1 x VGA;3x USB 3.0 port, độ sáng 250cd/m2, tương phản 1.000:1 |  | Đức
-1: 2; -2: Bộ thực hành bộ khởi động mềm/trơn động cơ ba pha 300W; -4: Đức; -5: Bộ | 1 | 1429157045.6647 | 1429157045.6647
+ | Nội dung thí nghiệm: |  | Đức
+ | Đưa hệ thống vào chế độ hoạt động |  | Đức
+ | Thiết lập các tham số của các chế năng tăng lên và giảm xuống ngẫu nhiên và điện áp khởi động |  | Đức
+ | Khảo sát dòng điện và điện áp trong suốt sự khởi động |  | Đức
+ | Khởi động với các loại tải khác nhau |  | Đức
+ | So sánh sự khởi động sao-tam giác |  | Đức
+ | Thiết bị bao gồm: |  | Đức
-1: 2.1; -2: Bộ thực hành bộ khởi động mềm/trơn động cơ ba pha 300W; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: a; -2: Khởi động smooth dạng công nghiệp cho máy điện không đồng bộ 3 pha đến 1kW; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: b; -2: Động cơ không đồng bộ 3 pha, 0.3kW N=1400 (230/400V) (công nghiệp); -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: c; -2: Bộ chuyển đổi, 4 cực; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: d; -2: Sự trợ giúp Lab: bộ khởi động trơn công nghiệp, bộ chuyển đổi tần số 0.3/1 kW; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: e; -2: Bộ máy điện servo cho máy điện 0.3kW bao gồm phần mềm ActiveServo (D, GB, F, E); -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: f; -2: Khớp nối cao su, 0.3kW; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: g; -2: Khớp che bảo vệ , trong suốt 0.1/0.3kW; -4: Đức | 1
-1: h; -2: Bản hướng dẩn máy điện servo và những chỉ dẫn hoạt động; -4: Đức | 1
-1: i; -2: Nguồn công suất tổng quát cho nguồn DC và ba pha; -4: Đức | 1
-1: j; -2: Đồng hồ do analog/digtal, công suất, hệ số công suất bao gồm phần mềm; -4: Đức | 1
-1: k; -2: Bộ dây đo an toàn 31 sợi dùng đầu nối 4mm; -4: Đức | 1
-1: l; -2: Đầu nối an toàn 4mm, màu đen; -4: Đức | 20
-1: m; -2: Đầu nối an toàn 4mm, màu xanh dương; -4: Đức | 2
-1: n; -2: Đầu nối an toàn 4mm, màu xanh / vàng; -4: Đức | 2
-1: o; -2: Bộ chứa dây gắn tường hay khung nhôm, 30cm cho 50 sợi; -4: Đức | 1
-1: p; -2: Bộ nguồn 3 pha AC đặt trên bàn thí nghiệm; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: 2.2; -2: Bàn khung nhôm 3 mức, 1250x750x1955mm; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: 2.3; -2: Máy tính để bàn; -4: Đức; -5: Bộ | 1
+ | Máy tính để bàn Dell Vostro 3669_42VT360010 Core i5 - 7400, chipset Intel® H110, bộ nhớ 4Gb Up to 16GB 2 DIMM Slots at DDR4 2400MHz, ổ quang DVDRW, slim ODD tray type 9.5mm, ổ cứng 500 Gb Màn hình: Dell P2217H Kích thước màn hình: 21.5Inch LED, Độ phân giải: Full HD (1920x1080), Cổng giao tiếp: 1 x DP (ver 1.2);1 x HDMI (ver 1.4);1 x VGA;3x USB 3.0 port, độ sáng 250cd/m2, tương phản 1.000:1 |  | Đức
-1: 3; -2: Bộ thực hành bộ chuyển đổi truyền động tần số 300W; -4: Đức; -5: Bộ | 1 | 1345350056.5469 | 1345350056.5469
+ | Nội dung thí nghiệm: |  | Đức
+ | Hệ thống hoạt động với sự trợ giúp của máy tính |  | Đức
+ | Các chức năng cơ bản: |  | Đức
+ | Thiết lập điểm đặt, hướng quay, chức năng khởi động, tần số hoạt động, các giá trị giới hạn, điện áp định mức, dòng điện định mức, tần số định mưc, hệ số công suất định mưc.. |  | Đức
+ | Khảo sát đáp ứng hoạt động |  | Đức
+ | Đo giá trị công suất và rms |  | Đức
+ | Các thí nghiệm tải |  | Đức
+ | Ghi lại đặc tính tốc độ/mô men trong chế độ hoạt động động cơ (1/3 góc) |  | Đức
+ | Sự tối ưu đặc tính U/f |  | Đức
+ | Bù điện kháng stator |  | Đức
+ | Điều khiển sự thiếu từ trường |  | Đức
+ | Sự hoạt động ngắt phanh |  | Đức
+ | Thiết bị bao gồm: |  | Đức
-1: 3.1; -2: Bộ thực hành bộ chuyển đổi truyền động tần số 300W; -4: Đức | 1
-1: a; -2: Bộ biến tần 0.75kW (Lenze 8400); -4: Đức | 1
-1: b; -2: Điện trở hãm 0.2kW cho bộ biến tần; -4: Đức | 1
-1: c; -2: Động cơ không đồng bộ 3 pha, 0.3kW N=1400 (230/400V) (công nghiệp); -4: Đức | 1
-1: d; -2: Adapter chẩn đoán USB cho bộ biến tần LENZE 8400; -4: Đức | 1
-1: e; -2: Bản hướng dẩn bộ chuyển đổi tần số 1 pha 8400 vector (2 bản); -4: Đức | 1
-1: f; -2: Sự trợ giúp Lab: bộ khởi động trơn công nghiệp, bộ chuyển đổi tần số 0.3/1 kW; -4: Đức | 1
-1: g; -2: Bộ biến tần, dạng công nghiệp 0.75kW 3 pha (Lenze 8400); -4: Đức | 1
-1: h; -2: Điện trở hãm 0.2kW cho bộ biến tần, 3 pha; -4: Đức | 1
-1: i; -2: Bộ máy điện servo cho máy điện 0.3kW bao gồm phần mềm ActiveServo (D, GB, F, E); -4: Đức | 1
-1: j; -2: Khớp nối cao su, 0.3kW; -4: Đức | 1
-1: k; -2: Khớp che bảo vệ , trong suốt 0.1/0.3kW; -4: Đức | 1
-1: l; -2: Bản hướng dẩn máy điện servo và những chỉ dẫn hoạt động; -4: Đức | 1
-1: m; -2: Nguồn công suất tổng quát cho nguồn DC và ba pha; -4: Đức | 1
-1: n; -2: Đồng hồ do analog/digtal, công suất, hệ số công suất bao gồm phần mềm; -4: Đức | 1
-1: o; -2: Bộ dây đo an toàn 31 sợi dùng đầu nối 4mm; -4: Đức | 1
-1: p; -2: Đầu nối an toàn 4mm, màu đen; -4: Đức | 20
-1: q; -2: Đầu nối an toàn 4mm, màu xanh dương; -4: Đức | 2
-1: r; -2: Đầu nối an toàn 4mm, màu xanh / vàng; -4: Đức | 2
-1: t; -2: Bộ chứa dây gắn tường hay khung nhôm, 30cm cho 50 sợi; -4: Đức | 1
-1: u; -2: Bộ nguồn 3 pha AC đặt trên bàn thí nghiệm; -4: Đức | 1
-1: 3.2; -2: Bàn khung nhôm 3 mức, 1250x750x1955mm; -4: Đức | 1
-1: 3.3; -2: Máy tính để bàn; -4: Đức | 1
+ | Máy tính để bàn Dell Vostro 3669_42VT360010 Core i5 - 7400, chipset Intel® H110, bộ nhớ 4Gb Up to 16GB 2 DIMM Slots at DDR4 2400MHz, ổ quang DVDRW, slim ODD tray type 9.5mm, ổ cứng 500 Gb Màn hình: Dell P2217H Kích thước màn hình: 21.5Inch LED, Độ phân giải: Full HD (1920x1080), Cổng giao tiếp: 1 x DP (ver 1.2);1 x HDMI (ver 1.4);1 x VGA;3x USB 3.0 port, độ sáng 250cd/m2, tương phản 1.000:1 |  | Đức
-1: 4; -2: Bộ thực hành định vị vị trí với bộ truyền động servo đồng bộ và trục tuyến tính 300W; -4: Đức; -5: Bộ | 1 | 1909771473.9884 | 1909771473.9884
+ | Mục tiêu đào tạo: |  | Đức
+ | Sự thực hiện vào tham số hóa của bộ truyền động servo với trục tuyến tính có sự trợ giúp của máy tính |  | Đức
+ | Điều khiển tuần tự và định vị |  | Đức
+ | Thiết lập các tham số của bộ điều khiển vị trí và bộ điều khiển tốc độ bằng phần mềm thiết lập tham số kiểu công nghiệp |  | Đức
+ | Chức năng di chuyển tham chiếu |  | Đức
+ | Khảo sát các ảnh hưởng của sự thiết lập bộ điều khiển khác nhau |  | Đức
+ | Thiết bị bao gồm: |  | Đức
-1: 4.1; -2: Bộ thực hành định vị vị trí với bộ truyền động servo đồng bộ và trục tuyến tính 300W; -4: Đức | 1
-1: a; -2: Hệ thống servo đồng bộ với động cơ, resolver và phần mềm; -4: Đức | 1
-1: b; -2: Bộ tuyến tính 800/12; -4: Đức | 1
-1: c; -2: Phần mềm PosiDrive cho máy điện servo V1.0 (D,GB); -4: Đức | 1
-1: d; -2: Tài liệu EDT33, Điều khiển vị trí; -4: Đức | 1
-1: e; -2: Tài liệu EDT32, Hệ thống servo đồng bộ; -4: Đức | 1
-1: f; -2: Bộ máy điện servo cho máy điện 0.3kW bao gồm phần mềm ActiveServo (D, GB, F, E); -4: Đức | 1
-1: g; -2: Khớp nối cao su, 0.3kW; -4: Đức | 1
-1: h; -2: Khớp che bảo vệ , trong suốt 0.1/0.3kW; -4: Đức | 1
-1: i; -2: Bản hướng dẩn máy điện servo và những chỉ dẫn hoạt động; -4: Đức | 1
-1: j; -2: Nguồn công suất tổng quát cho nguồn DC và ba pha; -4: Đức | 1
-1: k; -2: Đồng hồ do analog/digtal, công suất, hệ số công suất bao gồm phần mềm; -4: Đức | 1
-1: l; -2: Bộ dây đo an toàn 31 sợi dùng đầu nối 4mm; -4: Đức | 1
-1: m; -2: Đầu nối an toàn 4mm, màu đen; -4: Đức | 20
-1: n; -2: Đầu nối an toàn 4mm, màu xanh dương; -4: Đức | 2
-1: o; -2: Đầu nối an toàn 4mm, màu xanh / vàng; -4: Đức | 2
-1: p; -2: Bộ chứa dây gắn tường hay khung nhôm, 30cm cho 50 sợi; -4: Đức | 1
-1: q; -2: Bộ nguồn 3 pha AC đặt trên bàn thí nghiệm; -4: Đức | 1
-1: 4.2; -2: Bàn khung nhôm 3 mức, 1250x750x1955mm; -4: Đức; -5: HT | 1
-1: 4.3; -2: Máy tính để bàn; -4: Đức; -5: Chiếc | 1
-1: 5; -2: Bộ máy chiếu, màn chiếu; -4: Đức; -5: Bộ | 1 | 36000000 | 36000000
-1: Tổng cộng |  |  | 7008161560.9123
DANH MỤC THIẾT BỊ NGHỀ Ô TÔ
-1: IV; -2: PHÒNG CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA ĐIỆN- ĐIỆN LẠNH Ô TÔ |  |  | 17953000000
-1: 1; -2: Máy nạp ga cho hệ thống điều hoà ô tô.; -3: LM8284; -4: Đức; -5: Cái | 2 | 756000000 | 1512000000
-1: 2; -2: Thiết bị đào tạo, thực hành kiểm tra dò ga của hệ thống A/C ô tô hiện đại.; -3: LM8593 +LM8594; -4: Đức; -5: Cái | 2 | 152000000 | 304000000
-1: 3; -2: Thiết bị thí nghiệm hệ thống lạnh cơ bản, đào tạo kiểm tra và sửa chữa điều hòa ô tô; -3: SO3240-3F; -4: Đức; -5: Cái | 2 | 3720000000 | 7440000000
-1: 4; -2: Thiết bị kiểm tra thông rửa vòi phun nhiên liệu động cơ xăng bằng sóng siêu âm; -4: USA; -5: Cái | 2 | 82000000 | 164000000
-1: 5; -2: Tủ dụng cụ; -4: Đức; -5: Cái | 10 | 85000000 | 850000000
-1: 6; -2: Hệ thống khí nén trong xưởng; -4: Ý; -5: HT | 1 | 768000000 | 768000000
-1: 7; -2: Thiết bị đào tạo chẩn đoán hệ thống đèn trên ô tô - ALC main, auxiliary and trailer lighting with range adjustment.; -4: Đức; -5: Bộ | 1 | 2600000000 | 2600000000
-1: 8; -2: Thiết bị đào tạo vận hành, chẩn đoán động cơ điều khiển phun nhiên liệu bằng điện tử CommonRail - CarTrain Common Rail.; -4: Đức; -5: Bộ | 1 | 3825000000 | 3825000000
-1: 9; -2: Mô hình hệ thống điện ôtô đời mới kiểu Toyota Innova.; -4: VN; -5: MH | 2 | 245000000 | 490000000
-1: TỔNG CỘNG |  |  | 17953000000
DANH MỤC THIẾT BỊ CƠ KHÍ
-1: 1; -2: Máy tiện CNC Concept Turn 55; -3: C34258; -4: Đức; -5: Bộ | 2 | 4784000000 | 9568000000
Máy tiện CNC - Concept TURN 60. Concept Emco Turn 60
-1: 2; -2: Máy tiện vạn năng 14D; -3: EMCOMAT 14D; -4: EU; -5: Cái | 2 | 3312000000 | 6624000000
Hành trình trục X/Y/Z: 135 / - / 590 mm
Tôc độ trục chính: 4000 U/min
Động cơ trục chính: 7,5 kW
Khoảng cách giữa 2 tâm: 650 mm
Ụ sau: đường kính mũi chống tâm: 30mm
Hành trình mũi chống tâm: 80mm
-1: 3; -2: Máy nén khí và Máy sấy khí nén; -4: Châu Á; -5: bộ | 2 | 265000000 | 265000000
-1: 4; -2: Bộ thước cặp điện tử; -4: Nhật Bản; -5: Bộ | 6 | 12340000 | 74040000
Bao gồm:
-2: 1.Thước cặp điện tử dải đo 0 - 150mm; -3: 500-181-30; -4: Nhật Bản; -5: Cái | 2
- Phạm vi đo: 0 - 150mm
- Độ chia: 0.01mm
-2: 2.Thước cặp điện tử dải đo 0 - 200mm; -3: 500-182-30; -4: Nhật Bản; -5: Cái | 2
- Phạm vi đo: 0 - 200mm
-Độ chia: 0.01mm
-2: 3.Thước cặp điện tử dải đo 0 - 300mm; -3: 500-173; -4: Nhật Bản; -5: Cái | 2
- Phạm vi đo: 0 - 300mm
- Độ chia: 0.01mm
-1: 5; -2: Thước đo góc vạn năng; -3: 180-907B; -4: Braxin; -5: Cái | 6 | 7200000 | 43200000
- Phạm vi đo: 0 - 300mm
- Góc đo:0-360 độ
-1: 6; -2: Máy mài hai đá để bàn; -3: GR-1001; -4: Đài Loan; -5: Cái | 4 | 14200000 | 56800000
Thông số kỹ thuật:
Kích thước đá mài:250x38x25.4mm
Công suất: 750W
Điện thế: 3 pha 380V
Tốc độ: 50HZ / 2850 rpm
Trọng lượng:49kg
-1: 7; -2: Máy mài cầm tay; -3: GA7050; -4: Trung Quốc; -5: Cái | 6 | 2310000 | 13860000
Thông số kỹ thuật:
Công suất; 2,000w
Đường kính lưỡi; 180mm
Tốc độ; 8500v/phút
-1: 8; -2: Ê tô bàn; -3: BVV-5; -4: Đài Loan; -5: Cái | 6 | 3432000 | 20592000
- Độ mở của ngàm: 125 mm
-1: 9; -2: Ê tô máy phay; -3: VHT-6U; -4: Đài Loan; -5: Cái | 4 | 28700000 | 114800000
Độ mở 300mm
-1: 10; -2: Máy khoan bàn; -3: LG-25A; -4: Đài Loan; -5: Cái | 4 | 36587980 | 146351920
Thông số kỹ thuật:
Đường kính khoan lớn nhất:
Ø 25mm(Thép)
Ø 32mm (Nhôm)
Ø 15mm (Inox)
Kiểu côn trục chính MT3
Hành Trình trục chính 140mm
Tốc độ trục chính 230 - 1910v/p.
Số cấp tốc độ 9 cấp
Đường kính trụ Ø102mm
Đường kính bàn làm việc Ø420mm
Khoảng cách từ trục chính tới bàn 630mm
Khoảng cách từ trục chính tới chân đế 930mm
Công suất động cơ 2HP
Chiều cao máy 1540mm
Kích thước đóng gói 910x530x1690mm
Phụ kiện mua thêm
Ê tô kẹp phôi 6"
-1: 11; -2: Máy hàn tig AC/DC/Pulse/MMA 350 A; -3: Omega-350DT; -4: Hàn Quốc; -5: Cái | 10 | 75000000 | 750000000
Thông số chính:
Chức năng hàn: TIG AC, DC, TIG xung (Pulse), Hàn hồ quang (MMA)
Nguồn vào: 220V/380V
Công suất: 12.5KVA
Dòng hàn Tig: 10-350A
Dòng hàn que: 10-200A
Điện áp tải: 22V
Khả năng cách điện: F
Mức độ bảo vệ: IP 23
Chu kỳ tải: 60%
Kích thước: 380x540x600mm
Trọng lượng: 54Kg
* Phụ kiện đi kèm:
01 Nguồn hàn: 01
01 Mỏ hàn TIG
01 Kẹp mát và cáp mát
01 Đồng hồ khí Argon
01 Mặt nạ hàn đội đầu
-1: 12; -2: Máy hàn Mig/Mag 350A; -3: OMEGA 350C; -4: Hàn Quốc; -5: Cái | 10 | 67500000 | 675000000
* Thông số kỹ thuật chính:
Nguồn vào: 380V
Công suất: 15.5KVA
Dòng hàn: 50-350A
Điện áp không tải: 53V
Điện áp hàn: 15-36V
Khả năng cách điện: H
Mức độ bảo vệ: Ip 23
Chu kỳ tải: 70%
Đường kính dây hàn: 0.6-1.6mm
Kích thước: 380x540x600mm
Trọng lượng: 52Kg
Thiết bị đi kèm:
01 đầu cấp dây + cáp điều khiển 5m
01 súng hàn 3m
03 bép hàn
01 đồng hồ đo áp lực khí co2
01 mặt nạ hàn cầm tay
-1: 13; -2: Máy hàn que; -3: AS-357; -4: Trung Quốc; -5: Cái | 10 | 8800000 | 88000000
Thông số kỹ thuật:
Nguồn điện: 380V/50Hz
Điện áp tiêu thụ (V) : 380
Quy cách: ZX7-315SX(380V)
Công suất: 17 KVA
Điện thế ra không tải: 70V
Phạm vi điều tiết dòng điện: 20- 315A
Đường kính que hàn: 2.5- 6mm
-1: 14; -2: Hệ thống hút khói hàn; -3: HSH-116F; -4: Việt Nam; -5: HT | 1 | 1208556749.6999 | 1208556749.6999
Hệ thống cabin hàn bao gồm các bộ phận cấu thành chính là : cabin hàn được sơn tĩnh điện bảo vệ, bàn hàn, hệ thống hút khói hàn kết cấu khí động học tăng khả năng hút khói cao hơn.
-1: 15; -2: Máy siêu âm khuyết tật hàn; -5: Cái | 2 | 150000000 | 300000000
-1: 16; -2: Máy cắt plasma; -5: Cái | 2 | 150000000 | 300000000
-1: TỔNG CỘNG |  |  | 20248200669.6999
-1: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ NĂM 2020 |  |  | 45209362230.6122