	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Số:     05    /BC-LTT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22   tháng  5  năm 2017


BÁO CÁO
Công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy 

	Căn cứ cuộc họp ngày 14/4/2016 với Ban Giám hiệu về việc triển khai nhiệm vụ và phân công các tổ công tác trong Ban An toàn lao động,
	Nay Tổ công tác (Tổ 01) kính báo cáo Ban Giám hiệu sau khi đã kiểm tra tại các khu vực như sau:
I. An toàn vệ sinh (ATVS), an toàn lao động (ATLĐ), phòng cháy chữa cháy (PCCC)
1. Công tác vệ sinh công nghiệp:
              Khu vực hành lang các phòng máy tính và trong các phòng máy thuộc Khoa CNTT quản lý được quét dọn thường xuyên, đảm bảo vệ sinh theo quy định của Nhà trường
2. Công tác an toàn lao động:
a. Về thiết bị máy móc học sinh thực tập
	Tất cả các thiết bị máy móc ở các phòng máy tính thuộc Khoa CNTT quản lý được tổ bảo trì kiểm tra, theo dõi, bảo trì thường xuyên và ghi nhận đầy đủ vào sổ nhật ký phòng máy đảm bảo máy tính hoạt động ổn định.
b. Về đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
	Khu vực hành lang các phòng máy tính và trong các phòng máy thuộc khu vực Khoa CNTT quản lý đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng.
c. Về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
	Tất cả giảng viên và học sinh sinh viên (HSSV) khi vào phòng máy giảng dạy - học tập đều bắt buộc phải mặc trang phục bảo hộ lao động theo đúng nội qui, qui định của Nhà trường.
3. Công tác PCCC
a. Hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ
	Tất cả các phòng máy tính thuộc khu vực Khoa CNTT quản lý được trang bị đầy đủ các bình chữa cháy.
b. Các tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC, bảng biểu
	Khu vực các phòng máy tính thuộc Khoa CNTT quản lý có đầy đủ các tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC, bảng biểu.
c. Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực phân công quản lý
	Có hệ thống chống sét tại khu vực phân công quản lý.
II. Những ý kiến khác và kiến nghị đề xuất.
1. Những ý kiến khác phát sinh khi kiểm tra
	- Phòng máy 2 (H1.1.13) không có CP riêng cho từng dãy máy tính, nên CP tổng chịu tải rất lớn khi mở điện. Khoa CNTT đã làm đề xuất xin cấp CP riêng cho từng dãy máy tính để giảm bớt áp lực cho CP tổng nhưng chưa có.
[bookmark: _GoBack]	- Các CP riêng cho từng dãy máy tính ở các phòng máy 1 (H1.1.12), phòng máy 9 (H1.3.05) bị hỏng nên đấu dây trực tiếp vào CP tổng, Khoa CNTT đã làm đề xuất thay mới nhưng chưa có.
	- Phòng máy 2A (H1.1.14) các ổ cắm điện cho máy tính bị lỏng, không an toàn về điện, Khoa CNTT đã làm đề xuất sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn chưa khắc phục được.
2. Kiến nghị và đề xuất
	- Cấp CP riêng cho từng dãy máy tính ở phòng máy 2 (H1.1.13) để bảo đảm an toàn về điện.
	- Thay mới CP riêng cho từng dãy máy tính ở phòng máy 1 (H1.1.12), phòng máy 9 (H1.3.05) để bảo đảm an toàn về điện.
	- Thay mới các ổ cắm điện cho máy tính bị lỏng ở phòng máy 2A (H1.1.14), để bảo đảm an toàn về điện.
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