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BÁO CÁO
Công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy 

	Căn cứ cuộc họp ngày 14/4/2016 với Ban Giám hiệu về việc triển khai nhiệm vụ và phân công các tổ công tác trong Ban An toàn lao động,
	Nay Tổ công tác ( Tổ 01 ) kính báo cáo Ban Giám hiệu sau khi đã kiểm tra tại các khu vực như sau:
I. An toàn vệ sinh (ATVS), an toàn lao động (ATLĐ), phòng cháy chữa cháy (PCCC)
1. Công tác vệ sinh công nghiệp:
              Trung tâm y tế gửi file báo cáo đính kèm nội dung chi tiết
2. Công tác an toàn lao động:
a. Về thiết bị máy móc học sinh thực tập
	Tất cả các phòng máy tính thuộc khu vực Khoa CNTT quản lý đã thực hiện đầy đủ các nội qui theo qui định của Nhà trường.
	Riêng phòng máy 1 (H1.1.12) các dây nẹp chặn hệ thống điện âm dưới nền bị bong tróc, lòi dây điện ra ngoài, không an toàn về điện, Khoa CNTT đã làm đề xuất sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn chưa khắc phục được.
b. Về đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
	Tất cả các phòng máy tính thuộc khu vực Khoa CNTT quản lý đã thực hiện đầy đủ các nội qui theo qui định của Nhà trường.
c. Về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
	Tất cả giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV) thuộc khu vực Khoa CNTT quản lý đã thực hiện đầy đủ các nội qui theo qui định của Nhà trường.
3. Công tác PCCC
a. Hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ
	Tất cả các phòng máy tính thuộc khu vực Khoa CNTT quản lý đã thực hiện đầy đủ các nội qui theo qui định của Nhà trường.
b. Các tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC, bảng biểu
	Tất cả các phòng máy tính thuộc khu vực Khoa CNTT quản lý đã thực hiện đầy đủ các nội qui theo qui định của Nhà trường.
c. Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực phân công quản lý
	Có hệ thống chống sét tại khu vực phân công quản lý.
II. Những ý kiến khác và kiến nghị đề xuất.
1. Những ý kiến khác phát sinh khi kiểm tra
[bookmark: _GoBack]	 Phòng máy 10 (F1.1.07) và phòng máy 11 (F1.1.08) có thiết kế nền phòng máy thấp hơn nền sân trường và 2 phòng máy này lại làm hệ thống điện âm dưới nền phòng. Do đó khi mưa bảo lớn nước rút xuống cống không kịp thường xảy ra hiện trạng nước mưa từ sân tràn vào phòng máy gây nhiễm điện rất nguy hiểm cho các lớp học khi mưa bảo lớn. Khoa CNTT đã làm đề xuất sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn chưa khắc phục được.
2. Kiến nghị và đề xuất
	- Sửa chữa các dây nẹp chặn hệ thống điện âm dưới nền bị bong tróc, lòi dây điện ra ngoài ở phòng máy 1 (H1.1.12) để bảo đảm an toàn về điện.
	- Chống ngập cho Phòng máy 10 (F1.1.07) và phòng máy 11 (F1.1.08) khi mưa bảo lớn để bảo đảm an toàn điện cho các lớp học trong mùa mưa.
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