| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Học phần: AN TOÀN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Lớp:  15CĐ-MTT1,2,3       Ngày thi:  ____ / ____ /2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 (2 điểm)

Khái niệm và phân loại tai nạn lao động?

Câu 2. (3 điểm)

Điện trở người? Dòng điện đi trong đất, điện áp bước và điện áp tiếp xúc?

Câu 3. (3 điểm)

Định nghĩa cháy? Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy? Quy trình cứu chữa một vụ cháy cơ sở?

Câu 4. (2 điểm)

Sơ cứu nạn nhân tai nạn điện bằng phương pháp xoa ép tim ngoài lồng ngực?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA              TRƯỞNG BỘ MÔN            GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Trương Việt Khánh Trang       Phạm Thị Thanh Thúy              Nguyễn Ngọc Thọ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Học phần: AN TOÀN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Lớp:  15CĐ-MTT1,2,3      Ngày thi:  ____ / ____ /2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1. (3 điểm)

Mục đích và tính chất của công tác bảo hộ lao động?

Câu 2. (2 điểm)

Sơ cứu nạn nhân tai nạn điện bằng phương pháp hô hấp nhân tạo bằng tay?

Câu 3. (3 điểm)

Các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp?

Câu 4. (2 điểm)

Đường xâm nhập và đào thải của chất độc qua cơ thể người?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA              TRƯỞNG BỘ MÔN             GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Trương Việt Khánh Trang       Phạm Thị Thanh Thúy              Nguyễn Ngọc Thọ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Học phần: AN TOÀN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Lớp:  15CĐ-MTT1,2,3       Ngày thi:  ____ / ____ /2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Khái niệm và phân loại tai nạn lao động | 2 |
|  | a | Khái niệm tai nạn lao động. Tai nạn lao động là những trường hợp tai nạn xảy ra đột ngột gây ra vết thương, dập thương hoặc sự hủy hoại khác cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động trong quá trình lao động. Hậu quả có thể tạm thời hay vĩnh viễn mất khả năng lao động hoặc làm chết người. | 0.5 |
|  | b | Phân loại tai nạn lao động. a.Chấn thương. Là tai nạn mà kết quả gây nên những vết thương hay hủy hoại một phần cơ thể người lao động, làm tổn thương tạm thời hay mất khả năng lao động vĩnh viễn hay thậm chí tử vong. Chấn thương có tác dụng đột ngột. b.Bệnh nghề nghiệp. Bệnh phát sinh do tác động của điều kiện lao động có hại đối với người lao động được gọi là bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp làm suy yếu sức khỏe một cách dần dần và lâu dài. c.Nhiễm độc nghề nghiệp. Là sự hủy hoại sức khỏe do tác dụng của các chất độc xâm nhập vào cơ thể người lao động trong điều kiện sản xuất. | 1,5 0,5 0,5 0,5 |
| 2 |  | Điện trở người? Dòng điện đi trong đất, điện áp bước, điện áp tiếp xúc ? | 3,0 |
|  | a. | Điện trở người. Là trị số điện trở đo được giữa 2 điện cực đặt trên cơ thể người. Điện trở người có giá trị và đặc tính rất khác nhau đối với tất cả mọi người cũng như bản thân một người. Điện trở người có thể phân ra làm 2 loại: +Điện trở da: Lớp sừng trên da (dày khoảng 0.05 – 0.2mm) có điện trở lớn nhất. Da khô điện trở lớn, da ẩm điện trở bé. Da khô, nguyên vẹn điện trở người có thể từ 10000 – 100000 ôm. +Điện trở các bộ phận bên trong có giá trị không đáng kể: 570 – 1000 ôm. Điện trở người không phải là một trị số cố định mà thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chiều dày lớp sừng của lớp da ngoài, tình trạng của da, trạng thái và điều kiện tiếp xúc, các tham số của mạch điện, các yếu tố sinh lý và môi trường xung quanh. | 1,5 0,5 0,25 0,25 0,5 |
|  |  | 1. Dòng điện đi trong đất. Trường hợp dây điện bị đứt rơi xuống đất hay dòng điện chạy qua hệ thống nối đất đi vào trong đất thì sẽ có dòng điện chạy tản vào trong đất. Càng xa chỗ chạm đất điện thế càng giảm dần. Đo trực tiếp điện áp rơi trên từng điểm ta có các số liệu sau: 68% điện áp rơi trong phạm vi cách vật nối đất 1m, 24% từ 1m dến 10m, cách xa vật nối đất 20m còn 8%, trên 20m điện thế bằng không. 2. Điện áp bước. Khi người đi vào vùng đất có điện thế, điện áp giữa 2 chân người gọi là điện áp bước. Điện áp bước phụ thuộc vào điện thế của đường dây bị chạm, độ rộng của bước chân và khoảng cách đến điểm chạm đất. 3. Điện áp tiếp xúc. Khi chân người tiếp xúc trực tiếp với đất còn tay chạm vào thiết bị điện bị chạm vỏ thì điện áp giữa tay và chân người được gọi là điện áp tiếp xúc. Càng đứng xa thiết bị nối đất thì điện áp tiếp xúc càng lớn. | 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 |
| 3 |  | Định nghĩa cháy? Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy? Quy trình cứu chữa một vụ cháy cơ sở? | 3,0 |
|  | a | Định nghĩa quá trình cháy. Theo định nghĩa cổ điển nhất thì quá trình cháy là phản ứng hóa học kèm theo hiện tượng tỏa nhiệt lớn và phát sáng. Trong thực tế nhiều phản ứng hóa học khi xảy ra có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng. Qúa trình cháy về thực chất có thể coi là quá trình ôxy-hóa khử. Các chất cháy đóng vai trò chất khử, còn chất ôxy hóa thì tùy phản ứng có thể rất khác nhau. Tuy nhiên phần lớn các quá trình được dùng trong công nghiệp và đời sống đều dùng các chất khử như than, củi, các sản phẩm dầu mỏ, các loại khí tự nhiên và khí nhân tạo, còn chất ôxy hóa là ôxy của không khí. | 1 |
|  | b | Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy. Để quá trình cháy xuất hiện và phát triển cần phải có 3 yếu tố: chất cháy, chất ôxy hóa và nguồn nhiệt gây cháy. Thiếu 1 trong 3 yếu tố này thì sự cháy sẽ ngừng. | 0,5 |
|  | c | Quy trình cứu chữa một vụ cháy cơ sở. Trong quá trình vận hành quy trình công nghệ sản xuất cơ sở, nếu xảy ra cháy thì quy trình cứu chữa như sau: -Khi có cháy xảy ra thủ trưởng đơn vị là người trực tiếp chỉ huy chữa cháy hoặc ủy nhiệm cho cán bộ chuyên trách phòng cháy chữa cháy cơ sở. -Báo động cho toàn đơn vị bằng kẻng hoặc loa truyền thanh. -Cắt điện toàn đơn vị hoặc riêng tại khu vực cháy. -Gọi điện báo cháy cho đội chữa cháy chuyên nghiệp gần nhất hoặc trung tâm chữa cháy thành phố (số máy 114). Vì lý do nào đó mà hệ thống điện thoại bị hỏng thì cử người đi báo cháy bằng phương tiện nhanh nhất hiện có. -Nếu có người bị nạn thì tập trung lực lượng, dùng các phương tiện chữa cháy hay các dụng cụ khác như dao, búa…tạo ra lối thoát nạn, cứu người bị nạn, tổ chức phân phối hàng hóa có nguy cơ bị cháy lan, bảo vệ hàng hóa. -Tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn có kịp thời dập tắt đám cháy. Triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, tổ chức khắc phục hậu quả do cháy gây ra. | 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
| 4 |  | Sơ cứu nạn nhân tai nạn điện bằng phương pháp xoa ép tim ngoài lồng ngực? | 2,0 |
|  |  | Xoa ép tim ngoài lồng ngực: Kiểm tra xem tim của nạn nhân đã ngừng đập chưa, nếu tim vẫn ngừng đập ta kết hợp ép tim như sau: Hai tay chồng lên nhau đặt ở 1/3 dưới xương ức của nạn nhân, ép sâu từ 3 – 4cm, rồi nới tay để lồng ngực trở về vị trí cũ. Cứ thế tiếp tục, động tác nhịp nhàng dứt khoát, ép từ 4 – 6 lần thì dừng lại thổi ngạt từ 1 đến 2 lần (nếu có 2 người thì một người thổi ngạt, một người ép tim). Kiên trì thao tác như thế cho đến khi nạn nhân hồi phục hoặc đồng tử giãn hết mới thôi hoặc có xe cấp cứu đến. | 1 1 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN                                                      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Phạm Thị Thanh Thúy                                                        Nguyễn Ngọc Thọ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Học phần: AN TOÀN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Lớp:  15CĐ-M1,2,3          Ngày thi:  ____ / ____ /2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Mục đích và tính chất của công tác bảo hộ lao động? | 3,0 |
|  | a | Mục đích của công tác bảo hộ lao động. -Đảm bảo an toàn thân thể người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để xảy ra tai nạn, chấn thương, gây tàn phế hoặc tử vong trong lao động. -Đảm bảo người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động không tốt xảy ra. -Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động cho người lao động. -Hạn chế tối đa mức thiệt hại tài sản, của cải trong xã hội. | 1 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Tính chất của công tác bảo hộ lao động. a.Tính pháp luật. Thể hiện ở tất cả các quy định, tiêu chuẩn, chính sách, chế độ về bảo hộ lao động. Các yêu cầu và biện pháp đã quy định bắt buộc mọi người, mọi tổ chức lao động thi hành nghiêm chỉnh vì nó luôn liên quan đến tính mạng con người và tài sản quốc gia. b.Tính khoa học kỹ thuật. Công tác bảo hộ lao động luôn gắn liền với sản xuất, khoa học kỹ thuật về bảo hộ lao động gắn liền với khoa học công nghệ sản xuất. Muốn thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động phải hiểu biết và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại gắn liền với việc nghiên cứu cải tiến trang bị, công nghệ sản xuất. Lao động của con người dần được giảm nhẹ, tiến tới loại bỏ điều kiện lao động nguy hiểm và độc hại. c.Tính quần chúng. -Mọi người tham gia lao động phải cùng nhau tham gia thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động thì mới ngăn ngừa được tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. -Người lao động phải luôn có tinh thần tự giác trong việc phát hiện những yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và tham gia tích cực trong việc đề xuất các biện pháp phòng ngừa cũng như đóng góp, xây dựng công tác bảo hộ lao động ngày một hoàn thiện hơn. -Để công tác bảo hộ lao động đạt hiệu quả cao cần phải có sự đoàn kết, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mọi người tham gia lao động từ mọi cấp quản lý, người sử dụng lao động và người lao động. Ba tính chất trên có sự liên hệ mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau. Biết kết hợp chặt chẽ 3 tính chất này với nhau mới có thể làm cho công tác bảo hộ lao động đạt hiệu quả cao. | 2 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
| 2 |  | Sơ cứu nạn nhân tai nạn điện bằng phương pháp hô hấp nhân tạo bằng tay? | 2,0 |
|  | a | Hai người cứu chữa. Một người kéo lưỡi, một người làm động tác. Để nạn nhân nằm ngữa, 2 tay dang ra đưa lên phía trên đầu. Người cứu quỳ sát đầu nạn nhân, 2 tay cầm 2 tay nạn nhân gập lại và dùng sức ép chặt 2 tay lên ngực nạn nhân để đẩy không khí ra ngoài. Sau đó lại kéo 2 tay nạn nhân lên tư thế cũ. Cứ thế lặp lại động tác, nhịp độ khoảng 15, 16 lần/1 phút. | 1 |
|  | b | Một người cứu chữa. Để nạn nhân nằm sấp, đầu nghiêng sang 1 bên, gối lên tay phải, tay trái duỗi thẳng về trước. Người cứu quỳ gối sát 2 bên hông nạn nhân, 2 bàn tay đặt 2 bên sườn. Động tác thở ra đếm 1, 2, 3 nhổm người lên, tay đè sườn nạn nhân xuống hít vào: đếm 4, 5, 6 người ngã về sau, kéo nhẹ tay về phía sau. Nhịp độ 15-16 lần/1 phút. | 1 |
| 3 |  | Các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp? | 3 |
|  | a | Biện pháp kỹ thuật. Cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ như: cơ giới hóa, tự động hóa, dùng những chất không độc hoặc ít độc thay dần cho những hợp chất có tính độc cao. | 0,5 |
|  | b | Biện pháp kỹ thuật vệ sinh. Cải tiến hệ thống thông gió, hệ thống chiếu sáng,…lựa chọn đúng đắn và đảm bảo các yếu tố vi khí hậu, tiện nghi khi thiết kế nhà xưởng. | 0,5 |
|  | c | Biện pháp phòng hộ cá nhân. Đây là một biện pháp bổ trợ nhưng trong nhiều trường hợp khi biện pháp cải tiến quy trình công nghệ, biện pháp kỹ thuật vệ sinh thực hiện chưa được thì nó đóng vai trò chủ yếu trong việc đảm bảo an toàn cho công nhân trong sản xuất và phòng bệnh nghề nghiệp. | 0,5 |
|  | d | Biện pháp tổ chức lao động khoa học. Thực hiện phân công lao động hợp lý theo đặc điểm sinh lý của công nhân, tìm ra những biện pháp cải tiến để lao động bớt nặng nhọc, tiêu hao năng lượng ít hơn, làm cho lao động thích nghi được với con người và con người thích nghi với công cụ sản xuất mới, vừa tạo ra năng suất lao động cao, vừa an toàn cho người lao động. | 0,5 |
|  | e | Biện pháp y tế. Bao gồm việc kiểm tra sức khỏe công nhân, khám tuyển để chọn người, khám định kỳ cho công nhân tiếp xúc với các yếu tố độc hại nhằm phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và những bệnh mãn tính để kịp thời có biện pháp giải quyết. Theo dõi sức khỏe người lao động một cách liên tục mới quản lý, bảo vệ được sức lao động, kéo dài tuổi đời và tuổi nghề cho người lao động. Ngoài ra còn tiến hành giám định khả năng lao động, hướng dẫn luyện tập phục hồi lại khả năng lao động cho những người mắc tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các bệnh mãn tính khác đã được điều trị, thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn lao động trong sản xuất, trong sinh hoạt. | 1 0,5 0,5 |
| 4 |  | Đường xâm nhập và đào thải của chất độc qua cơ thể người? | 2,0 |
|  | a | Đường xâm nhập của chất độc. a.Theo đường hô hấp. Các chất độc ở thể khí và thể hơi, bụi đều có thể xâm nhập qua đường hô hấp, các phế quản, phế bào đi thẳng vào máu đến khắp cơ thể gây ra nhiễm độc. b. Đường tiêu hóa. Thường do ăn uống, hút thuốc trong khi làm việc. Ở đây chất độc qua gan và được giải độc bằng các phản ứng nên ít gây nguy hiểm hơn. c.Thấm qua da. Chủ yếu là các chất hòa tan trong nước, thấm qua da đi vào máu như benzene, etylic. Các chất độc khác có thể qua lỗ chân lông, tuyến mồ hôi đi vào máu. | 1,5 0,5 0,5 0,5 |
|  | b | Đường đào thải chất độc. -Các chất kim loại nặng như chì, thủy ngân, mangan thải qua đường ruột, đường thận. -Các chất tan trong mỡ như thủy ngân, chì, brôm…được thải qua da, qua sữa mẹ, đường nước bọt. -Các chất có tính bay hơi như rượu, ête, xăng…theo hơi thở ra ngoài. | 0,5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN                                                      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Phạm Thị Thanh Thúy                                                         Nguyễn Ngọc Thọ