	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày  17   tháng 7  năm2015


BÁO CÁO

Về kết quả kiểm tra thực trạng ATLĐ – PCCC khu vực khoa Cơ khí-Động lực – Công nghệ Thông tin


Căn cứ nội dung buổi họp ngày 16/7/2015 về triển khai công tác kiểm tra ATLĐ – VSMT – PCCC  toàn bộ khuôn viên nhà trường
Nhóm 1 gồm: 1/ Nguyễn Thanh Lâm nhóm trưởng phụ trách kiểm tra Khoa Cơ khí



2/ Nguyễn Văn Tấn phụ trách kiểm tra Khoa  Động lực



3/ Đỗ Tuấn Việt phụ trách kiểm tra Khoa  CNTT + sau Thư viện



4/ Vũ Thi Thanh Nhàn ( Cô Uyên thay) phụ trách kiểm tra VSMT ( các nhà vệ sinh) xin báo cáo cụ thể như sau:
NỘI DUNG ĐƯỢC GHI NHẬN  NHƯ SAU
	STT
	Nội dung ghi nhận
	Đơn vị
Địa điểm
	Tình trạng
	Ghi chú

	1
2 

3

4

5

6
	- Bình chữa cháy
- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Máy khoan đứng + Máy cưa
- Máy mài

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Máy khoan đứng

- Bình Oxy

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Máy khoan đứng 

- Máy mài


	P CNC  Cơ khí
- có

- Không có
- có

- không có
- có

- có

X. Phay (D3)

- có

- Không có

- có

- không có
- có

- có

X. Tiện (D4)

- có

- Không có

- có

- không có
- Không có
- có

- có
- có
X. Nguội

- có

- Không có

- Không có

- không có

- Không có

- có

X. hàn

- có

- Không có

- Không có

- không có

- Không có

- có

- có

- có

X Tiện 2
- Không có

- có

- có

- không có

- Không có

- có

- có

- có


	01 mờ

Tốt
- Bt

Tốt

- Bt
Tốt

Không xử dụng

01 máy không có chắn bảo vệ

Tốt

Tốt

Không xử dụng

Tốt

01 máy không xử dụng

01 máy gãy tấm bảo vệ
	Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi



	7
	- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)


	TTTT-TV

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có


	
	

	8
	- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)


	PM1 – K.CNTT

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM2 – K.CNTT

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM4 – K.CNTT

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM5 – K.CNTT

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM6 – K.CNTT

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM7 – K.CNTT

- Có

- Không có

- Không có

- Không có

- Không có

- Có

PM8 – K.CNTT

- Có

- Không có

- Không có

- Không có

- Không có

- Có

PM9 – K.CNTT

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM10 – K.CNTT

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM11 – K.CNTT

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM12 – K.CNTT

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM13 – K.CNTT

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM14 – K.CNTT

- Có

- Không có

- Không có

- Không có

- Không có

- Có


	
	


Phòng 15, 16, 17 Khoa CNTT đang sửa chữa lại
4/ Kiến nghị:

Nơi nhận:
                                                        TRƯỞNG PHÒNG TTGD VÀ CTSV

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Thường trực HĐTĐ (đế báo cáo);

- Lưu.                                                                                              Đã ký

                                                                                     Nguyễn Thanh Lâm

