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BÁO CÁO

Tổng hợp tình hình công tác trước, trong và sau

Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 

Thực hiện Công văn số 81/BGDĐT-VP ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016;

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo tổng hợp tình hình công tác trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 như sau:
1. Công tác phòng cháy và chữa cháy:
· Nhà trường đã thành lập Đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ, trên nguyên tắc Cán bộ Lãnh đạo của trường là Đội trưởng, Tổ Bảo vệ thuộc phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Tổ Sửa chữa thuộc phòng Quản trị Cơ sở vật chất là thành viên và mỗi đơn vị trực thuộc trường đều có thành viên thuộc Đội. Hàng năm, nhà trường lập danh sách cử thành viên thuộc Đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ lần lượt tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA của Bộ Công an, tập huấn tại Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận 11, sau đó các thành viên về tập huấn cho CB – GV – NV trường.

· Hàng tháng, Đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ tiến hành tự kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị để đảm bảo tốt điều kiện phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, đồng thời khắc phục kịp thời những thiết bị hư hỏng không còn đáp ứng khi có sự cố xảy ra.

· Hàng quý, nhà trường phối hợp với phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận 11 thường xuyên tiến hành kiểm tra công tác “An toàn phòng cháy và chữa cháy” nhằm rà soát hệ thống phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo tốt điều kiện cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra, đồng thời thường xuyên nhắc nhở CB – GV – NV thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.
· Vào đầu mùa mưa hàng năm, nhà trường phối hợp với các Trung tâm kiểm định để kiểm tra định kỳ Điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng (hiện trong khuôn viên trường có lắp đặt 11 hệ thống kim chống sét) và xử lý những hệ thống chưa đạt yêu cầu
· Nhà trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, bao gồm:

· Bình chữa cháy CO2 T5:
38 bình

· Bình chữa cháy CO2 T3:
51 bình

· Bình chữa cháy CO2 T2: 
01 bình

· Bình chữa cháy bột F8:
71 bình

· Bình chữa cháy bột F4:
03 bình

· Bình xe đẩy T30 và T35:
18 bình

· Hệ thống chữa cháy vách tường: Khu G, tầng trệt và lầu 1. 

· Nguồn nước chữa cháy: Hồ chứa nước tại khu G - H
Nơi nhận:
 HIỆU TRƯỞNG
· Bộ Giáo dục và Đào tạo;



· Lưu: VT, TC-HC-TH.

Phạm Hữu Lộc
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