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GIẤY ĐỀ NGHỊ

	Kính gửi:   -    Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh; 
·     Phó Hiệu trưởng phụ trách đơn vị;
· [bookmark: _GoBack]    Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ.

Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, kể từ ngày 28/9/2015 Trung tâm Truyền thông – Thư viện triển khai thực hiện việc tăng thời gian phục vụ tại thư viện từ 17h00 – 20h00 cho tất cả bạn đọc của thư viện là cán bộ, nhân viên và học sinh sinh viên trong trường.

Để việc phục vụ được tốt hơn và đề phòng trường hợp mất điện chiếu sáng vào ban đêm (khoảng thời gian từ 16h00 – 20h00), Trung tâm Truyền thông – Thư viện kính đề nghị Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ xem xét trang bị cho Trung tâm hệ thống đèn chiếu sáng với thông số kỹ thuật của đèn như sau:
	TT
	Tên vật tư
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	SL
	Ghi chú

	1
	
Đèn sạc treo tường

	- Đèn sạc Philips TWS200 ( 2x14W )
- Điện áp nguồn 170 V AC - 220V AC-50Hz.
	Cái
	05
	Phục vụ khi mất điện

	2
	
Đèn sạc cầm tay

	- Đèn sạc Kentom KT 201
- Dòng điện sạc: 350 mA
- Bóng led (loại ánh sáng trắng, vàng)
- Nguồn điện: 220V/50Hz
	Cái
	01
	


Kính mong được chấp thuận./.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2015 
     Hiệu trưởng		    Phó Hiệu trưởng		       Trưởng đơn vị

