CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kết cấu bê tông – cốt thép 2

# Mã môn học: XDC117

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học là môn kỹ thuật chuyên ngành bắt buộc, được bố trí học sau các môn kỹ thuật cơ sở.

- Tính chất: Môn học này là môn học kỹ thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về kết cấu phần thân công trình.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Nắm vững kiến thức cơ bản để thiết kế các bộ phận kết cấu chính của nhà BTCT toàn khối và  lắp ghép: sàn, dầm , khung, móng, ….

- Kỹ năng: Các kỹ năng đạt được trong môn học này là biết thiết kế và đọc bản vẽ đã được thiết kế sẵn nhằm phục vụ cho công việc của một người  kỹ sư  xây dựng sau khi tốt nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán kết cấu bê tông cốt thép.

III. Nội dung môn học:

      - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Khái niệm chung | 4 | 4 |  |  |
| 2 | Bài 2: Sàn bê tông cốt thép | 6 | 6 |  |  |
| 3 | Bài 3: Dầm bê tông cốt thép | 6 | 6 |  |  |
| 4 | Bài 4: Cột - khung bê tông cốt thép | 6 | 6 |  |  |
| 5 | Bài 5: Móng bê tông cốt thép | 6 | 6 |  | 2 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

      - Nội dung chi tiết:

| Bài 1. Khái niệm chung Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế kết cấu BTCT Nội dung bài 1.1 Các yêu cầu của công tác thiết kế đối với một công trình 1.2 Hệ kết cấu và tải trọng công trình 1.3 Quy trình thiết kế kết cấu BTCT 1.4 Các bước thiết kế kết cấu công trình | Thời gian: 4 giờ |
| --- | --- |
| Bài 2: Sàn bê tông cốt thép Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế sàn BTCT Nội dung bài - Khái niệm, phân loại và cấu tạo của các loại Sàn BTCT; - Thiết kế sàn 1 phương; - Thiết kế sàn 2 phương; - Thiết kế sàn phẳng không dầm 2.5 Thiết kế sàn gạch bộng, sàn ô cờ, sàn panen lắp ghép | Thời gian: 6 giờ |
| Bài 3: Dầm bê tông cốt thép Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế dầm BTCT Nội dung bài 3.1 Khái niệm chung, phân loại và cấu tạo của các loại dầm BTCT; - Tải trọng và tác dụng tải trọng lên dầm; - Sơ đồ tính và phân tích nội lực dầm; - Thiết kế và cấu tạo cốt thép cho cho dầm; - Hệ dầm trong kết cấu sàn sườn toàn khối | Thời gian: 6 giờ |
| Bài 4: Cột – Khung bê tông cốt thép Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế kết cấu cột – khung BTCT Nội dung bài - Khái niệm chung, phân loại cột, phân loại các hệ khung; - Cấu tạo khung BTCT toàn khối - Sơ đồ tính và phân tích nội lực khung; - Thiết kế và cấu tạo cốt thép khung BTCT toàn khối - Thiết kế và cấu tạo khung BTCT lắp ghép 4.6 Cấu tạo khe biến dạng trong khung | Thời gian: 6 giờ |
| Bài 5. Móng bê tông cốt thép Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của công tác thiết kế, quy trình thiết kế kết cấu móng BTCT Nội dung bài - Khái niệm chung và cấu tạo. - Móng đơn - Móng kép – Móng băng - Móng cọc (Cọc và đài cọc) 5.5 Móng bè | Thời gian: 6 giờ |

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

# 2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu phục vụ môn học.

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sinh viên có thể đọc hiểu các tiêu chuẩn thiết kế KC BTCT nước ngoài nhằm áp dụng vào các đồ án khi còn học trong trường và các Dự án lớn khi sau khi tốt nghiệp và công tác cho các tổ chức nước ngoài.

- Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán kết cấu bê tông cốt thép.

# 2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

# - Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về tính toán các dạng hình học đơn giản, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- TCVN 5574-2012 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bêtông và bê tông cốt thép;

- TCVN 2737-1995 Tiêu chuẩn tải trọng và tác động.

- Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, Phan Quang Minh (Chủ biên). Kết cấu Bêtông cốt thép (Phần cấu kiện cơ bản). NXB Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội, 2012;

- Nguyễn Đình Cống, Ngô Thế Phong, Lý Trần Cường, Trịnh Kim Đạm, Nguyễn Lê Ninh. Kết cấu bê tông cốt thép – Phần kết cấu nhà cửa. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2004.

- Nguyễn Ðình Cống. Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005,  Tập 1& 2 . Nhà xuất bản Xây Dựng, 2007.

- Võ Bá Tầm. Kết cấu bê tông cốt thép (Tập 1&2). Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM , 2014.

- Các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm: Microsofe Excel, SAP 2000, Etab, Safe, AutoCAD 2D;

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 06   năm 2020

KHOA XÂY DỰNG

Phạm Quang Vũ