# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Hệ thống điện nước và thiết bị chống sét.

# Mã môn học: XDC125

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện, nước và thiết bị chống sét.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn, kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi công nghệ hoặc đặc thù về sử dụng lao động của ngành, vùng, miền.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Mô tả được chất lượng các loại vật liệu và thiết bị sử dụng trong lắp đặt mạng điện, nước sinh hoạt và hệ thống chống sét; Nêu được các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt mạng điện, nước sinh hoạt và hệ thống chống sét; Giải thích được các sự cố về điện, nước trong mạng điện, nước sinh hoạt và khi có sét; Phát hiện được các hư hỏng trong mạng điện, nước sinh hoạt; Trình bày  được các bước trong lắp đặt mạng điện, nước sinh hoạt và hệ thống chống sét.

- Kỹ năng: Đọc được bản vẽ mặt bằng bố trí thiết bị điện, nước và hệ thống chống sét; Sử dụng được các dụng cụ đo, lắp các thiết bị điện, nước; Lắp đặt được mạng điện, nước sinh hoạt đạt yêu cầu kỹ thuật; Đánh giá được chất lượng các loại vật liệu và thiết bị sử dụng trong lắp đặt; Sử dụng được các dụng cụ thi công an toàn, đúng kỹ thuật

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu: Các nguyên lý căn bản về hệ thống điện, chống sét - Tổng quan về hệ thống điện công trình - Các nguyên lý căn bản về hệt thống điện, chống sét. | 10 | 10 |  |  |
| 2 | Bài 2: Lắp đặt thiết bị điện công trình - Lắp đặt dây dẫn đi trong ống nhựa nổi - Lắp đặt dây dẫn đi ngầm trong tường - Lắp công tơ điện - Lắp bảng điện nổi - Lắp bảng điện ngầm - Lắp đèn chiếu sáng - Lắp đặt các loại quạt | 10 | 10 |  |  |
| 3 | Bài 3: Hệ thống chống sét - Các biện pháp chống sét công trình. - Lắp đặt thiết bị chống sét công trình. | 10 | 8 |  | 2 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

- Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Các nguyên lý căn bản về hệ thống điện, chống sét	Thời gian 10 giờ

Mục tiêu: Nắm được tổng quan về hệ thống điện, chống sét công trình

Nội dung bài

1.1 Tổng quan về hệ thống điện công trình.

1.2 Các nguyên lý căn bản về hệt thống điện, chống sét.

Bài 2: Lắp đặt thiết bị điện công trình					Thời gian 10 giờ

Mục tiêu: Nắm được cách lắp đặt thiết bị điện trong công trình

Nội dung bài

2.1 Lắp đặt dây dẫn đi trong ống nhựa nổi.

2.2 Lắp đặt dây dẫn đi ngầm trong tường.

2.3 Lắp công tơ điện.

2.4 Lắp bảng điện nổi

2.5 Lắp bảng điện ngầm

2.6 Lắp đèn chiếu sáng

2.7 Lắp đặt các loại quạt

Bài tập.

Bài 3: Hệ thống chống sét							Thời gian 10 giờ

Mục tiêu: Nắm được cách lắp đặt thiết bị chống sét công trình

Nội dung bài

3.1 Các biện pháp chống sét công trình.

3.2 Lắp đặt thiết bị chống sét công trình.

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Thiết bị đo đạc, phòng học lý thuyết.

# 2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu phục vụ môn học.

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Mô tả được chất lượng các loại vật liệu và thiết bị sử dụng trong lắp đặt mạng điện, nước sinh hoạt và hệ thống chống sét; Nêu được các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt mạng điện, nước sinh hoạt và hệ thống chống sét; Giải thích được các sự cố về điện trong mạng điện, nước sinh hoạt và khi có sét; Phát hiện được các hư hỏng trong mạng điện, nước sinh hoạt; Trình bày  được các bước trong lắp đặt mạng điện, nước sinh hoạt và hệ thống chống sét.

- Kỹ năng: Đọc được bản vẽ mặt bằng bố trí thiết bị điện, nước và hệ thống chống sét; Sử dụng được các dụng cụ đo, lắp các thiết bị điện, nước; Lắp đặt được mạng điện, nước sinh hoạt đạt yêu cầu kỹ thuật; Đánh giá được chất lượng các loại vật liệu và thiết bị sử dụng trong lắp đặt; Sử dụng được các dụng cụ thi công an toàn, đúng kỹ thuật

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.

# - Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về an toàn điện, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo:

- Bảo vệ các hệ thống điện, VS.GS. Trần Đình Long, NXB Khoa học và kỹ thuật 2007.

- Ổn định và điều khiển hệ thống điện, Tài liệu dịch, ĐH Thủy Lợi.

- Phân tích hệ thống điện, Tài liệu dịch, ĐH Thủy Lợi.

- Hệ thống điện truyền tải và phân phối, ĐHQG TP.HCM, Hồ Văn Hiến 2004.

- Phần điện Nhà máy điện và Trạm biến áp – Trịnh Hùng Thám 1996, NXB Khoa học Kỹ thuật.

- Cung cấp điện, khoa học kỹ thuật, Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê, 1998, 783 tr.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng  06  năm 2020

KHOA XÂY DỰNG

Phạm Quang Vũ