TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 	KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  17  tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Trang bị dụng cụ , thiết bị thực hành

Kính gởi:  	Hiệu trưởng

Trưởng Phòng Quản trị -Dịch vụ

Trưởng phòng Thiết bị vật tư

Căn cứ thực tế giảng dạy trong năm, số lượng học sinh và dụng cụ trang thiết bị hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo.

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh xin được trang bị một số dụng cụ và thiết bị, cụ thể:

| TT | Tên vật tư/đồ nghề | Thông số kỹ thuật | ĐVT | cơ sở | chuyên ngành | TỔNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐỒ NGHỀ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đồng hồ nạp ga R410a | Value VMG-2-R410A | Cái | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Đồng hồ nạp ga R22 | Value VMG-2-R22 | Cái | 5 | 5 | 10 |
| 3 | Đồng hồ nạp ga R134a | Value VMG-2-R134a | Cái | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Dao cắt ống | Value VTC-32 | Cái | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Kềm bằng |  | Cái | 10 | 10 | 20 |
| 6 | Kềm nhọn |  | Cái | 10 | 10 | 20 |
| 7 | Kềm cắt |  | Cái | 10 | 10 | 20 |
| 8 | Tuốc nơ vít 2 đầu (6mm ) |  | Cái | 20 | 20 | 40 |
| 9 | Kềm bấm chết 250mm |  | Cái | 4 | 4 | 8 |
| 10 | # Kềm bấm ống ASAKI 7”/175mm | ASAKI AK-8260 | Cái | 3 | 3 | 6 |
| 11 | VOM số | Đài loan | Cái | 5 | 5 | 10 |
| 12 | VOM kim Sanwa | Nhật | Cái | 5 | 5 | 10 |
| 13 | Ampe kềm digital | Nhật | Cái | 10 | 10 | 20 |
| 14 | Loe ống và nong ống VALUE | Value VFT-808-IN | Bộ | 4 | 4 | 8 |
| 15 | Mỏ lết Stanley | 300mm | Cái | 6 | 6 | 12 |
| 16 | Mỏ lết Stanley | 240mm | Cái | 6 | 6 | 12 |
| TRANG THIẾT BỊ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy lạnh tủ đứng 3 HP |  | Cái |  | 1 | 1 |
| 2 | Máy lạnh âm trần 4 HP |  | Cái |  | 1 | 1 |
| 3 | Mô hình dàn trải lạnh ô tô loại nhỏ |  | Cái |  | 3 | 3 |
| 4 | Êtô kẹp bàn loại nhỏ |  | Cái | 6 | 3 | 9 |
| 5 | Máy bơm vệ sinh máy lạnh |  | bộ |  | 1 | 1 |
| 6 | Máy hàn điện loại nhỏ SR 200A | Hồng ký ( vn) | bộ |  | 1 | 1 |
| 7 | Bánh xe bàn mô hình ( loại lớn) 85 kg- 271TPY100P01-Cao su | Nhà sản xuất: Ethos-OEM | Cái |  | 20 | 20 |

Kính Trình Hiệu trưởng xem xét và giải quyết.

Trân trọng.

Hiệu trưởng  		TP. QT -DV     		TP. TBVT		Phụ trách Khoa