TRƯỜNG CAO ĐẲNG 	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA NHIỆT - LẠNH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Trang bị thiết bị điện, quạt cho xưởng thực hành năm 2019-2020

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.

Vì lý do một số xưởng thực hành của khoa Nhiệt Lạnh mới chuyển tới vị trí mới nên còn thiếu nhiều ổ cắm điện 1 pha, 3 pha và quạt đứng. Nay khoa Nhiệt Lạnh kính xin Hiệu trưởng trang bị một số thiết bị điện và quạt cho các xưởng thực hành để chuẩn bị cho giảng dạy năm học 2019-2020. Cụ thể như sau:

| Xưởng | TT | Tên Thiết Bị | Thông số KT | Xuất sứ | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1.1-02 | 1 | Bộ ổ cắm + phích cắm 3 pha công nghiệp 32A | loại 4 chấu | Germany | 3 | Bộ |
|  | 2 | CB 3 pha, 50A |  | Schneider | 3 | Cái |
|  | 3 | Dây điện 3 pha | 3 lõi x 2.0 | Cadivi | 30 | m |
|  | 4 | Bộ ổ cắm + phích cắm 1 pha 20 A |  | Việt Nam | 10 | Bộ |
|  | 5 | CB 1 pha 20A |  | Việt Nam | 10 | Cái |
|  | 6 | Dây điện 1 pha | 2 lõi x 2.0 | Việt Nam | 100 | m |
|  | 7 | Táp lô |  | Việt Nam | 10 | Cái |
|  | 8 | Quạt đứng |  | Việt Nam | 2 | Cái |
| G1.1-03 | 1 | Bộ ổ cắm + phích cắm 3 pha công nghiệp 32A | loại 4 chấu | Germany | 3 | Bộ |
|  | 2 | CB 3 pha, 50A |  | Schneider | 3 | Cái |
|  | 3 | Dây điện 3 pha | 3 lõi x 2.0 | Cadivi | 30 | m |
|  | 4 | Bộ ổ cắm + phích cắm 1 pha 20 A |  | Việt Nam | 10 | Bộ |
|  | 5 | CB 1 pha 20A |  | Việt Nam | 10 | Cái |
|  | 6 | Dây điện 1 pha | 2 lõi x 2.0 | Việt Nam | 100 | m |
|  | 7 | Táp lô |  | Việt Nam | 10 | Cái |
|  | 8 | Quạt đứng |  | Việt Nam | 2 | Cái |
| G1.1-04 | 1 | Bộ ổ cắm + phích cắm 3 pha công nghiệp 32A | loại 4 chấu | Germany | 3 | Bộ |
|  | 2 | CB 3 pha, 50A |  | Schneider | 3 | Cái |
|  | 3 | Dây điện 3 pha | 3 lõi x 2.0 | Cadivi | 30 | m |
|  | 4 | Bộ ổ cắm + phích cắm 1 pha 20 A |  | Việt Nam | 10 | Bộ |
|  | 5 | CB 1 pha 20A |  | Việt Nam | 10 | Cái |
|  | 6 | Dây điện 1 pha | 2 lõi x 2.0 | Việt Nam | 100 | m |
|  | 7 | Táp lô |  | Việt Nam | 10 | Cái |
|  | 8 | Quạt đứng |  | Việt Nam | 2 | Cái |
| G1.1-05 | 1 | Bộ ổ cắm + phích cắm 3 pha công nghiệp 32A | loại 4 chấu | Germany | 3 | Bộ |
|  | 2 | CB 3 pha, 50A |  | Schneider | 3 | Cái |
|  | 3 | Dây điện 3 pha | 3 lõi x 2.0 | Cadivi | 30 | m |
|  | 4 | Bộ ổ cắm + phích cắm 1 pha 20 A |  | Việt Nam | 10 | Bộ |
|  | 5 | CB 1 pha 20A |  | Việt Nam | 10 | Cái |
|  | 6 | Dây điện 1 pha | 2 lõi x 2.0 | Việt Nam | 100 | m |
|  | 7 | Táp lô |  | Việt Nam | 10 | Cái |
|  | 8 | Quạt đứng |  | Việt Nam | 2 | Cái |
| G1.1-06 | 1 | Bộ ổ cắm + phích cắm 3 pha công nghiệp 32A | loại 4 chấu | Germany | 3 | Bộ |
|  | 2 | CB 3 pha, 50A |  | Schneider | 3 | Cái |
|  | 3 | Dây điện 3 pha | 3 lõi x 2.0 | Cadivi | 30 | m |
|  | 4 | Bộ ổ cắm + phích cắm 1 pha 20 A |  | Việt Nam | 10 | Bộ |
|  | 5 | CB 1 pha 20A |  | Việt Nam | 10 | Cái |
|  | 6 | Dây điện 1 pha | 2 lõi x 2.0 | Việt Nam | 100 | m |
|  | 7 | Táp lô |  | Việt Nam | 10 | Cái |
|  | 8 | Quạt đứng |  | Việt Nam | 2 | Cái |

Kính mong sự chấp thuận của Hiệu trưởng.

HIỆU TRƯỞNG                                  K. CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH