Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất đến các thông số nhiệt vật lý của nước bão hòa

Study the influence of temperature and pressure on thermophysical properties of saturated water

Hoàng Văn Viết

Giảng viên khoa Nhiệt – Lạnh, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (+84)937.911.988. Email: hoangvanviethd@gmail.com

Tóm tắt

Thông qua các công thức tính toán liên quan đến các thông số nhiệt vật lý của nước ở trạng thái bão hòa trong vùng nhiệt độ từ 0oC đến 150oC, bài báo thực hiện việc nghiên cứu sự tác động của nhiệt độ và áp suất với các thông số này. Bài báo chỉ ra tác động của nhiệt độ lên sự thay đổi của áp suất bão hòa, khối lượng riêng, hệ số giãn nở nhiệt, thể tích riêng của hơi nước bão hòa, entanpi, nhiệt dung riêng đẳng áp, ẩn nhiệt hóa hơi, hệ số dẫn nhiệt, độ nhớt động lực học, trị số Prandtl, độ giãn nở bề mặt của nước bão hòa. Bài báo cũng tìm thấy sự ảnh hưởng của áp suất đến khối lượng riêng, entanpi và hệ số nhớt động lực học của nước bão hòa.

Từ khóa: thông số nhiệt vật lý của nước bão hòa, khối lượng riêng, entanpi, hệ số dẫn nhiệt, độ nhớt động lực học, trị số Prandle…

Abstract

Through the calculation formulas related to thermophysical properties of saturated water in the temperature range from 0oC to 150oC, the paper conducts research on the impact of temperature and pressure on this parameter. The paper shows the effect of temperature on changes in saturation pressure, density, volumetric thermal expansion coefficient, specific volume of saturated vapor, specific enthalpy, specific heat at constant pressure, latent heat of vaporization, thermal conductivity, dynamic viscosity, Prandtl number, surface tension. The paper also found the effect of pressure on density, specific enthalpy and dynamic viscosity of saturated water.

Keywords: thermophysical properties of saturated water, density, enthalpy, specific heat at constant pressure, thermal conductivity, dynamic viscosity, Prandtl number…

- Giới thiệu

Các thông số nhiệt vật lý của nước bão hòa có ảnh hưởng lớn đến các bài toán truyền nhiệt và việc thiết kế các bộ trao đổi nhiệt cũng như các hệ thống nhiệt. Học sinh, sinh viên khối ngành kỹ thuật nhiệt của các trường đại học, cao đẳng thường biết tới các thông số nhiệt vật lý của nước bão hòa thông qua các bảng tra. Việc tra bảng để tìm các thông số nhiệt vật lý tiêu tốn khá nhiều thời gian khi giải các bài toán về truyền nhiệt và càng khó khăn hơn khi lập trình các hệ thống nhiệt. Do đó, sử dụng các công thức tính toán các thông số nhiệt vật lý của nước bão hòa khiến việc giải quyết các bài toán về truyền nhiệt và lập trình các hệ thống nhiệt trên các ngôn ngữ lập trình phổ biến như Matlab, C++, Fortran 90…trở nên dễ dàng hơn hoặc khi giải các bài tập trên công cụ phổ biến như Excel.

Hầu hết các tính toán liên quan đến nước bão hòa thực hiện trong vùng nhiệt độ từ 0oC đến 150oC và dải áp suất từ 0 đến 10 bar, do đó trong bài báo này chỉ đề cập đến các thông số của nước bão hòa trong vùng nhiệt độ từ 0oC đến 150oC. Cụ thể, bài báo trình bày 11 thông số nhiệt vật lý của nước bão hòa, các thông số này rất hữu ích cho việc tính toán thiết kế các bộ trao đổi nhiệt và hệ thống nhiệt cũng như các ứng dụng công nghệ liên quan. Ngoài ra bài báo cũng chỉ ra sự ảnh hưởng của áp suất đến khối lượng riêng, entanpi và hệ số nhớt động học của nước bão hòa.

2. Cơ sở lý thuyết

  - Áp suất bão hòa

Công thức tính áp suất bão hòa của nước được công bố lần đầu bởi Saul và Wagner [4] sau đó được sửa chữa và hoàn chỉnh bởi Wagner và Pruss [5]:

(1)

Ở đây:

- Pc = 220,64 bar: áp suất tới hạn của nước

- Tc = 647,096 [K]: nhiệt độ tới hạn của nước

- [K]: nhiệt độ quy đổi

- a1 = -7,85951783, a2 = 1,84408259, a3 = -11,7866497, a4 = 22,6807411,

a5 = -15,9618719, a6 = 1,80122502 là hằng số không đổi.

Công thức (1) có sai số trong khoảng so với kết quả thực nghiệm của Sato và cộng sự [1].

  - Khối lượng riêng

Khối lượng riêng của nước bão hòa được tính toán theo Wagner và Pruss [5]:

(2)

Ở đây:

- : khối lượng riêng tới hạn của nước

- b1 = 1,99274064, b2 = 1,09965342, b3 = -0,510839303, b4 = -1,75493479,

b5 = -45,5170352, b6 = -6,74694450.105 là những hằng số không đổi.

Phương trình (2) có sai số từ đến so với kết quả thực nghiệm của Sato và cộng sự [1].

Trong dải nhiệt độ từ 0oC đến 150oC, phương trình trên có thể được rút gọn lại như sau:

(3)

Ở đây a = 999,79684, b = 0,068317355, c = -0,010740248, d = 0,00082140905, e = -2,3030988.10-5 là những hằng số không đổi. Phương trình (3) có sai số từ đến so với kết quả thực nghiệm của Sato và cộng sự [1].

Tại áp suất cao hơn áp suất bão hòa, khối lượng riêng của nước có thể được tính toán theo công thức:

(4)

Ở đây:

- pnc là áp suất tại thời điểm khảo sát (bar)

- ps là áp suất bão hòa (bar)

- kp là hệ số nén cho khối lượng riêng (1/bar)

Hệ số nén kp được Kell [3] tìm ra, có giá trị:

(5)

Ở đây a = 0,007131672, b = 0,011230766, c = 5,369263.10-5, d = -3,3768472.10-5 là hằng số không đổi. Phương trình (5) có giá trị trong dải nhiệt độ từ 0oC đến 150oC và áp suất < 25 bar với sai số công thức nhỏ hơn 0,2.10-8 (1/bar)

  - Hệ số giãn nở nhiệt

Theo định nghĩa về hệ số giãn nở nhiệt ta có phương trình:

Với vs là thể tích riêng của nước bão hòa (m3/kg), ta thấy phương trình trên có liên quan mật thiết với phương trình (3), ta xác định được [3]:

(6)

Ở đây a = -6,8785895.10-5, b = 2,1687942.10-5, c = -2,1236686.10-6,                                       d = 7,7200882.10-8 là hằng số không đổi trong điều kiện nhiệt độ từ 0oC đến 150oC. Với nhiệt độ trên 20oC, sai số của giảm từ đến khoảng khi nhiệt độ đạt 150oC.

  - Thể tích riêng của hơi bão hòa

Theo Wagner và Pruss [5], thể tích riêng của hơi bão hòa được tính như sau:

(7)

Ở đây c1 = 2,03150240, c2 = 2,68302940, c3 = 5,38626492, c4 = 17,2991605,                        c5 = 44,7586581, c6 = 63,9201063 là hằng số không đổi. Sai số của phương trình (7) so với bảng thực nghiệm của Sato và cộng sự là với ứng dụng nhiệt độ từ 0oC đến 150oC.

  - Entanpi

Entanpi của nước bão hòa có thể được tính toán theo Wagner và Pruss [5] hoặc theo công thức đơn giản hơn của Kostyrko và Pluciennik [3]:

(8)

Ở đây d1 = -2,844699.10-2, d2 = 4,211925, d3 = -1,017034.10-3, d4 = 1,311054.10-5,   d5 = -6,756469.10-8, d6 = 1,724481.10-10 là hằng số không đổi. Phương trình (8) có giá trị khi nhiệt độ dao động từ 0,01oC đến 150oC, sai số không vượt quá

Khi ở điểm 3 thể, nội năng utr và entrolpy str của nước bằng 0, entanpi của nước tại điểm 3 thể có giá trị:

Trong đó:

- ptr = 611,657 Pa: áp suất tại điểm 3 thể của nước

- ρtr = 999,789 kg/m3: khối lượng riêng của nước tại điểm 3 thể

Tại áp suất cao hơn áp suất bão hòa, entanpi của nước được xác định bằng công thức:

(9)

Ở đây kh là hệ số nén cho entanpi (1/bar), được xác đinh bởi Kostyrko và Pluciennik [3]:

(10)

Trong đó a = -5,832449.10-5, b = 0,0235696, c = -5,384306.10-3 là hằng số không đổi. Phương trình (10) có giá trị trong khoảng nhiệt độ từ 0oC đến 150oC và áp suất từ 1 đến 25 bar. Sai số của phương trình (9) và (10) là tại 5oC và tại 150oC.

  - Nhiệt dung riêng đẳng áp

Công thức tính toán nhiệt dung riêng đẳng áp được thể hiện như sau:

(11)

Trong đó a = 4,2174356, b = -0,0056181625, c = 0,0012992528,                                d = -0,00011535353, e = 4,14964.10-6 là hằng số không đổi. Sai số của phương trình (11) là [3]

  - Ẩn nhiệt hóa hơi

Ẩn nhiệt hóa hơi của nước được tính toán với phương trình:

Trong đó hsv là entanpi của hơi và hs là entanpi của lỏng.

Công thức xác định ẩn nhiệt hóa hơi của nước được số hóa như sau [3]:

(12)

Trong đó a = 2500,304, b = -2,2521025, c = -0,021465847, d = 3,1750136.10-4 và e = -2,8607959.10-5 là hằng số không đổi. Sai số của phương trình (11) so với bảng thực nghiệm của Sato và cộng sự [1] vào khoảng .

  - Hệ số dẫn nhiệt

Công thức xác định hệ số dẫn nhiệt được công bố bởi Sengers và Watson [2]:

(13)

Ở đây a = 0,5650285, b = 0,0026363895, c = -0,00012516934, d = -1,5154918.10-6, e = -0,0009412945 là hằng số không đổi để tính toán cho vùng nhiệt độ từ 0oC đến 150oC.

  - Độ nhớt động lực học

Theo Sengers và Watson [2] công thức xác định độ nhớt động lực học được xác định:

(14)

Ở đây a = 577,82468, b = 19,408782, c = 0,1360459, d = -3,1160832.10-4 là hằng số không đổi được xác định trong dài nhiệt độ từ 0oC đến 150oC với sai số khoảng . Tại áp suất lớn hơn áp suất bão hòa, độ nhớt động lực học của nước có thể tính toán theo Kostyrko và Pluciennik [3] như sau:

(15)

Trong đó là hệ số nén cho độ nhớt động lực học

(16)

Ở đây a = -0,0001335, b = 5,57128.10-6, c = -6,1077357.10-8, d = 3,633062.10-10, e = -8,179944.10-13 là những hằng số không đổi cho phạm vi nhiệt độ từ 0oC đến 150oC và áp suất từ 1 đến 25 bar, sai số so với bảng thông số của Sengers và Watson [2] khoảng .

Độ nhớt động lực học của nước tại 20oC, 1 bar là là giá trị được Kestin [3] tìm ra, con số này được coi là giá trị tham chiếu điển hình.

  - Trị số Prandtl

Trị số Prandtl được tính theo công thức truyền thống:

Sử dụng các công thức tính ở trên ta thiết lập được phương trình tính toán cho trị số Prandtl:

(17)

Ở đây a = 0,074763403, b = 0,0029020983, c = 2,8606181.10-5, d = -8,1395537.10-8. Sai số của phương trình (17) vào khoảng [3]

  - Sức căng bề mặt

Sức căng bề mặt của nước được công bố bởi Vargaftik và cộng sự [7]:

(18)

Ở đây a = 0,075652711, b = -0,00013936956, c = -3,0842103.10-7, d = 2,7588435.10-10 có giá trị trong khoảng nhiệt độ từ 0oC đến 150oC. Sai số của phương trình (18) khoảng .

- Kết quả và phân tích

Qua 11 thông số nhiệt vật lý trình bày ở trên, bài báo thực hiện phân tích sự tác động của nhiệt độ và áp suất tới các thông số này. Hình 1 thể hiện sự tác động của nhiệt độ đến áp suất bão hòa, biểu đồ cho thấy áp suất tăng với sự gia tăng nhiệt độ nhưng áp suất tăng nhẹ trong khoảng nhiệt độ từ 0oC đến khoảng 100oC, khi nhiệt độ lớn hơn 100oC áp suất có xu hướng tăng rất nhanh.

Hình 1: Biểu đồ thể hiện sự tác động của nhiệt độ đến áp suất bão hòa

Hình 2 cho thấy sự tác động của nhiệt độ đến khối lượng riêng của nước bão hòa, nhìn chung khối lượng riêng giảm khi nhiệt độ tăng nhưng khi xét trong khoảng nhiệt độ nhỏ hơn từ 0oC đến 15oC như biểu diễn trên hình 3 ta thấy rằng từ 0oC đến 3,8oC khối lượng riêng tăng và đạt đỉnh tại 3,8oC sau đó giảm dần khi nhiệt độ tăng dần.

Hình 2: Biểu đồ thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến khối lượng riêng

Hình 3: Biểu đồ thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến khối lượng riêng (Nhiệt độ từ 0oC đến 15oC)

Sự tác động của nhiệt độ và áp suất đến khối lượng riêng được mô tả trên biểu đồ hình 4 trong khoảng nhiệt độ khảo sát từ 0oC đến 15oC và ở 7 mức áp suất: áp suất bão hòa, 1 bar, 5 bar, 10 bar, 15 bar, 20 bar và 25 bar. Kết quả cho thấy áp suất càng tăng khối lượng riêng càng lớn và ở bất kỳ mức áp suất khảo sát nào, khối lượng riêng đều gia tăng từ 0oC và đạt đỉnh tại 3,86oC sau đó giảm dần khi nhiệt độ tăng dần.

Hình 4: Biểu đồ thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất đến khối lượng riêng (Nhiệt độ từ 0oC đến 15oC)

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hệ số giãn nở nhiệt được thể hiện trên hình 5, biểu đồ cho thấy hệ số giãn nở nhiệt tăng khi nhiệt độ tăng.

Hình 5: Biểu đồ thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến hệ số giãn nở nhiệt

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến thể tích riêng của hơi nước được thể hiện trên hình 6, nhìn chung thể tích riêng của hơi nước giảm khi nhiệt độ tăng, giảm mạnh khi nhiệt độ tăng từ 0oC đến 35oC sau đó giảm chậm dần từ nhiệt độ 35oC đến 150oC.

Hình 6: Biều đồ thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến thể tích riêng của hơi nước

Hình 7 thể hiện mỗi liên quan giữa nhiệt độ và entanpi, entanpi có xu hướng tăng dần đều khi nhiệt độ tăng.

Hình 7: Biều đồ thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến entanpi

Hình 8 thể hiện sự ảnh hưởng của áp suất và nhiệt độ đến độ chênh entanpi giữa ở áp suất khảo sát và áp suất bão hòa (δh).

Với h là entanpi ở áp suất khảo sát. Ở đây ta khảo sát ở 6 mức áp suất: 1 bar, 5 bar, 10 bar, 20 bar, 40 bar, 60 bar; hs là entanpi ở áp suất bão hòa theo nhiệt độ, nhiệt độ khảo sát từ 20oC đến 150oC.

Từ biểu đồ hình 8 ta thấy rằng, ở nhiệt độ nhỏ hơn 60oC, nhìn chung với bất kỳ áp suất khảo sát nào đều có độ chênh entanpi, nhưng ở áp suất nhỏ hơn 5 bar độ chênh entapi tương đối nhỏ, lớn nhất khoảng 0,56%, khi áp suất càng hơn, độ chênh entanpi càng cao, ở áp suất khảo sát 60 bar, độ chênh có thể đạt tới 6,6% và còn lớn hơn nữa nếu xét ở nhiệt độ nhỏ hơn 20oC. Ở vùng nhiệt độ lớn hơn 60oC sự ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất là không nhiều đến δh.

Hình 8: Biểu đồ thể hiện sự tác động của nhiệt độ, áp suất đến δh

Hình 9: Biểu đồ thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến nhiệt dung riêng đẳng áp

Nhìn biểu đồ hình 9, ta thấy nhiệt dung riêng đẳng áp có xu hướng giảm dần theo nhiệt độ và đạt giá trị nhỏ nhất tại 35oC sau đó tăng dần theo nhiệt độ. Biểu đồ hình 10 thể nhiệt sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới ẩn nhiệt hóa hơi, nhiệt độ càng tăng, ẩn nhiệt hóa hơi càng giảm.

Hình 10: Biểu đồ thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến ẩn nhiệt hóa hơi

Hình 11: Biểu đồ thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới hệ số dẫn nhiệt

Biểu đồ hình 11 thể hiện sự tác động của nhiệt độ tới hệ số dẫn nhiệt của nước bão hòa, kết quả cho thấy hệ số dẫn nhiệt tăng khi nhiệt độ tăng, hệ số dẫn nhiệt tăng nhanh dần đều khi nhiệt độ tăng từ 0oC đến 70oC và tăng nhẹ dần cho đến khi đạt giá trị lớn nhất ở 135oC sau đó giảm nhé ở nhiệt độ lớn hơn 135oC.

Hình 12: Biểu đồ thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới độ nhớt động lực học

Biểu đồ hình 12 thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới độ nhớt động lực học, biểu đồ cho thấy độ nhớt động lực học giảm mạnh khi nhiệt độ tăng từ 0oC đến 60oC sau đó giảm chậm dần đều đến 150oC.

Hình 13: Biểu đồ thể hiện sự tác động của nhiệt độ, áp suất đến δh

Hình 13 thể hiện sự ảnh hưởng của áp suất và nhiệt độ đến độ chênh độ nhớt động lực học giữa ở áp suất khảo sát và áp suất bão hòa (δμ).

Với μ là độ nhớt động lực học ở áp suất khảo sát. Ở đây ta khảo sát ở 6 mức áp suất: 1 bar, 5 bar, 10 bar, 20 bar, 40 bar, 60 bar; μs là độ nhớt động lực học ở áp suất bão hòa theo nhiệt độ, nhiệt độ khảo sát từ 0oC đến 150oC. Biểu đồ hình 13 cho thấy, áp suất càng lớn δμ  càng lớn. Nếu áp suất khảo sát nhỏ hơn 10 bar, δμ không vượt quá ±0,2%.

Biểu đồ hình 14 và hình 15 lần lượt thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến trị số Prandtl và sức căng bề mặt. Trị số Prandtl giảm mạnh khi nhiệt độ tăng từ 0oC đến 40oC sau đó giảm dần đều khi nhiệt độ tăng dần đến 150oC. Sức căng bề mặt giảm dần đều khi nhiệt độ tăng dần đều.

Hình 14: Biểu đồ thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến trị số Prandle

Hình 15: Biểu đồ thể hiện sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến sức căng bề mặt

- Kết luận

Như vậy, bài báo đã tiến hành phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ tới 11 thông số nhiệt vật lý của nước bão hòa, ngoài ra bài báo cũng chỉ ra sự tác động của áp suất đến khối lượng riêng, entanpi và hệ số nhớt động học của nước bão hòa khi xét trong vùng nhiệt độ từ 0oC đến 150oC và dải áp suất từ 0 đến 10 bar. Bài báo cho thấy khi nhiệt độ tăng, nhìn chung các thông số áp suất bão hòa, hệ số giãn nở nhiệt, entanpi, hệ số dẫn nhiệt và nhiệt dung riêng đẳng áp tăng, trong khi các thông số khối lượng riêng, thể tích riêng của hơi nước, ẩn nhiệt hóa hơi, độ nhớt động lực học, trị số Prandtl và sức căng bề mặt giảm.

Bên cạnh đó thông qua các biểu đồ bài báo cũng cho thấy áp suất càng tăng khối lượng riêng càng lớn và ở bất kỳ mức áp suất khảo sát nào, khối lượng riêng đều gia tăng từ 0oC và đạt đỉnh tại 3,86oC sau đó giảm dần khi nhiệt độ tăng dần. Khi áp suất càng hơn, độ chênh entanpi càng cao nhưng ở áp suất nhỏ hơn 5 bar độ chênh entapi tương đối nhỏ và ở vùng nhiệt độ lớn hơn 60oC sự ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất là không nhiều đến δh. Khi áp suất càng lớn độ chênh độ nhớt động lực học càng lớn, nếu áp suất khảo sát nhỏ hơn 10 bar, δμ không vượt quá ±0,2%.

Thông qua bài báo, học sinh sinh viên (HSSV) ngành Nhiệt – Lạnh nói riêng và HSSV khối ngành kỹ thuật nói chung có thể sử dụng các công thức cho việc tính toán, thiết kế các thông số nhiệt vật lý của nước bão hòa thường sử dụng trong các bộ trao đổi nhiệt, hệ thống nhiệt đơn giản. Ở mức độ cao hơn, HSSV có thể vận dụng những công thức này để viết code trên các ngôn ngữ lập trình phổ biến như Matlab, C++, Fortran 90…nhằm giải quyết những vấn đề tối ưu hóa trong các bộ trao đổi nhiệt, hệ thống nhiệt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Sato et al (1988). New International Skeleton Tables for the Thermodynamic Properties of Ordinary Water Substance. Journal of Physical and Chemical Reference Data, Vol 17.

[2] Sengers and Watson (1986). Improved International Formulations for the Viscosity and Thermal Conductivity of Water Substance. Journal of Physical and Chemical Reference Data, vol 15.

[3] Popiel and Wojtkowiak (1998). Simple Formulas for Thermaphysical Properties of Liquid Water for Heat Transfer Calculations. Heat transfer engineering, Vol 19.

[4] Saul and Wagner (1987). International Equations for the Saturation Properties of Ordinary Water Substance. Journal of Physical and Chemical Reference Data, Vol 16.

[5] Wagner và Pruss (1993). International Equations for the Saturation Properties of Ordinary Water Substance Revised According to the International Temperature Scale of 1990. Journal of Physical and Chemical Reference Data, Vol 22.

[6] Assael et al (1993). The Viscosity of Liquid Water at Pressures up to 32 MPa, International Journal of Thermophysics, Vol 14.

[7] Vargaftik et al (1983). International Tables of the Surface Tension of Water. Journal of Physical and Chemical Reference Data, Vol 12.