Bài tập 13

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 160 KW

Điện áp định mức (cấp vào phần ứng) Vđm = 380 V

Dòng điện định mức (qua phần ứng) Iđm = 447 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,027

Điện áp cấp vào phần cảm  Vkt = 200 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 25

Hãy tính dòng điện qua cuộn dây quấn kích thích

Giải

Tính dòng điện qua cuộn dây quấn kích thích

Ikt=VktRf= 20025=8 A

Vậy Ikt = 8 A

Chọn câu trả lời

- 6	b. 7	c. 8	d. 9