Bài tập 16

Cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 25 KW

Điện áp định mức Vđm = 220 V

Dòng điện định mức Iđm = 130 A

Tốc độ định mức nđm = 1000 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,11

Điện trở dây quấn kích thích Rn = 0,031

Hãy tính dòng khởi động trực tiếp

Giải

Tính dòng khởi động trực tiếp

Imm trực tiếp=VđmRư+Rn=2200,11+0,031=1560,28 A

Vậy Imm trực tiếp = 1560,28 A

Chọn câu trả lời

- 1560,27	b. 1560,28	c. 1560,29	d. 1560,26