Bài tập 2

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 5,5 KW

Điện áp định mức Vđm = 240 V

Dòng điện định mức Iđm = 26 A

Tốc độ định mức nđm = 1500 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,4

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 240

Hãy tính dòng điện qua dây quấn kích thích

Giải

Dòng điện qua dây quấn kích thích

Ikt=VđmRf=240240=1 A

Vậy Ikt = 1 A

Chọn câu trả lời

- 0,8	b. 0,9	c. 1,0	d. 1,1