Bài tập 7

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 100 KW

Điện áp định mức Vđm = 380 V

Dòng điện định mức Iđm = 286 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,059

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 86

Hãy tính dòng điện qua dây quấn kích thích

Giải

Dòng điện qua dây quấn kích thích

Ikt=VktRf=38086=4,41 A

Vậy Ikt= 4,41 A

Chọn câu trả lời

- 4,38	b. 4,39	c. 4,40	d. 4,41