Bài tập 2

Cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 25 KW

Điện áp định mức Vđm = 220 V

Dòng điện định mức Iđm = 130 A

Tốc độ định mức nđm = 1000 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,11

Điện trở dây quấn kích thích Rn = 0,031

Hãy tính tổn hao đồng phần ứng của động cơ

Giải

Tính tổn hao công suất trên mạch kích thích

Pj ứng=Rư×Iư2=0,11×1302=1859 W

Vậy Pj ứng = 1859 W

Chọn câu trả lời

- 1859	b. 1857	c. 1855	d. 1853