Bài tập 1

Cho máy điện một chiều kích từ song song có công suất 150 KW; điện áp định mức 250 V; có điện trở phần cảm 50 , điện trở phần ứng 0,05 . Hãy tính dòng điện đầy tải cung cấp cho mạch ngoài

Giải

Dòng điện đầy tải cung cấp cho mạch ngoài

Pđiện=Vđm × Iđm

Iđm=PđiệnVđm=150.000250=600 A

Vậy Iđm = 600 A

Chọn câu trả lời

- 600	b. 601	c. 602	d. 603