Bài tập 2

Cho máy điện một chiều kích từ song song có công suất 150 KW; điện áp định mức 250 V; có điện trở phần cảm 50 , điện trở phần ứng 0,05 . Hãy tính dòng điện kích thích của máy phát

Giải

Dòng điện kích thích của máy phát điện

Vkt=Rkt× Ikt

Ikt=VktRkt=25050=5 A

Vậy Ikt = 5 A

Chọn câu trả lời

- 4	b. 5	c. 6	d. 7