Bài tập 3

Cực từ phụ trong máy điện một chiều có chức năng nào sau đây:

Giải

Cực từ phụ dùng để cải thiện đổi chiều và triệt tiêu tia lửa trên chổi than

Chọn câu trả lời

- Dùng để cải thiện đổi chiều

- Dùng để triệt tia lửa trên chổi than

- Tham gia tạo phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều

- Dùng để cải thiện đổi chiều, dùng để triệt tia lửa trên chổi than