Bài tập 6

Máy điện một chiều có cực từ chính và cực từ phụ; số cực từ chính là 4 cực, vậy số cực của cực từ phụ là bao nhiêu?

Giải

Số cực của cực từ chính bằng số cực cực từ phụ. Vậy số cực từ phụ là 4 cực

Chọn câu trả lời

- 2 cực	b. 4 cực	c. 6 cực 	d. 8 cực