Bài tập 13

Cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 55 KW

Điện áp định mức Vđm = 440 V

Dòng điện định mức Iđm = 140 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,18

Điện trở dây quấn kích thích Rn = 0,016

Hãy tính momen ra trục của động cơ ở tải định mức

Giải

Momen ra trục động cơ ở tải định mức

Mcơ=9,55×Pđmnđm=9,55×55.000600=875,41 N.m

Vậy	Mcơ=875,41 N.m

Chọn câu trả lời

- 875,41	b. 875,42	c. 875,43	d. 875,44