Bài tập 5

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có công suất định mức Pđm = 40 KW, điện áp định mức Vđm = 440 V, dòng điện định mức Iđm = 101,76 A, tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút, điện trở dây quấn kích từ song song Rf= 250 . Hãy tính momen điện từ lúc đầy tải

Giải

Momen cơ ra lúc đầy tải

Pđm=P2= 40.000 W

Mcơ= 9,55×P2nđm=9,55×40.000600=636,66 N.m

Vậy Mcơ = 636,66 N.m

Chọn câu trả lời

- 636,66	b. 636,67	c. 636,68	d. 636,69