Bài tập 10

Cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 25 KW

Điện áp định mức Vđm = 220 V

Dòng điện định mức Iđm = 130 A

Tốc độ định mức nđm = 1000 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,11

Điện trở dây quấn kích thích Rn = 0,031

Hãy tính phần trăm hiệu suất của động cơ tại tải định mức

Giải

Tính công suất điện cấp vào động cơ

P1=Pđiện =Vđm×Iđm=220×130=28600 W

P2=25.000 W

Phần trăm hiệu suất của động cơ tại tải định mức

%= P2P1×100= 25.00028600×100=87,41%

Vậy % = 87,41%

Chọn câu trả lời

- 87,41%	b. 87,43%	c. 87,45%	d. 87,47%