Bài tập 18

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 5,5 KW

Điện áp định mức Vđm = 240 V

Dòng điện định mức Iđm = 26 A

Tốc độ định mức nđm = 1500 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,4

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 240

Hãy tính tổn hao trên mạch kích thích

Giải

Dòng điện mạch kích thích

Ikt=VktRf= 240240=1 A

Tính tổn hao trên mạch kích thích

Pjkt=Rkt×Ikt2=240×12=240 W

Vậy Pj kt= 240 W

Chọn câu trả lời

- 246	b. 244	c. 242	d. 240