Bài tập 19

Cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 55 KW

Điện áp định mức Vđm = 440 V

Dòng điện định mức Iđm = 140 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,18

Điện trở dây quấn kích thích Rn = 0,016

Hãy tính tổng tổn hao của động cơ

Giải

Tính công suất điện cấp vào động cơ

P1=Pđiện =Vđm×Iđm=440×140=61.600 W

P2=55.000 W

Tổng tổn hao của động cơ

Ptổng tổn hao=P1-P2=61.600-55000=6600 W

Vậy Ptổng tổn hao = 6600 W

Chọn câu trả lời

- 61.600	b. 61.605	c. 61.610	d. 61.615