Bài tập 3

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 5,5 KW

Điện áp định mức Vđm = 240 V

Dòng điện định mức Iđm = 26 A

Tốc độ định mức nđm = 1500 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,4

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 240

Hãy tính phần trăm hiệu suất của động cơ tại tải định mức

Giải

Công suất điện cấp vào động cơ tại tải định mức

P1=Vđm×Iđm=240×26=6240 W

Pđm=5500 W

Phần trăm hiệu suất của động cơ tại tải định mức

%=PđmP1×100=55006240×100=88,14%

Vậy %= 88,14%

Chọn câu trả lời

- 88,11%	b. 88,12%	c. 88,13%	d. 88,14%