Bài tập 4

Cho máy điện một chiều kích từ độc lập có công suất 50 KW, điện áp định mức 250 V, có điện trở phần ứng là 0,025 . Nếu máy phát tải định mức, tính sức điện động của máy phát

Giải

Tính dòng phần ứng của máy phát điện

Pđm=Vđm×Iđm

Iđm=PđmVđm=50.000250=200 A

Tính sức điện động của máy phát

E= Vđm+Rư×Iư=250+0,025×200=255 V

Vậy E = 255 V

Chọn câu trả lời

- 255	b. 256	c. 257	d. 258