Bài tập 18

Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp thường sử dụng ở

Giải

Động cơ chịu sự thay đổi lớn (rộng) về tải

Chọn câu trả lời

- Điều chỉnh tốc độ tốt là thiết yếu

- Động cơ chịu sự thay đổi lớn (rộng) về tải

- Tốc độ ổn định là thiết yếu

- Đặc tính cơ ổn định là cần thiết