Bài tập 2

Vai trò của chổi than và cổ góp trong máy điện một chiều

Giải

Đưa điện một chiều vào bộ dây quấn rotor (chế độ động cơ); chỉnh lưu sức điện động xoay chiều ra điện một chiều cấp cho phụ tải (chế độ máy phát)

Chọn câu trả lời

- Đưa điện một chiều vào bộ dây quấn rotor (chế độ động cơ)

- Lấy điện từ bộ dây rotor cấp ra cho phụ tải (chế độ máy phát)

- Chỉnh lưu sức điện động xoay chiều ra điện một chiều cấp cho phụ tải (chế độ máy phát)

- Câu a và câu c