Bài tập 6

Một phương pháp sử dụng để làm giảm biên độ nhấp nhô điện áp ra của máy phát điện một chiều là

Giải

Tăng thêm cuộn dây phần ứng

Chọn câu trả lời

- Tăng thêm cuộn dây phần ứng

- Tăng thêm cuộn dây phần cảm

- Tăng tốc độ của rotor

- Giảm tốc độ của rotor