Bài tập 4

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ là Pđm = 5,5 KW

Điện áp định mức Vđm = 240 V

Dòng điện định mức Iđm = 26 A

Tốc độ định mức nđm = 1500 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,4

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 240

Giả sử động cơ mang tải với dòng từ nguồn cấp vào động cơ có giá trị bằng nửa giá trị định mức; tính công suất điện từ của động cơ

Giải

Sức điện động phản điện lúc đầy tải

Ikt=VđmRf=240240=1 A

Iư= Iđm- Ikt=26-1=25 A

E= Vđm-Iư×Rư=240-25×0,4=230 V

Dòng qua phần ứng lúc mang tải

Ikt=VđmRf=240240=1 A

Iư= Iđm- Ikt=Iđm2-1= 262-1=12 A

E= Vđm-Iư×Rư=240-12×0,4=235,2 V

Tính công suất điện từ khi mang tải với dòng qua phần ứng Iư = 12 A

Pđiện từ=E×Iư=235,2×12=2822,4 W

Vậy  Pđiện từ=2822,4 W

Chọn câu trả lời

a.  2822,7	b. 2822,6	c. 2822,5	d. 2822,4