Bài tập 6

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có công suất 10 HP, điện áp 230 V, có điện trở phần ứng 0,3 , điện trở dây quấn phần cảm 160 . Lúc đầy tải dòng phần ứng là 40 A. Lúc không tải động cơ tiêu thụ 3,94 A và quay 120 vòng/phút, cho 1HP = 746 W. Hãy tính công suất điện từ lúc không tải?.

Giải

Tính dòng qua mạch kích thích

Vkt=Ikt×Rkt

Ikt=VktRkt=230160=1,437A

Tính dòng điện phần ứng lúc không tải

Iư không tải= Ikhông tải-Ikt=3,94-1,437=2,5 A

Tính sức điện động lúc không tải

E=Vđm-Rư×Iư=230-0,3 ×2,5=229,25 V

Công suất điện từ lúc không tải

Pđiện từ không tải= Ekhông tải×Ikhông tải=229,25 ×2,5=573,12 W

Vậy Pđiện từ không tải = 573,12 W

Chọn câu trả lời

- 573,11	b. 573,12	c. 573,13	d. 573,14